УТВЕРЖДАЮ

 Первый заместитель прокурора

 Архангельской области

 Н.В. Калугин

 13.02.2020

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения государственного контракта

**на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации**

Архангельск

2020

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| № | **Содержание документации об электронном аукционе(далее – электронный аукцион) в соответствии Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)** |
|  | Наименование объекта закупки | **Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации** |
|  | Идентификационный код закупки | 201290105268929010100100320014321244 |
|  | Способ определения исполнителя  | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) |
|  | Заказчик(наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо) | наименование | Прокуратура Архангельской области |
| место нахождения/ почтовый адрес | Адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15 |
| адрес электронной почты | mto@arhoblprok.ru |
| телефон | (8182) 410-181 |
| ответственное должностное лицо | Федоров Андрей Евгеньевич |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (номера контактного телефона и факса, адрес электронной почты) | Контрактная служба – приказ № 144 от 01.10.2015. Руководитель контрактной службы – Калугин Николай Владимирович.Ответственное должностное лицо – Федоров Андрей Евгеньевич.Адрес электронной почты: mto@arhoblprok.ru.Тел: (8182) 410-181. |
|  | Источник финансирования  | Средства федерального бюджета |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | **225 000 (двести двадцать пять тысяч) руб. 00 коп.** |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в Приложении № 2 раздела III «Приложения к документации об аукционе в электронной форме». |
|  | **Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, условия банковской гарантии** | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | 1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие участника электронного аукциона на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (***такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки***).3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы[[1]](#footnote-1) и информацию:1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника электронного аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (***рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 1 «Информация об участнике аукциона в электронной форме» Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе в электронной форме»)***;2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (***указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки***);3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;4) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или копии этих документов:**копия лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, по следующему перечню работ:***- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;**- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ*.4. В соответствии с частью 6 статьи 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 указанного Федерального закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 указанного Федерального закона;3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 указанного Федерального закона. |
|  | **Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе** | 1. Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.2. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частью 10 настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе.5. Заявка на участие в электронном аукционе, а также все документы, относящиеся к такой заявке, должны быть составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые дополнительные документы, представленные участником электронного аукциона, могут быть составлены на другом языке, если такие документы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.6. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть представлены в доступном и читаемом виде.7. Рекомендуется:представлять все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования;использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.8. При описании товара в заявке на участие в электронном аукционе участнику электронного аукциона необходимо учитывать следующее:1) значения показателей товара не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.д., а также допускать разночтения или двусмысленное толкование, то есть должны быть конкретными;2) не допускается описание характеристик товара без единиц измерения, если описываемый параметр в документации об электронном аукционе имеет единицу измерения;3) единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров товара должны соответствовать обозначениям, установленным в документации об электронном аукционе.В случае отсутствия в документации об электронном аукционе у конкретных показателей товара единиц измерения, но при их наличии в соответствии с нормативной документацией производителя товара, участник электронного аукциона может указать соответствующие единицы измерения в соответствии с международной системой единиц (СИ);4) перечисление характеристик товара через запятую означает, что необходим товар со всеми перечисленными характеристиками;5) в случае, если значение показателя товара установлено как точное значение или сопровождается словами «не более», «более», «не менее», «менее», «не менее \_\_ и не более \_\_», «не более \_\_ и не менее \_\_», «не менее \_\_, не более \_\_», «не более \_\_, не менее \_\_», «ниже», «выше», «не ниже», «не выше», «не ниже \_\_ и не выше \_\_», «не выше \_\_ и не ниже \_\_», знаками «>», «<», «≥», «≤», «> \_\_ и < \_\_», «> \_\_ и ≤ \_\_», «≥ \_\_ и < \_\_», «≥ \_\_ и ≤ \_\_» участником электронного аукциона в заявке на участие в электронном аукционе устанавливается единственное точное значение без вышеперечисленных слов и знаков;6) в случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого указывается как «\_\_ - \_\_», или наименование которого сопровождается словами «от \_\_ до \_\_», или наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от \_\_ до \_\_», то значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником электронного аукциона должен быть предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя.В случае, если показатель товара устанавливается с использованием слова «до», то участник электронного аукциона указывает данный показатель товара в соответствии с технической документацией производителя товара с сопровождением словом «до» или без сопровождения словом «до», при этом предлагаемый показатель товара должен соответствовать указанному числовому значению.В случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от не менее \_\_ до не более \_\_», «в диапазоне от не более \_\_ до не менее \_\_», «от не более \_\_ до не менее \_\_», «от не менее \_\_ до не более \_\_», «от не выше \_\_ до не ниже \_\_», «от не ниже \_\_ до не выше \_\_», участником электронного аукциона должен быть предложен товар со значением диапазонного показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо попадающим в обозначенный диапазон без слов «не более», «не менее», «не выше», «не ниже».В качестве обозначения диапазона могут использоваться следующие общепринятые знаки:обелюс «\_\_÷\_\_»;двоеточие «\_\_:\_\_»;тильда «\_\_~\_\_»;горизонтальное двоеточие, две следующие друг за другом точки «\_\_··\_\_»;многоточие «\_\_…\_\_»;7) в случае, если значения показателей товара сопровождается словами «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и т.п., то участник электронного аукциона указывает конкретные (точные) значения показателей без слов «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и иных подобных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров. При наличии в описании характеристик товара в заявке на участие в электронном аукционе данных слов показатель не является указанием конкретных показателей товара;8) не допускаются ссылки на технические регламенты и государственные стандарты (ГОСТ, ОСТ и т.д.), технические условия и т.д. без указания конкретных показателей предлагаемого товара. |
|  | **Требования к участникам электронного аукциона**  | 1. Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим обязательным требованиям:1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;10) участник закупки не является офшорной компанией.11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://roseltorg.ru |
|  | Место и порядок подачи заявок участников электронного аукциона | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. Заявки на участие в электронном аукционе направляются участниками такого аукциона оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
|  | Срок подачи заявок участников электронного аукциона | Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | 1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются участникам электронного аукциона в период **с 13.02.2020 года по 25.02.2020 года**. |
|  | Дата и время (время московское) окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | **27.02.2020 года** **10:00 часов по московскому времени** |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе  | **28.02.2020 года** |
|  | Дата проведения электронного аукциона  | **02.03.2020 года** |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями | РУБЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
|  | Размер аванса | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к такому обеспечению | 1. **Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.** 2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.3. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – одновременно с подписанным проектом контракта со стороны участника закупки, с которым заключается контракт.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.5. Факт предоставления обеспечения исполнения контракта подтверждается размещением в единой информационной системе документа (банковской гарантии или платежного поручения), подписанного усиленной электронной подписью участника закупки.6. Способы и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению:6.1. Предоставление банковской гарантии, выданной банком:6.1.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.6.1.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ);6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.6.1.3. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.6.1.4. Банковская гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».6.1.5. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.6.1.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.6.2. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.6.2.1. Денежные средства, вносимые на указанный заказчиком счет, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящей документации.6.2.2. Денежные средства должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. 6.2.3.Реквизиты счета заказчика для перечисления денежных средств: УФК по Архангельской области и НАО(Прокуратура Архангельской области л/сч 05241286090)Адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15ИНН 2901052689 КПП 290101001БИК 041117001ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК ОКТМО 11701000Счет: 40302810800001000003.6.2.4. Денежные средства возвращаются участнику закупки, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в сроки, указанные в контракте. 7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 8. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.9. Положения настоящей части об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. |
|  | Размер обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению, порядок и срок предоставления указанного обеспечения | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | **Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ** | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Информация о возможности изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий исполнения контракта. |
|  | Ограничение участия в определении исполнителя, установленное в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ УСТАНОВЛЕНЫ |
|  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска услуг, оказываемых иностранными лицами | НЕ УСТАНОВЛЕНО |
| 29. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | **ПРЕДУСМОТРЕНО** |
| 30. | Информация о заключении контракта (срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта) | 1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, с иным участником этого аукциона, заявка которого на участие в этом аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией и извещением о закупке.2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.3. В случае наличия разногласий по проекту контракта такой контракт заключается в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.4. Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги).5. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий.6. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. |

**II. Сведения об услугах, на оказание которых осуществляется закупка,
и об условиях контракта**

**1. Наименование и описание услуг (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики), объем услуг:**

**1.1. Наименование услуг:** Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации.

**1.2. Описание услуг, объем и условия оказания услуг, требования к качеству услуг:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта закупки** | **Ед. измерения** | **Количество** |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации | квартал | 3 |

**1.3.** **Место оказания услуг**:

1) Здание прокуратуры г. Северодвинска, расположенное по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, Торцева, д. 16 А;

2) Помещения прокуратуры г. Новодвинска, расположенные по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 2, помещение 4;

3) Здание Онежской межрайонной прокуратуры, расположенное по адресу:
Архангельская область, г. Онега, ул. Гоголя д. 11;

4) Помещения прокуратуры Верхнетоемского района, расположенные по адресу: Архангельская область, с. Верхняя Тойма, ул. Калужского, д. 18;

5) Помещения прокуратуры Пинежского района, расположенные по адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Теплова, д.14;

6) Здание прокуратуры Вельского района, расположенное по адресу:
Архангельская область, г. Вельск, пл. Ленина, д. 29;

7) Здание прокуратуры Плесецкого района, расположенное по адресу: Архангельская область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 22;

8) Здание прокуратуры Виноградовкого района, расположенное по адресу:
Архангельская область, пос. Березник, ул. Виноградова, д. 92;

9) Здание прокуратуры Коношского района, расположенное по адресу:
Архангельская область, пос. Коноша, ул. Советская, д. 15;

10) Помещения прокуратуры Ленского района, расположенные по адресу:
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кишерская, д. 4 А;

11) Здание прокуратуры Холмогорского района, расположенное по адресу:
Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 69, корп. «а»;

12) Помещения прокуратуры ЗАТО г. Мирный, расположенные по адресу:
Архангельская область, г. Мирный, ул. Чайковского, д. 3;

13) Здание прокуратуры Няндомского района, расположенное по адресу:
Архангельская область, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 52;

14) Помещения прокуратуры г. Коряжма, расположенное по адресу:
Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 1;

15) Здание прокуратуры Шенкурского района, расположенное по адресу:
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 8;

16) Здание Котласской межрайонной прокуратуры, расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 6 Б;

17) Здание прокуратуры Каргопольского района, расположенное по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 26 а;

18) Здание прокуратуры Мезенского района, расположенное по адресу:
Архангельская область, г. Мезень, ул. Набережная им. В.И. Ленина, д. 25.

**1.4** **Условия оказания услуг, требования, предъявляемые к оказываемым услугам:**

Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (далее – ОПС) включает:

• плановое (регламентированное);

• внеплановое (не исключает планового выполнения регламентных работ).

Плановое техническое обслуживание производится 1 раз в квартал и включает следующие виды работ:

- контроль состояния и чистка наружных поверхностей корпусов, извещателей, оповещателей, дымовых камер извещателей, контактных групп и внутренних деталей извещателей, внутренних деталей контроллеров, контактов реле, разъемов;

- замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей, встроенных элементов питания приемно-контрольных приборов (в случае необходимости);

- восстановление внешних соединений приемно-контрольных приборов, заземления;

- контроль состояния и восстановление соединений проводов и кабелей с приборами, извещателями и оповещателями, в случае необходимости устранение обрывов (короткого замыкания) шлейфов сигнализации, контроль состояния вспомогательных элементов шлейфов (резисторов, диодов), контактов соединительных (разъединительных);

- проверка и восстановление прочности крепления шлейфов сигнализации к потолкам и стенам, извещателей и оповещателей;

- замена вышедших из строя извещателей, вспомогательных элементов шлейфов (резисторов, диодов), производится за счет Исполнителя;

- проверка работоспособности основного и резервного электропитания, внутренних контрольных устройств;

- проверка работоспособности систем охранно-пожарной сигнализации с обязательной проверкой дымовых пожарных извещателей с помощью имитаторов дыма, проверка работоспособности ручных пожарных извещателей;

- ведение журнала технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации;

- составление актов технического состояния оборудования охранно-пожарной сигнализации, технических актов списания;

- информирование Заказчика о техническом состоянии и эксплуатационным возможностям обслуживаемой ОПС, производить выдачу технических заключений о работоспособности охранно-пожарной сигнализации, о целесообразности их ремонта, консультировать представителей Заказчика по правилам эксплуатации;

- в случае необходимости проведения ремонта или замены оборудования охранно-пожарной сигнализации Исполнитель по заявке Заказчика подготавливает локальный-сметный расчет стоимости проведения ремонта или замены оборудования охранно-пожарной сигнализации.

Внеплановое обслуживание охранно-пожарной сигнализации проводится по заявкам Заказчика:

- для устранения систематических ложных срабатываний систем сигнализации;

- для устранения сбоев, повреждений или неисправностей системы.

Прибытие специалистов Исполнителя для проведения внепланового обслуживания охранно-пожарной сигнализации производится в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты получения заявки Исполнителем.

В рамках проверки технической работоспособности ОПС Исполнитель совместно с Заказчиком не реже 1 раза в полугодие на объектах, указанных в пункте 1.3. Технического задания, проводят практическую тренировку по эвакуации людей при пожаре.

В случае отказа в работе приборов и оборудования ОПС, периодических «ложных» срабатываний, а также сбоев в работе программного обеспечения приемно-контрольных приборов, на время ремонта вышедших из рабочего состояния устройств (приборов, извещателей, модулей, узлов, плат, блоков, проводов (длинной до 10 метров), антенно-фидерных устройств и других компонентов) Исполнитель производит замену на исправные из обменного фонда в течении 24 часов с момента обнаружения неисправности (подачи заявки Заказчиком), на все время ремонта или сроком до 30 дней в случае необходимости приобретения Заказчиком новых приборов.

Количество, марка, состав технических средств охранно-пожарной сигнализации и адреса их расположения указаны в Таблице № 1.

**Таблица №1**

|  |
| --- |
| **Прокуратура г. Северодвинска – г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 16 А.** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Извещатель магнитоконтактный, тип ИО 102 | 22 |
|  | Извещатель акустический, тип "Стекло-3" | 2 |
|  | Извещатель инфракрасный, пассивный, тип SRP | 19 |
|  | Извещатель акустический, инфракрасный пассивный, тип SRPG | 26  |
|  | Прибор приемно-контрольный средней(6-50) информационной емкости, блок базовый, тип Hunter Pro 96, CAPTAIN | 3 |
|  | Блок-расширитель 8 ШС, внутренний и выносной расширитель  | 2 |
|  | Источник питания, тип БП 12/2А | 1 |
|  | Оповещатели, Маяк-1 | 1 |
|  | Пожарный дымовой извещатель типа ИП212 | 2 |
| **Прокуратура г. Новодвинска – г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 2, помещение 4.** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Извещатель оптико-электронный, тип «Фотон» | 17 |
|  | Извещатель звуковой, тип «Арфа» | 12 |
|  | Извещатель магнитоконтактные, тип ИО 102/14 | 18 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип Гранит-24 | 1 |
|  | Система передачи извещений, тип УО-3К «Фобос-3» | 1 |
|  | Извещатель дымовой, тип ИП 212-141М | 42 |
|  | Извещатель ручной, тип ИПР-513-10 | 2 |
|  | Световой оповещатель, тип «Выход» | 6 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой), тип ОПОП 124-7 | 4 |
|  | Блок питания, тип РИП 12/8 | 1 |
| **Онежская межрайонная прокуратура – Архангельская область, г. Онега, ул. Гоголя д.11** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Извещатель оптико-электронный, тип Фотон | 19 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ПКП «Сигнал-20» | 4 |
|  | Извещатель охранный поверхностный емкостный, тип Пик | 2 |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный, тип Скат | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный, тип ДИП 212 | 64 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, тип ИО 102 | 107 |
|  | Извещатель пожарный ручной, тип ИПР-55 | 3 |
|  | Извещатель охранный поверхностный ударноконтактный, тип Окно-5 | 90 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой, тип Маяк-12 | 5 |
|  | Световой оповещатель «Выход» | 6 |
|  | Оповещатель звуковой радиоканальный, тип Сирена | 4 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой, тип Альфа  | 14 |
| **Прокуратура Верхнетоемского района – Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. Калужского, д. 18.** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Сигнал-20» | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП Протон-8 | 1 |
|  | Извещатель охранный поверхностный совмещенный, тип ИО Орлан | 8 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, тип ИО 102 | 5 |
|  | Извещатель пожарный дымовой, тип ИП 212 | 8 |
|  | Извещатель пожарный тепловой, тип ИП 103 | 8 |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный, тип Скат | 1 |
|  | Световой оповещатель «Выход» | 1 |
|  | Извещатель пожарный ручной, тип ИПР-55 | 1 |
|  | Оповещатель звуковой радиоканальный, тип Сирена | 1 |
| **Прокуратура Пинежского района – Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Теплова, д. 14** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Протон-8», антенны и фидеры объектовые, радиопередатчик с антенной | 1 |
|  | Извещатель оптико-электронный, тип Фотон | 3 |
|  | Источник электропитания, тип МБП-12 | 1 |
|  | Извещатель звуковой, тип Стекло-3 | 9 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, тип ИО 102 | 58 |
|  | Извещатель пожарный дымовой, тип ИП 212 | 36 |
|  | Световой оповещатель «Выход»,  | 1 |
|  | Извещатель пожарный ручной, тип ИПР-55 | 2 |
|  | Оповещатель звуковой радиоканальный, тип «Свирель» | 3 |
| **Прокуратура Вельского района – Архангельская область, г. Вельск, пл. Ленина, д. 29** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Сигнал-20» | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный средней (6-50) информационной емкости, блок базовый | 1 |
|  | Извещатель оптико-электронный, тип Фотон | 48 |
|  | Интегрированная система на базе ППК «Рубеж-07-3», блок релейный адресный | 10 |
|  | Пульт контроля и управления «С 2000» | 1 |
|  | Источник электропитания, тип ББП 12/2А | 1 |
|  | Извещатель звуковой, тип Стело-3 | 42 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, тип ИО 102 | 51 |
|  | Извещатель пожарный дымовой, тип ИП 212 | 40 |
|  | Извещатель пожарный тепловой, тип ИП 103 | 4 |
|  | Световой оповещатель «Выход», оповещатель «Свирель», оповещатель «Маяк-1» | 16 |
|  | Извещатель пожарный ручной, тип ИПР-55 | 8 |
| **Прокуратура Плесецкого района – Архангельская область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д.22.** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Радиус 6С-И» | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Гранд МАГИСТР» | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип Гранит-5 | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания, тип БИРП 12/1,6 | 1 |
|  | Резервированный источник питания, тип РИП-12 | 1 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой, тип Арфа | 22 |
|  | Извещатель оптико-электронный, тип Фотон | 16 |
|  | Извещатель звуковой, тип Сирена | 2 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, тип ИО 102-2 | 46 |
|  | Извещатель пожарный дымовой, тип ИП 212-41 | 34 |
|  | Световой оповещатель «Маяк-1» | 2 |
| **Прокуратура Виноградовского района – Виноградовский район, пос. Березник, ул. Виноградова, д. 92** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Протон-4» | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Гранит-8» | 1 |
|  | Резервированный источник питания, тип РИП-12 | 1 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой, тип Арфа | 9 |
|  | Извещатель оптико-электронный, тип Фотон | 12 |
|  | Световой оповещатель «Выход» | 1 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, тип ИО 102/14 | 27 |
|  | Извещатель пожарный дымовой, тип ИП 212 | 25 |
|  | Извещатель пожарный ручной, тип ИПР-55 | 1 |
|  | Световой оповещатель «Маяк-1» | 1 |
| **Прокуратура Коношского района – Коношский район, пос. Коноша, ул. Советская, д. 15** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Гранит-8» | 1 |
|  | Резервированный источник питания, тип БИРП-12/40 | 1 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой, тип Арфа | 1 |
|  | Извещатель оптико-электронный, тип Фотон-10 | 2 |
|  | Извещатель оптико-электронный, тип Орлан | 1 |
|  | Извещатель оптико-электронный, тип Астра-8 | 4 |
|  | Световой оповещатель «Выход» | 2 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, тип ИО 102 | 16 |
|  | Извещатель пожарный дымовой, тип ИП 212-45 | 13 |
|  | Извещатель пожарный ручной, тип ИПР-513 | 1 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип АС-10 | 2 |
| **Прокуратура Ленского района – Ленский район, с. Яренск, ул. Кишерская, д. 4 А** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, тип "С2000-М" | 1 |
| 2 | Блок индикации, тип "С2000-БИ" | 1 |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии связи, тип "С2000- КДЛ" | 1 |
| 4 | Блок контрольно-пусковой, тип "С2000-КПБ" | 1 |
| 5 | Клавиатура, тип "С2000-К" | 1 |
| 6 | Контроллер технологический, тип "С2000-Т" (прим. С2000-PGE) | 1 |
| 7 | Блок защитный коммутационный, тип "БЗК" исп. 01  | 1 |
| 8 | Извещатель ИП-212-34А (ДИП-34А-03) (Болид НВП) | 32 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-32МА (прим. ДИП-34А-04) | 20 |
| 10 | Извещатель ручной ИПР-513-3АМ (Болид) | 3 |
| 11 | МПН - Модуль подключения нагрузки-оповещателей и исполнительных устройств к приборам | 3 |
| 12 | Оповещатель звуковой "Маяк 12-3М" | 2 |
| 13 | Пластина информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952) (прим. Табло КРИСТАЛЛ-12 Выход) | 3 |
| 14 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, тип "С2000-СМК" | 2 |
| 15 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, тип "С2000-СМК Эстет" | 10 |
| 16 | Извещатель охранный адресный объемный оптико- электронный, тип "С2000-ИК" исп. 03 | 1 |
| 17 | Извещатель охранный адресный акустический, тип "С2000-СТ" | 8 |
| 18 | БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий (Болид НВП)  | 8 |
| 19 | Блок источника резервного питания: БИРП-12/4,0 | 1 |
| 20 | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч  | 1 |
| **Прокуратура Холмогорского района – Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 69 корп. «а»** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, тип "С2000-М" | 1 |
| 2 | Блок индикации, тип "С2000-БИ" | 1 |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии связи, тип "С2000- КДЛ" | 1 |
| 4 | Блок контрольно-пусковой, тип "С2000-КПБ" | 1 |
| 5 | Клавиатура, тип "С2000-К" | 1 |
| 6 | Контроллер технологический, тип "С2000-Т" (прим. С2000-PGE) | 1 |
| 7 | Блок защитный коммутационный, тип "БЗК" исп. 01 | 1 |
| 8 | Извещатель ИП-212-34А (ДИП-34А-03) (Болид НВП)  | 43 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-32МА (прим. ДИП-34А-04) | 10 |
| 10 | Извещатель ручной ИПР-513-3АМ(Болид) | 2 |
| 11 | МПН - Модуль подключения нагрузки-оповещателей и исполнительных устройств к приборам  | 1 |
| 12 | Оповещатель звуковой "Маяк 12-3М"  | 2 |
| 13 | Пластина информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952) (прим. Табло КРИСТАЛЛ-12 Выход) | 1 |
| 14 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, тип "С2000-СМК" | 22 |
| 15 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, тип "С2000-СМК Эстет" | 0,1 |
| 16 | Извещатель охранный адресный объемный оптико- электронный, тип "С2000-ИК" исп. 03 | 1 |
| 17 | Извещатель охранный адресный акустический, тип "С2000-СТ" | 9 |
| 18 | БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий (Болид НВП)  | 9 |
| 19 | Блок источника резервного питания: БИРП-12/4,0 | 1 |
| 20 | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч  | 1 |
| **Прокуратура ЗАТО гор. Мирный – г. Мирный, ул. Чайковского, д. 3** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, тип "С2000-М" | 1 |
| 2 | Блок индикации, тип "С2000-БИ" | 1 |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии связи, тип "С2000- КДЛ" | 1 |
| 4 | Блок контрольно-пусковой, тип "С2000-КПБ" | 1 |
| 5 | Клавиатура, тип "С2000-К" | 1 |
| 6 | Контроллер технологический, тип "С2000-Т" (прим. С2000-PGE) | 1 |
| 7 | Блок защитный коммутационный, тип "БЗК" исп. 01  | 1 |
| 8 | Извещатель ИП-212-34А (ДИП-34А-03) (Болид НВП)  | 53 |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-32МА (прим. ДИП-34А-04) | 10 |
| 10 | Извещатель ручной ИПР-513-3АМ (Болид) | 3 |
| 11 | МПН - Модуль подключения нагрузки-оповещателей и исполнительных устройств к приборам | 3 |
| 12 | Оповещатель звуковой "Маяк 12-3М"  | 2 |
| 13 | Пластина информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД», из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952) (прим. Табло КРИСТАЛЛ-12 Выход) | 3 |
| 14 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, тип "С2000-СМК" | 21 |
| 15 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, тип "С2000-СМК Эстет" | 10 |
| 16 | Извещатель охранный адресный объемный оптико- электронный, тип "С2000-ИК" исп. 03 | 1 |
| 17 | Извещатель охранный адресный акустический, тип "С2000-СТ" | 8 |
| 18 | БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий | 7 |
| 19 | Блок источника резервного питания: БИРП-12/4,0 | 1 |
| 20 | Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч  | 1 |
| **Прокуратура Няндомского района – Няндомский район, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 52** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Гранит-24» | 1 |
|  | Резервированный источник питания, тип БИРП-12/1,6 | 1 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой, тип Арфа | 15 |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный, тип Икар-5 исп. А | 13 |
|  | Световой оповещатель «Выход» | 3 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, тип ИО 102 | 25 |
|  | Извещатель пожарный дымовой, тип ИП 212-45 | 34 |
|  | Извещатель пожарный тепловой, тип ИП 103-5/1 | 2 |
|  | Извещатель пожарный ручной, тип ИПР-513-10 | 4 |
| **Прокуратура г. Коряжма – г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 1** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Гранит-Магистр-8А» | 1 |
|  | Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный, тип ПП ВЭРС-ПУ | 1 |
|  | Резервированный источник питания, тип БИРП-12/1,6 | 1 |
|  | Устройство оконечное, тип УО-3К | 1 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском, тип МПП 2,5-2С | 2 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный, тип ИПР – 3СУМ | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный, тип ИП 212-41М | 28 |
|  | Световой оповещатель | 5 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой, тип Арфа | 9 |
|  | Извещатель оптико-электронный, тип Фотон | 12 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой, тип Маяк 12КП | 3 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, тип ИО 102 | 3 |
|  | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | 3 |
| **Прокуратура Шенкурского района – г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 8** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Сигнал-20» | 3 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Рубин-6» | 1 |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный, тип Скат-1200У с АБ | 2 |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный, тип Фотон-9 | 4 |
|  | Устройство контроля шлейфов пожарной и охранной сигнализации, тип ЭШ-1 | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный, тип ИП-212/5 | 67 |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный, тип Фотон-СК | 2 |
|  | Извещатель охранный, поверхностный, емкостный, тип ПИК | 1 |
|  | Извещатель охранный поверхностный вибрационный, тип Грань-2 | 2 |
|  | Извещатель охранный линейный оптико-электронный, тип Вектор-2 | 1 |
|  | Резервированный источник питания, тип БРП-24-03Л с а/б | 1 |
| **Котласская межрайонная прокуратура – г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 6 Б** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, тип С2000-М | 2 |
|  | Источник питания резервированный, тип РИП-12 | 2 |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, тип С-2000 | 1 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, тип С 2000-СМК | 22 |
|  | Извещатель охранный оптико-электронный объемный и поверхностный звуковой адресный, тип С2000-ПИК-СТ | 19 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой, тип Маяк-12К | 5 |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный, тип С 2000-ИК | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А | 28 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный, ИПР-513-3АМ | 3 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | 5 |
| **Прокуратура Каргопольского района – г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 26а** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Гранит-8А» | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания, тип ИБП 4А | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный, тип ИП-212/95 | 44 |
|  | Извещатель пожарный ручной, тип ИПР-И | 3 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | 3 |
|  | Устройство шлейфовое контрольное, тип УШК-01 | 20 |
| **Прокуратура Мезенского района – г. Мезень, ул. Набережная им. В.И. Ленина, д. 25.** |
|  | **Тип оборудования** | **Количество, шт.** |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Гранит-8А» | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, тип ППКОП «Радиус 6С-И» | 1 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, тип ИО 102 | 4 |
|  | Извещатель пожарный дымовой, тип ИП 212 | 76 |
|  | Извещатель оптико-электронный, тип Орлан | 10 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой, тип Октава-12В, исп. 1 | 1 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | 2 |
|  | Извещатель пожарный ручной, тип ИПР-И | 2 |
|  | Оповещатель звуковой радиоканальный, тип Сирена | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания, тип БИРП 12/4 А | 1 |

Оказываемые услуги производятся в рабочее время.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику список своих сотрудников (имена и паспортные данные). Для получения доступа на объект Заказчика сотрудники Исполнителя должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В течение времени оказания услуг Исполнитель несет полную ответственность за своих сотрудников, в т.ч. за любые действия, повлекшие за собой какой-либо ущерб. В случае наступления данных обстоятельств, Заказчик актирует произошедшее и направляет претензию Исполнителю об устранении или компенсации принесенного ущерба. Исполнитель рассматривает данную претензию в течение 3 (трех) дней и дает Заказчику письменный ответ.

**1.5. Требования к качеству услуг и расходных материалов, используемых при оказании услуг, срок и объем предоставления гарантий качества.**

Исполнитель гарантирует качество и безопасность проведения техническое обслуживание ОПС в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении охранно-пожарной сигнализации.

В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству оказанных услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) или возникновения неисправностей, возникших из-за некачественного оказанных услуг Исполнитель производит устранение выявленных недостатков в течение 3 (трех) дней с даты направления Заказчиком Исполнителю соответствующего уведомления (письменной претензии). Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующими предоставление данного вида услуг.

Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения об эвакуации при пожаре должно выполняться согласно требованиям следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12 1994 г. № 69-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

При оказании услуг должны соблюдаться нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда и пожарной безопасности, правила техники безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории оказания услуг.

**1.6. Требования к гарантийным обязательствам:** не установлены.

**1.7.** **Срок оказания услуг:** с даты заключения контракта по 31.12.2020 (включительно).

**III. Приложения к документации об аукционе в электронной форме**

**Приложение № 1**

**Рекомендуемые формы для заполнения**

**участниками аукциона в электронной форме**

**Форма 1**

**Информация об участнике аукциона в электронной форме**

|  |  |
| --- | --- |
| **Для юридического лица:** |  |
| * наименование
 |  |
| * фирменное наименование (при наличии)
 |  |
| * место нахождения
 |  |
| * почтовый адрес
 |  |
| **Для физического лица:** |  |
| * фамилия, имя, отчество (при наличии)
 |  |
| * паспортные данные
 |  |
| * место жительства
 |  |
| * почтовый адрес
 |  |
| **Номер контактного телефона** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона** |  |
| **Аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица)** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):** |  |
| * учредителей
 |  |
| * членов коллегиального исполнительного органа
 |  |
| * лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона
 |  |

**Приложение № 2**

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**Объект закупки:** Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

**Основные характеристики закупки:** в соответствии с требованиями, указанными в разделе II «Сведения об услугах, на оказание которых осуществляется закупка, и об условиях контракта» документации об аукционе в электронной форме.

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК):** метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Представлены следующие коммерческие предложения:

1. Коммерческое предложение № 1 от 26.11.2019 № 59/19;
2. Коммерческое предложение № 2 от 03.12.2019 № 112;
3. Коммерческое предложение № 3 от 16.12.2019 № 097.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№,****п/п** | **Наименование услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость услуг за ед. изм.,руб.** | **Средняя стоимость за ед. изм., руб.** | **Средняя стоимость итого,****руб.** |
| **Коммерческое предложение** **№ 1\*** | **Коммерческое предложение** **№ 2\*** | **Коммерческое предложение** **№ 3\*** |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации | квартал | 3 | 75 000,00 | 125 000,00 | 121 070,99 | 107 023,66 | 321 070,98 |

Средняя арифметическая величина цены единицы услуги – 107 023,66 руб.

Среднее квадратичное отклонение – 27 802,80

V = 27 802,80/107 023,66 \*100 = 25,98

Коэффициент вариации – 25,98, совокупность цен принимается однородной.

НМЦК определяется по формуле:

 

где:

НМЦКРЫН - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемой услуги;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

ц - цена единицы услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Лимит бюджетных обязательств, выделенный главным распорядителем бюджетных средств по соответствующему виду КОСГУ, не позволяет при установлении НМЦК исходить из средней стоимости услуг, рассчитанной методом сопоставимых рыночных цен, в связи с чем Заказчиком принято решение за НМЦК принять наименьшее по стоимости коммерческое предложение Исполнителя.

Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта с учетом выделенных средств составляет **225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.**

Ответственное лицо, отвечающее за подготовку обоснования НМЦК: Заместитель начальника отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Архангельской области Федоров А.Е.

Дата составления расчета НМЦ: 02.02.2020.

\* С целью недопущения ограничения конкуренции и раскрытия коммерческой тайны, сведения об участниках, предоставивших свои цены, не отражаются на сайте, но хранятся у Заказчика.

**Приложение № 3**

**ПРОЕКТ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации**

**Регистрационный №**

*Идентификационный код закупки* 201290105268929010100100320014321244

г. Архангельск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

Прокуратура Архангельской области (ИНН/КПП 2901052689/290101001), именуемая в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_именуемое (-ый) в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», по отдельности - «Сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт)
о нижеследующем.

1. **Предмет Контракта, срок, место и условия оказания услуг**

1.1. Исполнитель обязуется **оказать услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации** (далее – услуги) в соответствии с Приложением №1 – «Техническое задание на оказание услуг потехническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации» к настоящему Контракту, Приложением № 2 – «Спецификация» к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги, на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Место оказания услуг: по адресам объектов, указанных в Приложении № 1 к Контракту.

1.3. Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта по 31.12.2020 (включительно).

**2. Требования качеству оказанных услуг**

2.1. При оказании услуг Исполнитель обязан применять современные, предназначенные для данных конкретных услуг материалы в соответствии с техническими требованиями и характеристиками производителя оборудования.

2.2. Исполнитель гарантирует качество и безопасность проведения техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (далее - ТО) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении охранно-пожарной сигнализации.

2.3. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству оказанных услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) или возникновения неисправностей, возникших из-за некачественного оказанных услуг Исполнитель производит устранение выявленных недостатков в течение 3 (трех) дней с даты направления Заказчиком Исполнителю соответствующего уведомления (письменной претензии).

2.4. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующими предоставление данного вида услуг.

2.5. Право Исполнителя оказывать услуги, предусмотренные настоящим Контрактом, подтверждается лицензией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.6. Услуги должны быть оказаны без нанесения ущерба и повреждения имущества Заказчика. В случае нанесения повреждений имуществу Заказчика персоналом Исполнителя, ответственность за данные действия (бездействие) несёт Исполнитель, а устранение нанесённого ущерба производится за счёт Исполнителя.

**3. Цена Контракта**

3.1. Цена услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, определена протоколом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_\_\_.

3.2. **Цена настоящего Контракта, составляет \_\_\_\_ (\_\_\_сумма прописью\_\_\_) рублей \_\_ копеек**, в том числе НДС \_\_\_\_ (\_\_\_сумма прописью\_\_\_) рублей \_\_ копеек **(**в случае если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса РФ»), в соответствии с ценой, определенной вышеуказанным протоколом.

3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Цена Контракта включает в себя стоимость услуг, в том числе все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, расходы на приобретение материалов, оборудования, использование машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, расходы на хранение, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей.

3.5. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказанных услуг и иных условий исполнения Контракта.

**4. Порядок и сроки оплаты услуг**

4.1. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене, установленной Контрактом. Оплата за услуги по настоящему Контракту производится в рублях Российской Федерации из средств федерального бюджета Российской Федерации. Счета Исполнителя с приложенными к ним Актами о приемке оказанных услуг, счетами-фактурами
(с обязательной ссылкой на реквизиты настоящего Контракта), оплачиваются Заказчиком в установленном настоящим Контрактом порядке.

4.2 Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата за фактически оказанные услуги осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) дней после подписания сторонами Акта о приемке оказанных услуг.

4.3. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 12 настоящего Контракта.

**5. Права и обязанности Сторон**

5.1. Исполнитель в праве:

5.1.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании представленных Исполнителем отчетных документов;

5.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта;

5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Оказать услуги строго в соответствии с требованиями и условиями и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.2.2. по результатам оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

*- счет и (или) счет-фактура;*

*- акт о приемке оказанных услуг.*

5.2.4. незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

5.2.5. Оказывать услуги в условиях действующего учреждения с соблюдением правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

5.2.6 нести ответственность при оказании услуг с соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация оказания услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

5.2.7. своевременно и безвозмездно устранить недостатки, выявленные при приемке услуг;

5.2.8. по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки услуг согласно Акту о приемке оказанных услуг;

5.3. Заказчик в праве:

5.3.1. Контролировать ход оказания услуг Исполнителем без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.3.2. При обнаружении недостатков в оказанных услугах требовать их устранения.

5.3.3. В любое время потребовать от Исполнителя отчет о ходе исполнения настоящего Контракта.

5.3.4. Не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

5.3.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Удержать неустойку за нарушение Исполнителем условий Контракта из суммы, подлежащей уплате за оказанные услуги или обеспечения исполнения Контракта.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. принять оказанные услуги, провести их экспертизу, а также оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом;

5.4.2. передавать Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию;

5.4.3. осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества услуг условиям настоящего Контракта;

5.4.4. своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг или приемки оказанных услуг;

5.4.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

**6. Порядок и сроки приемки Услуг**

6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту). После оказания услуг Исполнитель передает Заказчику Акт о приемке оказанных услуг в двух экземплярах.

6.2. Подписание Заказчиком Акта о приемке оказанных услуг подтверждает оказание Исполнителем услуг в полном объеме, который был предусмотрен в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

6.3. В течение 2 (двух) дней с момента предоставления Исполнителем Акта о приемке оказанных услуг Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия оказанных услуг и представленного Акта о приемке оказанных услуг требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ.

6.4. По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем
по настоящему Контракту.

6.5. При наличии положительного заключения экспертизы Заказчик в течение
2 (двух) рабочих дней с момента представления положительного заключения экспертизы, рассматривает и направляет Исполнителю подписанный экземпляр Акта о приемке оказанных услуг (при отсутствии претензий) или в случае отрицательного заключения экспертизы мотивированный отказ от подписания Акта о приемке оказанных услуг.

6.6. При обнаружении недостатков по результатам экспертизы Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта о приемке оказанных услуг с указанием перечня недостатков и сроков по их устранению. Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки, перечисленные Заказчиком.

6.7. В случае отказа Исполнителя устранить недостатки оказанных услуг, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость услуг, в которых выявлены недостатки.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила).

В соответствии с Правилами за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается
**в размере \_\_\_\_\_\_** (\_\_\_сумма прописью\_\_\_) **рублей \_\_ копеек.**

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается **в размере \_\_\_\_\_\_** (\_\_\_сумма прописью\_\_\_) **рублей \_\_ копеек.**

В соответствии с Правилами за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается **в размере \_\_\_\_\_\_** (\_\_\_сумма прописью\_\_\_) **рублей \_\_ копеек.**

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3(трех) дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

7.7. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

7.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при осуществлении окончательных расчетов по настоящему Контракту произвести удержание суммы штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление с указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей удержанию из цены Контракта при осуществлении оплаты по настоящему Контракту.

7.9. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Архангельской области.

**8. Обеспечение исполнения Контракта**

*(Данный раздел Контракта не применяется, в случаях предусмотренных*

*ч. 8 ст. 96 Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)*

8.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере \_\_\_\_% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_сумма прописью\_\_\_) рублей \_\_ копеек. Форма обеспечения исполнения Контракта *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (банковская гарантия, выданная банком или денежные средства, внесенные на счет Заказчика).*

*(В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с* *ч. 3* *ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в документации о проведении аукциона в электронной форме.)[[2]](#footnote-2)\*.*

8.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возвращаются Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.3. Исполнитель обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Контракта.

8.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при возврате обеспечения исполнения Контракта по настоящему Контракту произвести удержание суммы штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление с указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей удержанию из обеспечения исполнения Контракта.

**9. Срок действия Контракта**

9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

**10. Порядок изменения, расторжения Контракта и прочие условия**

10.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой формы Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Исполнителя Стороной Контракта является его правопреемник.

10.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.7. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

10.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

**11. Приложения к Контракту**

11.1. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 – Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации;

Приложение № 2 - Спецификация на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации.

**12. Юридические адреса и платежные реквизиты**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ** |
| **Прокуратура Архангельской области**ИНН 2901052689 КПП 290101001163002, Архангельск, пр. Новгородский, д.15л/сч. 03241286090 в УФК по Архангельской области и НАО (Прокуратура Архангельской области)ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Г. АРХАНГЕЛЬСКОКТМО 11701000Счет: 40105810800000010097 БИК 041117001ОКПО 02910901ОКОНХ 97842ОКВЭД 842332 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/МП |

Приложение № 1

к Контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

**Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию**

**охранно-пожарной сигнализации**

В соответствии с разделом II «Сведения об услугах, на оказание которых осуществляется закупка, и об условиях контракта» документации об аукционе в электронной форме

ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ** |
| **Прокуратура Архангельской области** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/МП |

Приложение № 2

к Контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за 1 квартал (в т.ч. НДС или НДС не облагается),** **руб.** | **Сумма (в т.ч. НДС или НДС не облагается), руб.** |
| 1. | Услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации | квартал | 3 |  |  |
| **Итого:** |  |

**Цена настоящего Контракта, составляет \_\_\_\_ (\_\_\_сумма прописью\_\_\_) рублей \_\_ копеек**, в том числе НДС \_\_\_\_ (\_\_\_сумма прописью\_\_\_) рублей \_\_ копеек (в случае если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса РФ»).

ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ** |
| **Прокуратура Архангельской области** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/МП |

1. Предоставляются копии всех страниц документа (в соответствии с пунктом 23 статьи 3.1 ГОСТ Р 7.0.8-2013 копией документа признается экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа). [↑](#footnote-ref-1)
2. \* *Положение включается в контракт в случае, если предложенная исполнителем цена контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта.* [↑](#footnote-ref-2)