УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель прокурора

Архангельской области

Н.В. Калугин

25.05.2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

на право заключения государственного контракта 
на выполнение работ по капитальному ремонту кровли 
здания прокуратуры Архангельской области

(закупка проводится среди субъектов малого предпринимательства,

социально-ориентированных некоммерческих организаций)

Архангельск

2018 г.

I. Общие положения

| № | - Содержание документации об аукционе в электронной форме (далее – электронный аукцион) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания прокуратуры Архангельской области |
|  | Идентификационный код закупки | 181290105268929010100100500014391243 |
|  | Способ определения подрядчика | Электронный аукцион |
|  | Заказчик (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо) | Прокуратура Архангельской области Адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15; Почтовый адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15; Адрес электронной почты: mto@arhoblprok.ru Номер контактного телефона: тел.: (8182) 410-180 факс: (8182) 410-182 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (номера контактного телефона и факса, адрес электронной почты) | Контрактная служба – Приказ №144 от 01.10.2015. Руководитель контрактной службы – Калугин Николай Владимирович. Ответственное должностное лицо – Мельницкий Максим Андреевич. |
|  | Источник финансирования | Средства федерального бюджета |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | 3 191 869 (три миллиона сто девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) руб. 00 коп. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта использован проектно-сметный метод. Локальный сметный расчет на общую на сумму 3 191 869 (Три миллиона сто девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) руб. 00 коп. прилагается отдельным файлом. |
|  | - Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе – 1% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 31 918,69 (тридцать одна тысяча девятьсот восемнадцать) руб. 69 коп. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (согласие участника аукциона формируется в электронном виде посредством штатного интерфейса электронной площадки), а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара (рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 1 «Характеристики товаров, предлагаемых для использования при выполнении работ» Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»). Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. Рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона - форма 2 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»; 2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или копии этих документов, а именно: Действующая выписка (или ее копия) из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданная в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58*. Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. *Требование не распространяется на случаи, предусмотренные частью 2.1, частью 2.2. ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации: - на участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее; - не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 3) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 3 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе». 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. Рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 4 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе». |
|  | - Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частью 10 настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Заявка на участие в электронном аукционе, а также все документы, относящиеся к такой заявке, должны быть составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые дополнительные документы, представленные участником электронного аукциона, могут быть составлены на другом языке, если такие документы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть представлены в доступном и читаемом виде. Рекомендуется: представлять все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования; использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При описании товара в заявке на участие в электронном аукционе участнику электронного аукциона необходимо учитывать следующее: 1) значения показателей товара не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.д., а также допускать разночтения или двусмысленное толкование, то есть должны быть конкретными; 2) не допускается описание характеристик товара без единиц измерения, если описываемый параметр в документации об электронном аукционе имеет единицу измерения; 3) единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров товара должны соответствовать обозначениям, установленным в документации об электронном аукционе. В случае отсутствия в документации об электронном аукционе у конкретных показателей товара единиц измерения, но при их наличии в соответствии с нормативной документацией производителя товара, участник электронного аукциона может указать соответствующие единицы измерения в соответствии с международной системой единиц (СИ); 4) перечисление характеристик товара через запятую означает, что необходим товар со всеми перечисленными характеристиками; 5) в случае, если значение показателя товара установлено как точное значение или сопровождается словами «не более», «более», «не менее», «менее», «не менее… и не более…», «не более… и не менее…», «не менее…, не более…», «не более…, не менее…», «ниже», «выше», «не ниже… не выше…» участником электронного аукциона в заявке на участие в электронном аукционе устанавливается единственное точное значение без вышеперечисленных слов; 6) в случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого указывается как «__ - __», или наименование которого сопровождается словами «от __ до __», или наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от __ до __», то значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником электронного аукциона должен быть предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя. В случае, если показатель товара устанавливается с использованием слова «до», то участник электронного аукциона указывает данный показатель товара в соответствии с технической документацией производителя товара с сопровождением словом «до» или без сопровождения словом «до», при этом предлагаемый показатель товара должен соответствовать указанному числовому значению. В случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от не менее __ до не более __», «в диапазоне от не более __ до не менее __», «от не более __ до не менее __», «от не менее __ до не более __», участником электронного аукциона должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо попадающим в обозначенный диапазон без слов «не более», «не менее». В качестве обозначения диапазона могут использоваться следующие общепринятые знаки: обелюс «__÷__»; двоеточие «__:__»; тильда «__~__»; горизонтальное двоеточие, две следующие друг за другом точки «__··__»; многоточие «__…__»; 7) в случае, если значения показателей товара сопровождается словами «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и т.п., то участник электронного аукциона указывает конкретные (точные) значения показателей без слов «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и иных подобных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров. При наличии в описании характеристик товара в заявке на участие в электронном аукционе данных слов показатель не является указанием конкретных показателей товара; 8) не допускаются ссылки на технические регламенты и государственные стандарты (ГОСТ, ОСТ и т.д.), технические условия и т.д. без указания конкретных показателей предлагаемого товара. 9) участник электронного аукциона должен указать информацию в заявке на участие в электронном аукционе по всем показателям, установленным в Таблице № 1 пункта 4 Требования к материалам, используемым при выполнении работ раздела II Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка, и об условиях контракта настоящей Документации. |
|  | - Требования к участникам электронного аукциона | Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющихся объектом закупки: Участник аукциона должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее по тексту - СРО)*. Участник аукциона – член СРО должен иметь право выполнять капитальный ремонт в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. *Требование не распространяется на случаи, предусмотренные частью 2.1, частью 2.2. ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации: - на участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее; - не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; 8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 9) участник закупки не является офшорной компанией. |
|  | - Дополнительные требования к участникам электронного аукциона | НЕ УСТАНОВЛЕНЫ |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://roseltorg.ru |
|  | Место и порядок подачи заявок участников электронного аукциона | Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
|  | Срок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе подаются с даты размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанных в настоящей документации. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются участникам электронного аукциона в период с 30.05.2018 по 18.06.2018. |
|  | Дата и время (время московское) окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 20.06.2018 года 10 часов 00 минут |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | 22.06.2018 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона | 25.06.2018 года |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками | РУБЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к такому обеспечению | Размер обеспечения исполнения контракта – 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 159 593,45 (сто пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) руб. 45 коп. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – одновременно с подписанным проектом контракта со стороны участника электронного аукциона, с которым заключается контракт. Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Способы и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению: В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Денежные средства, вносимые на указанный заказчиком счет, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящей документации. Денежные средства должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Прокуратура Архангельской области л/сч 05241286090) Адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15; ИНН 2901052689 КПП 290101001 БИК 041117001 Отделение Архангельск Северо-Западного главного управления Банка России ОКТМО 11701000 счет: 40302810800001000003 Денежные средства возвращаются участнику электронного аукциона, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в сроки, указанные в контракте. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным подрядчиком в письменном требовании. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. Положения настоящей части об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным казенным учреждением. |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Информация о возможности изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий исполнения Контракта. Цена Контракта может быть изменена в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более, чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объему выполнения работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполнения работ Стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы работы. |
|  | Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии со статьями 27 и 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | Закупка для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
|  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Информация о заключении контракта (срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта) | Победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта. В случае наличия разногласий по проекту контракта такой контракт заключается в сроки и порядке, установленные статьей 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |

II. Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка, 
и об условиях контракта

1. Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки), объем работ, требования к качеству выполняемых работ и их безопасности, условия выполнения работ:

1.1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания прокуратуры Архангельской области.

1.2. Объем работ: указан в Рабочем проекте «Капитальный ремонт кровли здания прокуратуры области, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15» Том I – «Рабочие чертежи» и Том II – «Сметы», далее – проектно-сметная документация (прилагаются отдельными файлами).

1.3. Требования к качеству выполняемых работ и их безопасности:

Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией. Работы должны выполняться в полном соответствии с технологиями производства работ, с требованиями, установленными действующими нормативными документами:

"СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр);

"СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 16.12.2016);

"СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784);

"СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 N 70);

"СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782) (ред. от 18.08.2016);

"СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 N 108);

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145);

"СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002);

"СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 113);

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);

Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880).

Работы должны производиться с соблюдением требований техники безопасности, норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

1.4. Условия выполнения работ:

Перед началом выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику данные о составе бригады, данные о марках и номерах транспортных средств, въезжающих на территорию.

Обязанности Подрядчика:

- перед началом работ предоставить Заказчику календарный план производства;

- нести ответственность при выполнении работ с соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов;

- обеспечить персонал, задействованный на работах, индивидуальными средствами защиты;

- принять меры по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков, в случае протечки в течение 5 (пяти) рабочих дней безвозмездно устранить последствия;

- обеспечить своевременный вывоз и утилизацию отходов и мусора, образовавшихся в результате выполнения работ по ремонту, не загромождать строительным мусором во время выполнения работ аварийные выходы, запасные лестницы и места общего пользования;

- обеспечить приемку, разгрузку, складирование материалов и оборудования;

- своими средствами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить недостатки, выявленные при приемке работ;

Выполнить работы в условиях действующего учреждения с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

По результатам выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- счет и(или) счет-фактура;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- акты на скрытые работы;

- исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- документы, удостоверяющие качество материалов, используемых для выполнения работ (сертификаты соответствия, пожарной безопасности, паспорта и др.).

2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:

Гарантийный срок – 3 (три) года с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

Во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться Подрядчиком или его представителем в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

3. Место выполнения работ, сроки выполнения работ: 
г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15.

Сроки выполнения работ: работы выполняются в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения контракта. Работы проводить с 900 до 1800.

4. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование, технические и функциональные характеристики используемых материалов |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоизоляция | Материал - экструзионный пенополистирол; Группа горючести – Г3 или Г2 или Г1; Водопоглощение** - не более 0,5 %; Плотность* - не менее 28 кг/м³. |
| 2. | Гидроизоляция (рулонный материал) | Материал – битумно-полимерное полотно; Толщина*– не менее 3,8 мм; Водопоглощение **- не более 1%; Теплостойкость* – не менее 90 °С. |
| 3. | Кровельная воронка | Тип – кровельная водосточная воронка с вертикальным выпуском для плоских кровель; Электрообогрев – наличие; Тип кабеля электрообогрева – саморегулирующий; Листвоуловитель – наличие; Тип крепления – фланцевое, обжимное, с вертикальным выпуском креплений, материал крепления – нержавеющая сталь. |

*В отношении показателей допускается указание значений параметров с сопровождением слов «не менее».

**В отношении показателей допускается указание значений параметров с сопровождением слов «не болеее».

Качество материалов, используемых при выполнении Работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

Используемые при выполнении работ материалы должены быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановлеными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к прочим материалам указаны в проектно-сметной документации (прилагаются отдельными файлами). Везде, где в проектно-сметной документации есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: такие материалы

- не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в проектно-сметной документации;

- не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов);

3) должны соответствовать размерам, указанным в проектно-сметной документации. Указанные в проектно-сметной документации заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения и добычи строительных материалов и оборудования являются рекомендованными.

5. Цена контракта.

Цена Контракта включает выполнение полного комплекса работ, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на их транспортировку и подъем на кровлю, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, расходы на обеспечение гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

После определения победителя торгов (электронного аукциона) на выполнение работ рассчитывается коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента и отражается в Приложении № 3 к настоящему контракту.

6. Приложения: Приложение № 1 – Том I «Рабочие чертежи», Приложение № 2 – Том II «Локально сметный расчет» (прилагаются отдельными файлами).

III. Приложения к документации об электронном аукционе

Приложение № 1

Рекомендуемые формы для заполнения участниками электронного аукциона

Форма 1

Характеристики товаров,

предлагаемых для использования при выполнении работ

| № | Наименование материалов, (товаров) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоизоляция |  |  |
|  | Гидроизоляция |  |  |
|  | Кровельная воронка |  |  |

Форма 2

Информация об участнике электронного аукциона

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| - наименование |  |
| - фирменное наименование (при наличии) |  |
| - место нахождения |  |
| - почтовый адрес |  |
| Для физического лица: |  |
| - фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| - паспортные данные |  |
| - место жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона |  |
| Аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): |  |
| - учредителей |  |
| - членов коллегиального исполнительного органа |  |
| - лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки |  |

Форма 3

Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,

установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7, 7.1, 9

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Декларирую соответствие участника аукциона _____________________________________________________________________________

(наименование участника аукциона - юридического лица, ф.и.о. физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)

указанным требованиям, а именно:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Форма 4

Декларация о принадлежности участника электронного аукциона

к субъектам малого предпринимательства или социально

ориентированным некоммерческим организациям

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
(наименование участника закупки)

подтверждает, что является:

субъектом малого предпринимательства в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»*

или

социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»*.

*участник электронного аукциона должен выбрать соответствующий вариант

Приложение № 2

Проект

Государственный контракт
 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли 
здания прокуратуры Архангельской области

Регистрационный № ____

г. Архангельск			  		                                   «__» _____________ 2018 г.

ИКЗ 181290105268929010100100500014391243

Прокуратура Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании доверенности ____________________, с одной стороны, и _________________________________________________________________________

(для юридического лиц указываются организационно-правовая форма и полное наименование предприятия, организации, учреждения-поставщика; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП); для физического лица – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства)

именуемое (-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________,

действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», по отдельности - «Сторона», на основании протокола ____________________ № _____________от «__» _________ 201_ г. заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли здания прокуратуры Архангельской области, далее – Работы в соответствии «Техническим заданием», далее - Приложение № 1 к Контракту), Рабочим проектом «Капитальный ремонт кровли здания прокуратуры области, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15»: Рабочие чертежи - Том 1, далее - Приложение № 2 к Контракту, Локально сметным расчетом, далее – Приложение № 3 к Контракту, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить оплату, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Место выполнения работ: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15.

1.3. Срок выполнения работ: работы выполняются в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения контракта. Работы проводить с 900 до 1800.

2. Цена Контракта и условия оплаты

2.1. Цена работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, определена протоколом ______________________________ № ______________ от «__» ________ 2018 г.

2.2. Цена настоящего Контракта, составляет ________ (сумма прописью) _________ рублей. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.3. Цена Контракта включает выполнение полного комплекса работ, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на их транспортировку и подъем на кровлю, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, расходы на обеспечение гарантийных обязательств, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Цена Контракта может быть изменена в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более, чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объему выполнения работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполнения работ Стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы работы.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата выполненных Работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. Оплата за выполненные Работы по настоящему Контракту производится в рублях Российской Федерации из средств федерального бюджета Российской Федерации. Счета Подрядчика с приложенными к ним актами о приемке выполненных работ, счетами-фактурами (с обязательной ссылкой на реквизиты настоящего контракта), оплачиваются Заказчиком в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 (Десяти) дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Оплата производится на основании локально сметого расчета с учётом коэффициента снижения, который рассчитывается заказчиком как отношение цены, предложенной победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в документации об аукционе.

3.3. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с расчетного счета Заказчика, указанного в п.13 настоящего Контракта.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик в праве:

4.1.1. требовать своевременного подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по настоящему Контракту;

4.1.2. требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии с п.3.2. Контракта;

4.1.3. привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту третьих лиц. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами;

4.1.4. запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием - Приложение № 1 к Контракту, Рабочим проектом «Капитальный ремонт кровли здания прокуратуры области, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15»: Рабочие чертежи - Том 1 – Приложение № 2 к Контракту, Локально сметным расчетом – Приложение № 3 к Контракту.

Работы должны производиться с соблюдением требований техники безопасности, норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

4.2.2. Перед началом выполнения работ направить Заказчику данные о составе бригады, данные о марках и номерах транспортных средств, въезжающих на территорию.

4.2.3. Выполнить работы в условиях действующего учреждения с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

4.2.4. Перед началом работ предоставить Заказчику календарный план производства;

4.2.5. Нести ответственность при выполнении работ с соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов;

4.2.6. Предоставить заказчику копию приказа о назначении представителя подрядчика, ответственного за работы на объекте, с указанием контактного телефона, назначить ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда (далее ТБ и ОТ) на объекте;

4.2.7. Обеспечить персонал, задействованный на работах, индивидуальными средствами защиты;

4.2.8. принять меры по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков, в случае протечки в течение 5 (пяти) рабочих дней безвозмездно устранить последствия;

4.2.9. Обеспечить своевременный вывоз и утилизацию отходов и мусора, образовавшихся в результате выполнения работ по ремонту, не загромождать строительным мусором во время выполнения работ аварийные выходы, запасные лестницы и места общего пользования;

4.2.10. По результатам выполненных работ предоставить Заказчику следующие документы:

- счет и(или) счет-фактура;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- акты на скрытые работы;

- исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- документы, удостоверяющие качество материалов, используемых для выполнения работ (сертификаты соответствия, пожарной безопасности, паспорта и др.).

4.2.11. незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

4.2.12. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

4.2.13. по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет  в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить недостатки, выявленные при приемке работ;

4.3. Заказчик в праве:

4.3.1. требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта и своевременного устранения выявленных недостатков;

4.3.2. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту;

4.3.3. осуществлять контроль за сроками выполнения Работ;

4.3.4. отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;

4.3.5. требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

4.3.6. привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

4.3.7. не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.

4.3.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, если Подрядчик, чье членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства будет исключен из нее.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

4.4.2. передавать Подрядчику необходимую для выполнения обязательств информацию;

4.4.3. осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта;

4.4.4. своевременно сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;

4.4.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Качество работ их безопасность и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

5.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией. Работы должны выполняться в полном соответствии с технологиями производства работ, с требованиями, установленными действующими нормативными документами:

"СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр);

"СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 16.12.2016);

"СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784);

"СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 N 70);

"СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782) (ред. от 18.08.2016);

"СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 N 108);

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145);

"СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002)

"СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 113);

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);

Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880).

Работы должны проводиться с соблюдением требований техники безопасности, норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Все материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты, удостоверяющие их качество в соответствии со стандартами качества Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок – 3 (три) года с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

Во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться Подрядчиком или его представителем в течение 5 (пяти) дней. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

5.3. Качество материалов, используемых при выполнении Работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации. Используемые при выполнении работ материалы должены быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановлеными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6. Порядок и сроки приемки выполненных работ

6.1. Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту о приемке выполненных работ (результата работ), в котором указываются все существенные условия сдачи-приемки работ (результата работ).

6.3. В течение 2 (двух) дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

6.4. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт о приемке выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

6.5. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком оплате работы не подлежат.

6.6. Приемка завершенного объекта по ремонту осуществляется после выполнения всех обязательств в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

6.7. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

7. Ответственность Сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 30 августа  2017 года № 1042 (далее – Правила).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается, в виде фиксированной суммы в размере _________ (__________).

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ____ цены Контракта, что составляет _________ (__________).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: _________ (__________)..

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты ее получения.

9. Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан письменно известить об этом Заказчика.

10.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.7. При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

11. Обеспечение исполнения Контракта

(Данный раздел Контракта не применяется, в случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение)

11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере ___% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет __________ рублей_______ копеек. Форма обеспечения исполнения контракта _____________________________ (банковская гарантия, выданная банком или денежные средства, внесенные на счет Заказчика).

(В случае если при проведении электронного аукциона, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, то участник электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта или предоставляет информацию, подтверждающую добросовестность участника электронного аукциона на дату подачи заявки) .

11.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику, с которым заключается Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании. (Данный пункт включается в случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения государственного контракта денежных средств).

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

11.5 В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 2 – Рабочий проект «Капитальный ремонт кровли здания прокуратуры области, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15»;

Приложение № 3 – Локально сметный расчет.

13. Адреса и реквизиты сторон.

| Заказчик: Адрес: Расчетный счет № _____________ Телефон: ________Факс:________ М.П. | Подрядчик: Адрес: Расчетный счет № _____________ Телефон: ________Факс:________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к контракту

№ ______ от «__» ___________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В соответствии с разделом II «Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка, и об условиях контракта» документации об электронном аукционе и предложением участника закупки, с которым будет заключен государственный контракт

Заказчик:						 Подрядчик:

Адрес: 						Адрес:

Расчетный счет № _____________			Расчетный счет: ________________

Телефон: ________Факс:________			Телефон: ________ Факс: ________

Приложение № 2

к контракту

№ ______ от «__» ___________ 201_года

Рабочий проект

«Капитальный ремонт кровли здания прокуратуры области, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15»

Рабочие чертежи (Том 1)

В соотвествии с Приложением № 1 к разделу II «Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка, и об условиях контракта» документации об электронном аукционе
 на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 
кровли здания прокуратуры Архангельской области

(Прилагается отдельными файлами)

Приложение № 3

к контракту

№ ______ от «__» ___________ 201_года

Локально сметный расчет

В соотвествии с Приложением № 2 к разделу II «Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка, и об условиях контракта» документации об электронном аукционе
 на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 
кровли здания прокуратуры Архангельской области 
с учетом коэффициента снижения цены по результатам проведенного аукциона

(Прилагаются отдельными файлами)

Предоставляются копии всех страниц документа (в соответствии с пунктом 23 статьи 3.1 ГОСТ Р 7.0.8-2013 копией документа признается экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа).

 Положение включается в контракт в случае, если предложенная исполнителем цена контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта.