Прокуратура Архангельской области

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель прокурора

старший советник юстиции

____________________Ореханов С.Н.

«___»___________________2007 год

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении  открытого конкурса на право заключения государственного контракта по текущему ремонту помещений прокуратуры г. Новодвинска

Архангельск, 2007

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ  1.1  Приглашение к участию в конкурсе

РАЗДЕЛ  1.2  Общие условия проведения конкурса

РАЗДЕЛ  1.3  Информационная карта конкурса

РАЗДЕЛ  1.4  Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

# РАЗДЕЛ  1.5  Проект государственного контракта

# Раздел 1.1. Приглашение к участию в конкурсе

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения и дополнения конкурсной документации в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.

Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации с официального сайта, и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

## Раздел 1.2. Общие условия проведения конкурса

1.Общие сведения

- 1.1.  Законодательное регулирование

1.1.1.Настоящая конкурсная документация  подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

  - Заказчик

1.2.1.Прокуратура Архангельской области (далее - Заказчик),  проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Предмет конкурса. Сроки   оказания услуг.

по текущему ремонту помещений прокуратуры г. Новодвинска

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Помещение № 4. |  |  |  |  |
| 1 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0,34 |
| 2 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,34 |
| 3 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки |  | 0,032 |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая стеклообоев | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2781 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,018 |
| 6 | Снятие наличников | 100 м наличников |  | 0,05 |
| 7 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0,02 |
| 8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок |  | 0,01 |
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,018 |
| 10 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен |  | 0,01 |
| 11 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов |  | 0,01 |
| 12 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  | 0,1 |
| 13 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,2232 |
| 14 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,206 |
| 15 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,2232 |
| 16 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,2232 |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,206 |
| 18 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,03 |
| 19 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 20 | Шпатлевка поверхностей откосов силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности |  | 0,0275 |
| 21 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0275 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1071 |
| 23 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,8 |
| 24 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 7 |
| 25 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,07 |
| 26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,07 |
| 27 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| 28 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки |  | 0,0072 |
| 29 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,02 |
| 30 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,03 |
| Раздел 2. Помещение № 6 (коридор). |  |  |  |  |
| 31 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,43 |
| 32 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,343 |
| 33 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,343 |
| 34 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,43 |
| 35 | Монтаж стальных уголков декоративных | 100 м уголка |  | 0,02 |
| 36 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0275 |
| 37 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1071 |
| 38 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных радиаторов | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,5 |
| 39 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 0,05 |
| 40 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,05 |
| 41 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |
| 42 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| 43 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,06 |
| 44 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. |  | 0,06 |
| 45 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,3323 |
| 46 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,3323 |
| 47 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,38 |
| 48 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,38 |
| 49 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,38 |
| 50 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0,11 |
| 51 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок |  | 0,06 |
| 52 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,108 |
| 53 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен |  | 0,06 |
| 54 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов |  | 0,06 |
| 55 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  | 0,6 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей решёток эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,018 |
| 57 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей дверей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,018 |
| 58 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | 100 м2 |  | 0,09 |
| 59 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов |  | 0,09 |
| 60 | Установка дверных приборов: доводчиков | 100 шт. приборов |  | 0,01 |
| Раздел 3. Помещение № 7.1. |  |  |  |  |
| 61 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 62 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,144 |
| 63 | Демонтаж зашивки стен панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,084 |
| 64 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,144 |
| 65 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0,264 |
| 66 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,264 |
| 67 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки |  | 0,0207 |
| 68 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки |  | 0,0072 |
| 69 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,144 |
| 70 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 71 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 72 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 73 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1071 |
| 74 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0275 |
| 75 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,8 |
| 76 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 7 |
| 77 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,07 |
| 78 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |
| 79 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,02 |
| 80 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,04 |
| 81 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 82 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,02 |
| 83 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,03 |
| 84 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 4. Помещение № 7.2. |  |  |  |  |
| 85 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 86 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,144 |
| 87 | Демонтаж зашивки стен панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,084 |
| 88 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,144 |
| 89 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0,264 |
| 90 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,264 |
| 91 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки |  | 0,0207 |
| 92 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки |  | 0,0072 |
| 93 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,144 |
| 94 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 95 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 96 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 97 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1071 |
| 98 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0275 |
| 99 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,8 |
| 100 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 7 |
| 101 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,07 |
| 102 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |
| 103 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,02 |
| 104 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,04 |
| 105 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 106 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,02 |
| 107 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,03 |
| 108 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 5. Помещение № 7.3. |  |  |  |  |
| 109 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 110 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,144 |
| 111 | Демонтаж зашивки стен панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,084 |
| 112 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,144 |
| 113 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0,264 |
| 114 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,264 |
| 115 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки |  | 0,0207 |
| 116 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки |  | 0,0072 |
| 117 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,144 |
| 118 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 119 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 120 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 121 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1071 |
| 122 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0275 |
| 123 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,8 |
| 124 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 7 |
| 125 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,07 |
| 126 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |
| 127 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,02 |
| 128 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,04 |
| 129 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 130 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,02 |
| 131 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,03 |
| 132 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 6. Помещение № 7.4. |  |  |  |  |
| 133 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 134 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,144 |
| 135 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,144 |
| 136 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки |  | 0,0072 |
| 137 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,144 |
| 138 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 139 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 140 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 141 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1071 |
| 142 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0275 |
| 143 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,8 |
| 144 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 7 |
| 145 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,07 |
| 146 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |
| 147 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,02 |
| 148 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,04 |
| 149 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 150 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,02 |
| 151 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,03 |
| 152 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 7. Помещение № 8. |  |  |  |  |
| 153 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,18 |
| 154 | Разборка покрытий полов: ламинированных | 100 м2 покрытий |  | 0,186 |
| 155 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,186 |
| 156 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 покрытия |  | 0,186 |
| 157 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,18 |
| 158 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок |  | 0,01 |
| 159 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0,018 |
| 160 | Снятие наличников | 100 м наличников |  | 0,1 |
| 161 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,018 |
| 162 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен |  | 0,01 |
| 163 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов |  | 0,01 |
| 164 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  | 0,1 |
| 165 | Демонтаж зашивки стен панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,0633 |
| 166 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1784 |
| 167 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1784 |
| 168 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2142 |
| 169 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,055 |
| 170 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0,247 |
| 171 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,247 |
| 172 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки |  | 0,022 |
| 173 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,04 |
| 174 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,64 |
| 175 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 6,6 |
| 176 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,066 |
| 177 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,064 |
| 178 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,002 |
| 179 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки |  | 0,0144 |
| 180 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 8. Помещение № 11. |  |  |  |  |
| 181 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,13 |
| 182 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,11 |
| 183 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,11 |
| 184 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,13 |
| 185 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,11 |
| 186 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,02 |
| 187 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,02 |
| 188 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,02 |
| 189 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 190 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 9. Помещение № 5. |  |  |  |  |
| 191 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,224 |
| 192 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,324 |
| 193 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,324 |
| 194 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,224 |
| 195 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,324 |
| 196 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,06 |
| 197 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,06 |
| 198 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,02 |
| 199 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 200 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 10. Помещение № 17 (коридор). |  |  |  |  |
| 201 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,41 |
| 202 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,35 |
| 203 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,35 |
| 204 | Монтаж стальных уголков декоративных | 100 м уголка |  | 0,02 |
| 205 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных радиаторов | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 1,9 |
| 206 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 4,8 |
| 207 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,048 |
| 208 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,048 |
| 209 | Смена: пробко-спускных кранов | 100 шт. |  | 0,01 |
| 210 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| 211 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,05 |
| 212 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. |  | 0,05 |
| 213 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,18 |
| 214 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,18 |
| 215 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,37 |
| 216 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,37 |
| 217 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,37 |
| 218 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей дверей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,036 |
| 219 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок |  | 0,01 |
| 220 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0,012 |
| 221 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,012 |
| 222 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен |  | 0,01 |
| 223 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов |  | 0,02 |
| 224 | Снятие наличников | 100 м наличников |  | 0,1 |
| 225 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  | 0,1 |
| 226 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | 100 м2 |  | 0,082 |
| 227 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов |  | 0,082 |
| Раздел 11. Помещение № 21. |  |  |  |  |
| 228 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,166 |  |
| 229 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,194 |  |
| 230 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,212 |  |
| 231 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,322 |  |
| 232 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен | 0,322 |  |
| 233 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки | 0,027 |  |
| 234 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки | 0,0072 |  |
| 235 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,194 |  |
| 236 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,2 |  |
| 237 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,262 |  |
| 238 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,262 |  |
| 239 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1071 |  |
| 240 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0275 |  |
| 241 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности | 4 |  |
| 242 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 9 |  |
| 243 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,09 |  |
| 244 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 245 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 246 | Смена розеток | 100 шт. | 0,03 |  |
| 247 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |  |
| 248 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 249 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 250 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,02 |  |
| 251 | Очистка вручную поверхности стен от побелки с: лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,0754 |  |
| 252 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0754 |  |
| 253 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0754 |  |
| 254 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0754 |  |
| 255 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,03 |  |
| 256 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,2 |  |
| 257 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,02 |  |
| 258 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,03 |  |
| 259 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен | 0,02 |  |
| 260 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| 261 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0,02 |  |
| Раздел 12. Помещение № 31. |  |  |  |  |
| 262 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,169 |  |
| 263 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,218 |  |
| 264 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,218 |  |
| 265 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,248 |  |
| 266 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен | 0,248 |  |
| 267 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки | 0,02528 |  |
| 268 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки | 0,144 |  |
| 269 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,22 |  |
| 270 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,171 |  |
| 271 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,214 |  |
| 272 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,214 |  |
| 273 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2142 |  |
| 274 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |  |
| 275 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности | 5 |  |
| 276 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 11 |  |
| 277 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,11 |  |
| 278 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 279 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 280 | Смена розеток | 100 шт. | 0,05 |  |
| 281 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 282 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 283 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 284 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,01 |  |
| 285 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,018 |  |
| 286 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 287 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 288 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |  |
| 289 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен | 0,018 |  |
| 290 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| 291 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| Раздел 13. Помещение № 26. |  |  |  |  |
| 292 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,129 |  |
| 293 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,107 |  |
| 294 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,107 |  |
| 295 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,2123 |  |
| 296 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен | 0,2123 |  |
| 297 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки | 0,02353 |  |
| 298 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,107 |  |
| 299 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,129 |  |
| 300 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,183 |  |
| 301 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,183 |  |
| 302 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности | 2 |  |
| 303 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 5 |  |
| 304 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,05 |  |
| 305 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 306 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 307 | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |  |
| 308 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 309 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |  |
| 310 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 311 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,01 |  |
| 312 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,018 |  |
| 313 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 314 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 315 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |  |
| 316 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен | 0,01 |  |
| 317 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| 318 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| Раздел 14. Помещение № 45. |  |  |  |  |
| 319 | Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100 м2 полотен и проемов | 0,17 |  |
| 320 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания. Монтаж стальных уголков | 1 т конструкций | 0,141 |  |
| 321 | Зашивка стен кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0,06 |  |
| 322 | Вырезание двери в стальных воротах | 1 м реза | 5,1 |  |
| 323 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100 м2 полотен и проемов | 0,102 |  |
| Раздел 15. Помещение № 28. |  |  |  |  |
| 324 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 325 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 326 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,012 |  |
| 327 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,012 |  |
| 328 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен | 0,01 |  |
| 329 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 330 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| Раздел 16. Прочие работы. |  |  |  |  |
| 331 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,0447 |  |
| 332 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 2 | руб. за 1 т | 4,47 |  |
| 333 | Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052) | руб. на 1 тонну грузоподъемности на 1 км пробега | 22,35 |  |

Срок исполнения контракта: в течение 30 рабочих дней со дня подписания государственного контракта

  - Требования к участникам размещения заказа

- 1.4.1 В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.4.2.Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным  требованиям, а именно:

1.4.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим ремонт помещений:

- наличие действующих лицензий на оказание услуг  по предмету конкурса (если деятельность лицензируется);

- отсутствие аффилированности с заказчиком, а также с его сотрудниками;

- соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

1.4.2.2. требованию о не проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или не проведении в отношении участника размещения заказа- юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

1.4.2.3. требованию о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.4.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.4.3.Участник размещения заказа должен соответствовать другим требованиям, которые указаны в Информационной карте конкурса.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.5.1.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не  имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

2.       КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1.Содержание конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также дополнения,  выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела.

Раздел 1.1.         Приглашение к участию в конкурсе

Раздел 1.2.         Общие условия проведения конкурса

Раздел 1.3.         Информационная карта конкурса

Раздел 1.4. Образцы форм и документов для заполнения участниками                                      размещения заказа

    - Форма описи документов, представляемых для участия в  конкурсе

    - Форма заявки на участие в конкурсе

    - Форма анкеты Участника размещения заказа

1.4.4. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – Участника размещения заказа

Раздел 1.5.            Проект государственного контракта

2.1.2.Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) единая комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

2.1.3. Участник размещения заказа должен изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, являются риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

2.1.4. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям конкурсной документации, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

- 2.2.   Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1.При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации или содержания конкурсных заявок. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе в установленном порядке давать разъяснения положений конкурсной документации.

2.2.2.Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение  двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации по адресу, указанному в запросе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за  пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе установленного в пункте  4.1.1.

2.2.3.В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не может изменять ее суть.

- 2.3.   Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за  двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3.2. В течение  пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения публикуются и в течение двух дней размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.

- 2.3.3. Чтобы предоставить участникам размещения заказа разумное время для учета такого изменения при подготовке своих заявок, заказчик, вправе при необходимости и по своему усмотрению продлить срок подачи заявок в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего раздела.

- 2.4.    Отказ от проведения конкурса

2.4.1 Заказчик, официально опубликовавший в бюллетене «Конкурсные торги» и разместивший на сайте www.zakupki.gov.ru извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за  пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2 Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается в бюллетене «Конкурсные торги» в течение  пяти дней и размещается заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru в течение  двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

2.4.3 В течение  двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе.

- 3.       ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- 3.1.    Форма заявки на участие в конкурсе

3.1.1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме, представленной в Разделе I.3 настоящей конкурсной документации.

- 3.2.  Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в открытом конкурсе, все документы и корреспонденция между заказчиком и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

- 3.3   Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на         участие в конкурсе

3.3.1 Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией,  должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе 1.4 настоящей конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшему такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленные по форме, представленной в разделе 1.4 «Анкета участника размещения заказа» настоящей конкурсной документации;

б) выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленную и свидетельствующую о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа;

3.3.1.2. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа  требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющимся предметом открытого конкурса, в том числе копии действующих лицензий (если деятельность лицензируется);

3.3.1.3. предложение о характеристиках услуг аренды и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта;

3.3.1.4. предложение о цене контракта (по форме, приложенной в разделе 1.4);

3.3.1.5. любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

- 3.4.    Цена и валюта конкурсной заявки

3.4.1.Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в открытом конкурсе, не может превышать начальную цену государственного контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена государственного контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену государственного контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка не рассматривается единой комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.4.2.Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта в соответствии с  требованиями конкурсной документации и предоставляет предложение по форме, приведенной в разделе I.4 настоящей конкурсной документации.

3.4.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта будет оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены  в расценки и общую цену заявки, предоставленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.4. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.5.    Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.5.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.5.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы (завизированы) уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в открытом конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в форме описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4 настоящей конкурсной документации).

3.5.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.5.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником в письменной форме, оформляется следующим образом:

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе, который подшивается в один том и четко помечается «ОРИГИНАЛ». На  конверте внутреннем и внешнем  указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка.

3.5.6.  Не допускается указывать на внешнем конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. Если по внешнему конверту можно идентифицировать  участника размещения заказа или если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан должным образом, заказчик не вправе принимать такую заявку.

3.5.7.  После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.5.8.   Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не воз вращаются участнику.

4.     Подача заявки на участие в конкурсе

4.1.    Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1.Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела.

4.1.2.Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи  заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

4.1.3.Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются поданными с опозданием. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана поданной с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

- Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок.
Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки с нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу заказчика.

- По требованию участника размещения заказа лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.2.   Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

- Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

- Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в подавших заявках, участниками размещения заказа, до вскрытия конвертов и открытия доступа. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками и заявок, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.2.3. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, установленном в Информационной карте конкурса, заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

4.2.4. В случае если на конверте с заявкой указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

4.3.    Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия единой комиссией конвертов и открытия доступа путем письменного уведомления заказчика об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего раздела.

4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов - маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и представляться адресату до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.3.3. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет заказчика в письменной форме до наступления последнего срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должны указываться наименование участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется заказчиком участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления. В случае если участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку, не может сообщить точные регистрационные данные отзываемой заявки, заявка такому участнику размещения заказа будет возвращена после вскрытия конвертов.

4.4.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные по истечении срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчиком конверты с заявками вскрываются и в тот же день такие конверты, и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.5.	Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.5.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.

- Вскрытие конвертов с заявками на участие  в   конкурсе

5.1.    Порядок вскрытия конвертов

- Публично в день, время и месте, указанные в Информационной карте конкурса, единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

- В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, единая комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

- Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до времени вскрытия конвертов.

- Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие, в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

- Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме, прилагаемой в разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается заказчиком в день его подписания на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

    - Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить единую комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если к окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения предложений и запрет на изменение заявок на участие в конкурсе

- При вскрытии конвертов единая комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

- Не допускается изменение участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

- Единая комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам конкурса.

- Полученные от участников конкурса разъяснения заявок на участие в конкурсе вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.3.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

- Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов.

- Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или функциональные показатели поставляемого товара;

б) которые любым существенным образом ограничивают права заказчика или обязательства участника размещения заказа по государственному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников размещения заказа, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

- Единая комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.4 настоящего раздела.

- Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

- На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5.3.7.	Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе в случаях:

- не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о функциональных характеристиках услуг;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

а) заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

б) документы не подписаны должным образом.

5.3.8.	В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии
с пунктом 3.3 настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, заказчик, единая комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.3.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.3.10. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

5.3.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.4.      Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками  конкурса.

- Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй передается победителю конкурса. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

5.4.5.Единая комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсе, если она установит, что участник размещения заказа, представивший данную заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, члену единой комиссии или другому представителю государственной власти, имеющему отношение к проведению настоящего конкурса, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие единой комиссией решения, связанного с выбором победителя.

- Определение победителя конкурса и извещение  о результатах

  - Порядок принятия решения о присуждении контракта

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе единой комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

    - Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

    - В случае если после объявления победителя конкурса заказчику станут, известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

6.2.   Публикация результатов конкурса

- Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

- Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и публикуется в официальном печатном издании бюллетень « Конкурсные торги » заказчиком соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

7.      Заключение государственного контракта

7.1.    Срок заключения государственного контракта

7.1.1. Государственный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела.

- В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения государственного контракта, контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

- Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр государственных контрактов.

7.2.	Права и обязанности победителя конкурса

    - Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке и в конкурсной документации с учетом положений пункта 7.3.3 настоящего раздела.

    - В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, признается   уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.2.3.   Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.3.3 настоящего раздела направил проект государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

7.3.	Права и обязанности заказчика

7.3.1. Заказчик вправе отказаться от заключения государственного контракта с победителем конкурса при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса - юридического лица или проведения в отношении участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

    - Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

    - В случае если к окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом государственный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

    - В случае если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями пунктов 5.1.9 и 5.3.9 настоящего раздела и только один   участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8.      Разрешение споров и разногласий

- Решение заказчика или единой комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение единой комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе могут быть обжалованы таким участником.

Допуск заказчиком или единой комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти.

Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения государственного контракта, об исполнителе, с которым государственный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им государственного контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

- Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика,  единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, единой комиссии в судебном порядке.

- Обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.

- Размещение заказа может быть признано недействительным по иску за интересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполни тельной власти только судом.

- Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, единой комиссии при размещении заказа на поставку товара для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, единой комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7 и 8.1.8 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, действия (бездействие) которых обжалуются.

8.1.9. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для государственных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 1.3 Информационная карта конкурса

Приведенные ниже сведения составляют информационную карту конкурса и представляют собой наиболее существенные требования и условия проведения конкурса, которые поясняют и дополняют положения настоящей конкурсной документации.

При возникновении противоречий между положениями Раздела I.2 « Общие условия проведения конкурса » и настоящей Информационной карты конкурса, применяются положения Информационной карты конкурса.

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование заказчика | Прокуратура Архангельской области 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15 Контактный адрес электронной почты: prosit@atnet.ru Контактный телефон: (8182) 27-10-87 Контактное лицо: Смирнов Валерий Владимирович |
| 2. | Вид конкурса | Открытый конкурс |
| 3. | Место, условия и срок оказания услуг | Указано в извещении о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта |
| 4. | Максимальная (Начальная) цена государственного контракта | Указана в извещении о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта |
| 5. | Источник финансирования | Федеральный бюджет |
| 6. | Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемые товары | Указаны в извещении о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта |
| 7. | Участники размещения заказа | В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 8. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | 1) Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса: а) отсутствие в учредительных документах ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной государственным контрактом; б) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника размещения заказа (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов); в) не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность государственного заказчика, а также их сотрудников и аффилированных лиц. 2) Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства. 3) Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации и об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| 9. | Форма заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, подготовленную по форме, указанной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации. |
| 10. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации, c соблюдением требований, установленных в Разделе I.2 «Общие условия проведения конкурса», и содержать следующее: 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, изложенные по форме, представленной в Разделе 1.4 (Анкета участника размещения заказа) настоящей конкурсной документации; б) выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее(-ие) заявку, имеет(-ют) полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет юридическую силу для участника размещения заказа. 2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющимся предметом открытого конкурса, в том числе копии действующих лицензий (если деятельность лицензируется); 3. Предложение о цене государственного контракта (по форме таблицы цен, приложенной в Разделе I.4); 4. Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. |
| 11. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр. Оригинал заявки вместе с входящими в нее документами и копия заявки должны быть прошиты, иметь сквозную нумерацию и в конце на прошивке должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица, и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом. Участник размещения заказа должен запечатать в внутренние конверты, пометив соответственно «ОРИГИНАЛ». Внутренние конверты оформляются в указанном ниже порядке, за исключением того, что на таких конвертах допускается указание адреса, по которому можно будет отправить конверты обратно, в случае признания заявки на участие в конкурсе опоздавшей, в случае отзыва заявки участником, а также в иных случаях, установленных настоящей конкурсной документацией. После того, как внутренние конверты будут запечатаны, такие конверты запечатываются в наружный конверт Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном наружном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе __________ (наименование конкурса). Номер конкурса _____». Номер и наименование конкурса указываются на основании номера и наименования конкурса, которые содержатся в извещении о проведении соответствующего конкурса. Также на конверте делается надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» и указывается дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 17 настоящей Информационной карты конкурса Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |
| 12. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе «1» августа 2007 года. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 10:00 часов (по московскому) времени «30» августа 2007года |
| 13. | Место подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15, каб. 104 Прием заявок осуществляется по рабочим дням (кроме праздничных и выходных): с 1000 до 1700 часов, перерыв на обед с 1300 до 1400 часов, по пятницам с 1000 до 1600 |
| 14. | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проводиться 163002 г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15 каб. 510 «30» августа 2007 г., в 10.00 (по московскому времени). |
| 15. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | - соответствие, предложенных участником размещения заказа, функциональных характеристик и качественных характеристик выполняемых работ, требованиям конкурсной документации; - сроки выполнения работ; - срок предоставления гарантии качества производимых работ; - цена контракта |
| 16. | Срок заключения государственного контракта | Срок заключения Государственного контракта между победителем конкурса и Прокуратурой Архангельской области не должен превышать 20 (двадцати) дней со дня определения победителя конкурса и подписания единой комиссией протокола оценки и сопоставления заявок. |

РАЗДЕЛ  1.4  Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15

Прокуратура Архангельской области

# ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на  право заключения государственного контракта по текущему ремонту кровли  с устройством скатного настила (обязательно предоставление проекта) и внутренних помещений гаража прокуратуры Архангельской области

Дата: «_____» ___________ 2007 г.

,

(наименование (Ф.И.О.), место нахождения (место жительства), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактные телефоны)

изучив документацию для открытого конкурса от  «__  » ___________2007 г.,

предлагает осуществить ремонт кровли с устройством скатного настила (обязательно предоставление проекта) и внутренних помещений гаража прокуратуры Архангельской области, расположенной по адресу:

для  нужд Государственного заказчика – прокуратуры Архангельской области за счет средств федерального бюджета на 2007 год, на сумму				  (			)  рублей, включая расходы на уплату налоговых сборов и других обязательных платежей.

К заявке прилагаются следующие документы или копии документов:

| № п/п | Наименование документа и его реквизиты | Количество листов |
| --- | --- | --- |

Справки по общим, финансовым и техническим  вопросам можно получить у ________________________ по тел. ____________________

(Ф.И.О.)

____________________           					________________

(должность, Ф.И.О.)                       					(подпись)

м.п.

Приложение № 2

Таблица цен на поставляемый товар

Наименование поставщика (Ф.И.О. физического лица)

Ведомость объемов работ

На устройство кровли из профильного настила здания областной прокуратуры

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |

Дефектная ведомость объемов работ на текущий ремонт боксов здания областной прокуратуры

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |  |

# РАЗДЕЛ  1.5  Проект государственного контракта

Государственного контракта №____

по выполнение работ по ____________________________

г. Архангельск                                                                                    «_____»  ________   2007 года.

Прокуратура Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик»  в лице прокурора В.М. Бакуна, действующего на основании Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации» _______________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик»  в лице ______________________________________, действующее на основании Устава (сертификата, лицензии) и на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ___от «___»  ________ 2007 года, заключили между собой настоящий контракт  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.	По настоящему контракту  Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту гаража в соответствии с техническим заданием  Заказчика (Приложение 1), по адресу ___________________________, и сдать результат работы Заказчику по акту сдачи-приема, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Срок завершения работ ____________________________________

1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии со сметной документацией. При реализации проекта стороны при исполнении своих обязательств руководствуются: градостроительным кодексом РФ, ГК РФ, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения сторон.

1.4. Право Подрядчика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Контрактом, подтверждается  лицензией    № ГС-2-29-04-27-0-2901089174-000438-2 от «16» января 2003 года.

2. Цена работы. Порядок расчетов по контракту

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определена согласно ресурсного сметного расчета, прилагаемого к договору, в сумме _______________  (________________) рублей ____ (_____________) копеек.

2.2 При формировании цены стоимость трудозатрат не должна превышать 55 рублей чел./час.

В стоимость контракта включаются  расценки и цены по всем категориям работ, все налоги, пошлины и другие сборы, которые участник оплачивает в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, стоимость материалов с учетом их доставки и транспортировки, стоимость трудозатрат.

2.3. Цена работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

2.4. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику выполненные работы по фактическим  затратам, но не более стоимости, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

2.5. Окончательная  оплата   за выполненные работы  производится не позднее 10-ти дней с момента окончания работ.

2.6. Окончанием работ считается дата подписания обеими сторонами акта сдачи-приема  выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан

3.1.1. Выполнить работы в срок, предусмотренный контрактом.

3.1.2. Производить работы в соответствии с проектно-сметной и технической документацией, с соблюдением СНиП, Правил техники безопасности и пожарной безопасности.

3.1.3. Во время проведения работ и в нерабочее время обеспечивать сохранность материалов и материальных ценностей на объекте.

3.1.4. Обеспечить нормальную эксплуатацию сооружений, помещений, коммуникаций, устройств и установок, созданных или временно передаваемых для нужд ремонта.

3.1.5.  Нести    риск   случайной   гибели   или   случайного   повреждения    материалов, оборудования,  результата выполненной работы до ее приема Заказчиком.

3.1.6. При обнаружении скрытых дефектов, которые могут повлиять на качество производимых работ немедленно сообщить о них Заказчику. В случае неисполнения данного обязательства Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ.

    - Устранять своими силами и без увеличения стоимости работ, некачественно выполненные работы

3.1.9. По окончании отдельных видов работ сдавать их результат Заказчику.

- Ни один из видов работ и отдельных этапов не должен быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика.  Если закрытие работ выполнено без подтверждения  Заказчика или он не был информирован об этом, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

3.1.10. В 10-дневный срок устранять за свой счет дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок по настоящему договору составляет два года с момента приема работ.

Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее двух дней со дня обращения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.1.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Вывозить собственными силами и за свой счет строительный мусор, который образовался во время выполнения работ.

3.1.12. Предоставить на строительные материалы и оборудование, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество на русском языке.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.3. Заказчик имеет право

3.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. В ходе проведения работ давать Подрядчику обязательные для последнего указания, при условии, что они не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3.3. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В том числе

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в контракт, но - не более 5% от общего объема работ;

- исключить любую работу;

- изменить характер, качество или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения  ремонтных работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость и срок завершения строительных работ, то Стороны заключают дополнительное соглашение к контракту.

3.3.4. Отказаться от исполнения  в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены контракта пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, если подрядчик:

- не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно,  что окончание ее к сроку,  указанному в контракте становится явно невозможным,

- не качественно производит ремонтные работы

В данных случаях  подписывается Акт приема фактически выполненных работ.

3.3.6.   В одностороннем  порядке расторгнуть контракт.

3.4. Заказчик обязуется производить расчеты с Подрядчиком по настоящему контракту на условиях, изложенных в разделе 2.

4. Ответственность сторон

4.1. За  невыполнение  или  ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае использования некачественных материалов Подрядчик заменяет их за свой счет.

4.3. Подрядчик несет ответственность в течение гарантийного срока за качество выполненных работ, материалов, используемых при ремонте.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком п. 3.1.10. настоящего контракта, Заказчик праве привлечь для устранения недостатков стороннюю организацию и отнести расходы за  выполненные работы и израсходованные материалы на счет Подрядчика.

5. Прочие условия

5.1 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу для каждой из сторон.

5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством. Все исправления по тексту настоящего контракта имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон.

| «Заказчик» Прокуратура Архангельской области 163002, Архангельск, пр. Новгородский, д.15 ИНН 2901052689 КПП 290101001 л/сч. 03415286091 в УФК по Архангельской области /401052400/ (Прокуратура Архангельской области) р/сч. 40105810800000010097 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г. Архангельск БИК 041117001 ОКПО 02910901 ОКОНХ 97842 Прокурор области старший советник юстиции______________В.М. Бакун | «Исполнитель» |
| --- | --- |