УТВЕРЖДАЮ

Заместитель прокурора

Архангельской области

В.М. Ананьев

23.10.2017

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

на право заключения контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту внутреннего трубопровода 
водоснабжения здания прокуратуры Архангельской области

(закупка проводится среди субъектов малого предпринимательства,

социально-ориентированных некоммерческих организаций)

Архангельск

2017 г.

I. Общие положения

| № | - Содержание документации об аукционе в электронной форме (далее – электронный аукцион) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по капитальному ремонту внутреннего трубопровода водоснабжения здания прокуратуры Архангельской области |
|  | Идентификационный код закупки | 171290105268929010100100710434322243 |
|  | Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
|  | Заказчик (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо) | Прокуратура Архангельской области Адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15; Почтовый адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15; Адрес электронной почты: mto@arhoblprok.ru Номер контактного телефона: тел.: (8182) 410-180 факс: (8182) 410-182 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (номера контактного телефона и факса, адрес электронной почты) | Контрактная служба – Приказ №144 от 01.10.2015. Руководитель контрактной службы – Калугин Николай Владимирович. Ответственное должностное лицо – Федоров Андрей Евгеньевич. |
|  | Источник финансирования | Средства федерального бюджета |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | 714 199 (Семьсот четырнадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 93 копейки |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | При определении начальной (максимальной) цены государственного контракта применялся проектно-сметный метод. Локально-сметный расчет прилагается отдельным файлом. |
|  | - Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе – 1% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 7 142 (Семь тысяч сто сорок два) рубля 00 копеек. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (согласие участника аукциона формируется в электронном виде посредством штатного интерфейса электронной площадки), а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара (рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 1 «Характеристики товаров, предлагаемых для использования при выполнении работ» Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»). Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 2 «Информация об участнике электронного аукциона» Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»); 2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или копии этих документов, а именно: копия лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, по следующему перечню работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ или копия лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, по следующему перечню работ: - монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения; 3) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 3 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»); 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 4 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»). |
|  | - Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частью 10 настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Заявка на участие в электронном аукционе, а также все документы, относящиеся к такой заявке, должны быть составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые дополнительные документы, представленные участником электронного аукциона, могут быть составлены на другом языке, если такие документы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть представлены в доступном и читаемом виде. Рекомендуется: представлять все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования; использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При описании товара в заявке на участие в электронном аукционе участнику электронного аукциона необходимо учитывать следующее: 1) значения показателей товара не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.д., а также допускать разночтения или двусмысленное толкование, то есть должны быть конкретными; 2) не допускается описание характеристик товара без единиц измерения, если описываемый параметр в документации об электронном аукционе имеет единицу измерения; 3) единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров товара должны соответствовать обозначениям, установленным в документации об электронном аукционе. В случае отсутствия в документации об электронном аукционе у конкретных показателей товара единиц измерения, но при их наличии в соответствии с нормативной документацией производителя товара, участник электронного аукциона может указать соответствующие единицы измерения в соответствии с международной системой единиц (СИ); 4) перечисление характеристик товара через запятую означает, что необходим товар со всеми перечисленными характеристиками; 5) в случае, если значение показателя товара установлено как точное значение или сопровождается словами «не более», «более», «не менее», «менее», «не менее… и не более…», «не более… и не менее…», «не менее…, не более…», «не более…, не менее…», «ниже», «выше», «не ниже… не выше…» участником электронного аукциона в заявке на участие в электронном аукционе устанавливается единственное точное значение без вышеперечисленных слов; 6) в случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого указывается как «__ - __», или наименование которого сопровождается словами «от __ до __», или наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от __ до __», то значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником электронного аукциона должен быть предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя. В случае, если показатель товара устанавливается с использованием слова «до», то участник электронного аукциона указывает данный показатель товара в соответствии с технической документацией производителя товара с сопровождением словом «до» или без сопровождения словом «до», при этом предлагаемый показатель товара должен соответствовать указанному числовому значению. В случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от не менее __ до не более __», «в диапазоне от не более __ до не менее __», «от не более __ до не менее __», «от не менее __ до не более __», участником электронного аукциона должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо попадающим в обозначенный диапазон без слов «не более», «не менее». В качестве обозначения диапазона могут использоваться следующие общепринятые знаки: обелюсь «__÷__»; двоеточие «__:__»; тильда «__~__»; горизонтальное двоеточие, две следующие друг за другом точки «__··__»; многоточие «__…__»; 7) в случае, если значения показателей товара сопровождается словами «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и т.п., то участник электронного аукциона указывает конкретные (точные) значения показателей без слов «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и иных подобных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров. При наличии в описании характеристик товара в заявке на участие в электронном аукционе данных слов показатель не является указанием конкретных показателей товара; 8) не допускаются ссылки на технические регламенты и государственные стандарты (ГОСТ, ОСТ и т.д.), технические условия и т.д. без указания конкретных показателей предлагаемого товара. |
|  | - Требования к участникам электронного аукциона | Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (Исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; 8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 9) участник закупки не является офшорной компанией; |
|  | - Дополнительные требования к участникам электронного аукциона | НЕ УСТАНОВЛЕНЫ |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://roseltorg.ru |
|  | Место и порядок подачи заявок участников электронного аукциона | Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
|  | Срок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе подаются с даты размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанных в настоящей документации. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса, Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются участникам электронного аукциона в период с 23.10.2017 по 31.10.2017. |
|  | Дата и время (время московское) окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 02.11.2017 года 10 часов 00 минут |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | 03.11.2017 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона | 07.11.2017 года |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками | РУБЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к такому обеспечению | Размер обеспечения исполнения контракта – 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 35 710 (Тридцать пять тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – одновременно с подписанным проектом контракта со стороны участника электронного аукциона, с которым заключается контракт. Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Факт предоставления обеспечения исполнения контракта подтверждается размещением в единой информационной системе документа (банковской гарантии или платежного поручения), подписанного усиленной электронной подписью участника электронного аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Способы и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению: В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Денежные средства, вносимые на указанный заказчиком счет, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящей документации. Денежные средства должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Прокуратура Архангельской области л/сч 05241286090) Адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15; ИНН 2901052689 КПП 290101001 БИК 041117001 Отделение Архангельск Северо-Западного главного управления Банка России ОКТМО 11701000 счет: 40302810800001000003 Денежные средства возвращаются участнику электронного аукциона, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в сроки, указанные в контракте. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным исполнителем в письменном требовании. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. Положения настоящей части об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным казенным учреждением. |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Информация о возможности изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий исполнения Контракта. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на десять процентов. В данном случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту, в котором также могут предусмотреть изменение (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации) цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а в случае уменьшения предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязуются уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. |
|  | Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии со статьями 27 и 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | Закупка для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
|  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | ПРЕДУСМОТРЕНО |
|  | Информация о заключении контракта (срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта) | Победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта. В случае наличия разногласий по проекту контракта такой контракт заключается в сроки и порядке, установленные статьей 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |

II. Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка, 
и об условиях контракта

1. Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки), объем работ, требования к качеству выполняемых работ и их безопасности, условия выполнения работ:

1.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту внутреннего трубопровода водоснабжения здания прокуратуры Архангельской области

1.2. Объем выполнения работ: указан в локальном сметном расчете (далее – сметная документация) (прилагается отдельным файлом).

1.3. Требования к качеству выполняемых работ и их безопасности

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, строительных норм и правил (СНиП), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), с соблюдением правил техники безопасности (ПТБ), правил пожарной безопасности и других норм, действующих на территории РФ, техническим заданием и сметной документацией.

При выполнении работ Исполнитель должен принять все необходимые меры для обеспечения безопасности работ в соответствии с:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Часть 1;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2;

СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве, решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Работы должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности, норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды и соответствовать требованиям, установленными действующими нормативными документами.

Ответственность при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативно правовых актов.

1.4. Условия выполнения работ:

Исполнитель, осуществляющий работы, обязан:

осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса;

выполнить работы на оборудовании, инструментами и из материалов исполнителя, соответствующих требованиям по безопасности для данного вида работ;

немедленно ставить в известность Заказчика при обнаружении не зависящих 
от исполнителя обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность завершить их в срок;

в случае повреждения помещений и имущества Заказчика, возникших в ходе исполения работ, восстановить причиненный ущерб за свой счет;

вывозить строительный мусор, образовавшийся в ходе выполнения работ, по мере накопления.

Работы должны выполняться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) учреждения в будние дни с 09 ч.00 мин. по 18 ч. 00 мин.

Перед началом выполнения работ Исполнитель передает Заказчику информацию о сотрудниках (паспортные данные), направляемых для выполнения работ, а также согласовывает данные о времени и месте прибытия на объект.

При выполнении работ отключение водоснабжения производиться не более чем на 3 (трое) суток.

2. Краткий перечень и характеристики работ:

Состав работ по капитальному ремонту внутреннего трубопровода водоснабжения здания прокуратуры Архангельской области: выезд специалиста для уточнения объемов и порядка выполнения работ; доставка, разгрузка материалов, оборудования и инструмента к месту проведения работ; демонтаж старого внутреннего трубопровода водоснабжения и оборудования; монтаж новых трубопроводов, их комплектующих, насосной станции, шаровых кранов, шаровых задвижек, заглушек и др. арматуры; покраска и теплоизоляция трубопроводов; гидравлические испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность (с составлением соответсвующего акта); уборка и вывоз строительного мусора.

3. Требования к материалам (товарам), применяемым при выполнении работ:

| №п/п | Наименование, технические и функциональные характеристики используемых материалов (товаров) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба для розлива холодного и горячего водоснабжения | Материал – полипропилен, армированный стекловолокном; Назначение – для внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и отопления; Номинальный наружный диаметр– не менее 32 мм; Номинальное давление – не менее 1,6 МПа. |  |
| 2. | Труба для розлива холодного и горячего водоснабжения | Материал – полипропилен, армированный стекловолокном; Назначение – для внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и отопления; Номинальный наружный диаметр– не менее 40 мм; Номинальное давление – не менее 1,6 МПа. |  |
| 3. | Кран шаровый | Тип – шаровой; Тип присоединения – фланцевое; Материал корпуса – сталь; Максимальное давление – не менее 1,6 МПа; Исполнение корпуса – цельносварной; Привод – рычаг ручной. |  |
| 4. | Кран шаровый | Тип – шаровой; Тип присоединения – фланцевое; Материал корпуса – сталь; Максимальное давление – не менее 1,6 МПа; Исполнение корпуса – цельносварной; Привод – рычаг ручной. |  |

Требования к прочим материалам указаны в локальном сметном расчете. Везде, где в локальном сметном расчете есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: такие материалы 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в локальном сметном расчете, рабочей документации; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам, указанным в локальном сметном расчете, рабочей документации.

Указанные в локальном сметном расчете, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара, наименования производителей, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:

Гарантийный срок – 3 (три) года с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов.

Гарантийные обязательства и ответственность Исполнителя распространяются на работы и использованные материалы для выполнения работ на условиях Контракта.

Во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться Исполнителем или его представителем в течение 2 (двух) дней. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет Исполнитель.

5. Место выполнения работ: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15.

6. Сроки выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта. Работы производятся в рабочие дни недели с 9:00 до 18:00 часов.

III. Приложения к документации об электронном аукционе

Приложение № 1

Рекомендуемые формы для заполнения участниками электронного аукциона

Форма 1

Характеристики товаров,

предлагаемых для использования при выполнении работ

| № | Требования к материлам (товарам) установленные Заказчиком | Характеристики товара, предлагаемого участником электронного аукциона для использования при выполнении работ (заполняется участником электронного аукциона) | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 2

Информация об участнике электронного аукциона

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| - наименование |  |
| - фирменное наименование (при наличии) |  |
| - место нахождения |  |
| - почтовый адрес |  |
| Для физического лица: |  |
| - фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| - паспортные данные |  |
| - место жительства |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона |  |
| Аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): |  |
| - учредителей |  |
| - членов коллегиального исполнительного органа |  |
| - лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона |  |

Форма 3

Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,

установленным в соответствии с пунктами 3-5,7,7.1,9 части 1 статьи 31

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
                                                                                               (наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Форма 4

Декларация о принадлежности участника электронного аукциона

к субъектам малого предпринимательства или социально

ориентированным некоммерческим организациям

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
(наименование участника закупки)

подтверждает, что является:

субъектом малого предпринимательства в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»*

или

социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»*.

*участник электронного аукциона должен выбрать соответствующий вариант

Приложение № 2

Проект

Государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту внутреннего трубопровода водоснабжения здания прокуратуры Архангельской области

№__________

г. Архангельск			  		                        «__» _____________ 201_ г.

ИКЗ 171290105268929010100100710434322243

Прокуратура Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании доверенности ____________________, с одной стороны, и _________________________________________________________________________

именуемое (-ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________,

действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», по отдельности - «Сторона», на основании протокола ____________________ № _____________от «__» _________ 201_ г. заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

- 1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется работ по капитальному ремонту внутреннего трубопровода водоснабжения здания прокуратуры Архангельской области (далее - работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить из средств федерального бюджета выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Сроки выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта. Работы проводятся в рабочие дни недели с 900 до 1800.

1.3. Место выполения работ: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15.

- 2. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ

2.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, строительных норм и правил (СНиП), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), с соблюдением правил техники безопасности (ПТБ), правил пожарной безопасности и других норм, действующих на территории РФ, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и условиями настоящего Контракта.

2.2. При выполнении работ Исполнитель должен использовать материалы, указанные в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Контракту).

2.3. Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии) и т.п.).

2.4. При выполнении работ Исполнитель должен принять все необходимые меры для обеспечения безопасности работ в соответствии с:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Часть 1;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2;

СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве, решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.5. Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, инструкции и методические рекомендации, обязательные к применению для выполнения условий настоящего Контракта и технологии производства работ.

2.6.Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Исполнителе.

2.8. Гарантийный срок выполненных работ – 3 (три) года с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов.

Во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться Исполнителем или его представителем в течение 2 (двух) дней. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет Исполнитель.

Гарантийные обязательства и ответственность Исполнителя распространяются на работы и использованные материалы для выполнения работ на условиях Контракта.

- Цена Контракта

3.1. Цена Контракта на выполнение работ, указанных пункте 1.1 настоящего Контракта, определена протоколом ___________________ от «__» ______ 20__ г. и составляет __________ (________________________________________) рублей ____ коп., в том числе НДС: __________ (___________________________________) руб. ____ коп.

3.2. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения контракта.

3.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно выполняемой работы или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем таких работ.

- 4. Порядок и сроки оплаты работ

4.1. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего Контракта.

4.2. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата производится по факту выполненных работ, на основании счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) выполненных работ Заказчиком.

4.2. При осуществлении окончательных расчетов по настоящему Контракту Заказчик вправе удержать суммы штрафа и/или пени в соответствии с пунктом 7.8. настоящего Контракта.

4.3. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, в размере, составляющем цену Контракта.

4.5. Источник финансирования – средства федерального бюджета.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель в праве:

5.1.1. требовать своевременного подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по настоящему Контракту;

5.1.2. требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии с п.4.2. Контракта;

5.1.3. привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту третьих лиц. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами;

5.1.4. запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. выполнить работы в условиях действующего учреждения с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика;

5.2.2. своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта.

5.2.3. предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты (технические паспорта), санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке;

5.2.4. по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ;

5.2.5. незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

5.2.6. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

5.2.7. обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области;

5.2.8. нести ответственность при выполнении работ за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности.

5.2.9. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.10. по результатам выполненных Работ предоставить Заказчику следующие документы:

- счет и (или) счет-фактура;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- сертификаты соответствия, санитарно-гигиенический сертификат на материалы;

- паспорта к оборудованию, руководство по эксплуатации;

- исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

5.2.11. в случае применения упрощенной системы налогообложения Исполнитель предоставляет заказчику уведомление о применении УСНО выданное налоговым органом.

5.3. Заказчик в праве:

5.3.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта и своевременного устранения выявленных недостатков;

5.3.2. запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту;

5.3.3. осуществлять контроль за сроками оказания услуг;

5.3.4. отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;

5.3.5. требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к Контракту.

5.3.6. привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной Исполнителем отчетной документации.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

5.4.2. передавать Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию;

5.4.3. осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта;

5.4.4. своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг или приемки выполненных работ;

5.4.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Порядок и сроки приемки выполненной работы

Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту о приемке выполненных работ (результата работ).

6.3. В течение 2 (двух) дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации, указанной в п. 5.2.10 Контракта Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

6.4. По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по настоящему Контракту. На основании заключения экспертизы Заказчик подисывает в течение 1 (одного) рабочего дня и передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

6.5. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком оплате работы не подлежат.

6.6. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

7.Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком. исполнителем), и размера пени. Начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере _________.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере _________.

7.6.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере ___________.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере __% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет ______ рублей ___ копеек.

8.2. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Исполнителю, с которым заключается Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании.

8.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при возврате обеспечения исполнения Контракта по настоящему Контракту произвести удержание суммы штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление с указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей удержанию из обеспечения исполнения Контракта.

9. Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

10. Порядок изменения, расторжения Контракта и прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой формы Исполнитель в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Исполнителя Стороной Контракта является его правопреемник.

10.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.8. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

10.9. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.10.	К настоящему Контракту прилагаются:

Техническое задание (Приложение № 1).

Локальный сметный расчет (Приложение № 2)

- 11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к контракту № _____________

от «___»________ 2017 г.

Техническое задание

(Указано в разделе II «Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка, и об условиях контракта» документации об электронном аукционе)

Итого: цена контракта составляет: _______(_________сумма прописью ______) руб. ____ коп., в т.ч. НДС в размере _______(_________сумма прописью ______) руб.

Приложение № 2

к контракту №___________________

№ ____ от «___»________ 2017 г.

Локальный сметный расчет

(Прилагается отдельным файлом)