|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель прокурора области В.М. Ананьев .12.2016 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения государственного контракта

на поставку ламп люминесцентных

г. Архангельск

2016 год

Приложение № 1

Техническое задание

- Предмет закупки: Поставка ламп люминесцентных

| Наименование товара | Характеристики товара |  | Кол-во (шт.) | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические и функциональные характеристики | Наличие или величина параметра |  |  |
| Лампа люминесцентная прямая трубчатая | Назначение | Использование в светильниках для освещения общественных помещений | 1055 | 46698,00 |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 220 |  |  |
|  | Мощность, Вт | Не менее 16 и не более 20 |  |  |
|  | Тип цоколя | G13 |  |  |
|  | Цветовая температура, К | Не менее 3500 и не более 5000 |  |  |
|  | Длина лампы, мм | Не менее 600 и не более 605 |  |  |
|  | Диаметр колбы, мм | Не менее 23 и не более 28 |  |  |
|  | Срок службы, часов* | Не менее 10 000 |  |  |

*В отношении показателей, обозначенных условным знаком «*», допускается указание значений для таких показателей с сопровождением слов соответственно «не менее».

- Срок и объем предоставления гарантий качества товара

Качество Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, положениям действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара, и подтверждаться документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении и у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида Товара.

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик в течение 2 (Двух) дней с даты получения претензии Заказчика производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

2. Место доставки товара, сроки поставки товара

2.1 Поставщик поставляет товар по адресу: 163002, г. Архангельск,                                    пр. Новгородский, д. 15, помещение склада. Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Срок исполнения Поставщиком обязательств по поставке всего объема Товара, предусмотренного контрактом – в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения контракта. Поставка осуществляется в рабочие дни недели с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

3. Требование к упаковке и маркировке товара

3.1.Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара

4. Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (Пятнадцати) дней после подписания сторонами товарно-транспортной (товарной) накладной.

5. Порядок формирования стоимости:

Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы, связанные с доставкой и выгрузкой Товара в адрес Заказчика, а так же иные расходы, связанные с исполнением Контракта.