Приложение № 1

Техническое задание

- Предмет закупки: Оказание услуг по поверке приборов учёта тепловой энергии.

| № | Наименование средств измерения | Ед. измерения | Кол-во средств измерения, подлежащих поверке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВКТ-7-02 вычислитель количества теплоты | Шт. | 1 |
| 2. | КТС-Б комплект термометров сопротивления | Пара | 3 |
| 3. | ПРЭМ-50 преобразователь расхода | Шт. | 2 |
| 4. | ПРЭМ-32 преобразователь расхода | Шт. | 1 |

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом выделенных средств и среднерыночных цен составляет 25 500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 60 копеек.

- Характеристика услуг:

Демонтаж средств измерения перед поверкой с объектов Заказчика находящихся в г. Архангельске и их монтаж после поверки, а также доставка до места поверки осуществляется за счет средств Исполнителя. По результатам поверки на средства измерений наносятся повелительные клейма и (или) техническую документацию или свидетельства или в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными документами по поверке средств измерений.

- Качество услуг:

Услуги по поверке средств измерений должны проводиться в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений», утвержденных Приказом Госстандарта России от 18 июля 1994 г. № 125 (в ред. Приказа Госстандарта России от 26 ноября 2001 г. № 476) и утвержденными методиками поверки;

4. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя. Демонтаж средств измерения перед поверкой с объектов Заказчика находящихся в г. Архангельске и их монтаж после поверки, а также доставка до места поверки осуществляется за счет средств Исполнителя.

5. Сроки и условия оказания услуг: в течение 15 рабочих дней с даты заключения контакта.

6. Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания сторонами акта об оказанных услугах.

7. Порядок формирования стоимости:

Цена контракта включает в себя стоимость услуг, расходы на все мероприятия, необходимые для оказания услуг по поверке средств измерений, в том числе расходы связанные с демонтажем средств измерения перед поверкой с объектов Заказчика и их монтажом после поверки, а также расходы на доставку средств измерений до места поверки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей.