ПрокуратурА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Прокурор области

________________ Бакун В.М.

«    » ___________ 2009 г.

АУКЦИОНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого аукциона на право заключения

государственного контракта по ремонту объектов

с перепланировкой служебных помещений

прокуратуры Архангельской области

Архангельск - 2009

Содержание документации об аукционе:

I. Общие положения……………………………………………………………………3

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	6

III. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	7

IV. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ	14

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА	17

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	21

VII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ)	24

Приложения к Техническому заданию	26

Приложение № 1	35

Приложение № 2	43

Приложение № 3	48

Приложение №4	489

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственный заказчик, указанный в настоящей документации об аукционе, извещает всех заинтересованных лиц о намерении разместить заказ на право заключения государственного контракта по ремонту объектов с перепланировкой служебных помещений прокуратуры Архангельской области для государственных нужд путем проведения открытого аукциона.

Открытый аукцион (далее также «аукцион») проводится в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

Все документы, представленные и поименованные в настоящей документации являются ее неотъемлемой частью.

Настоящий аукцион проводится на основании Федерального закона от «21» июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон»), в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа Минэкономразвития России от «05» декабря 2008 года №427 и других нормативных правовых актов.

Официальный сайт в сети Интернет для размещения информации о размещении заказа (далее – «официальный сайт»): «Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов» по адресу в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru.

Государственный заказчик (далее – «Заказчик»): Прокуратура Архангельской области.

- Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15, адрес электронной почты: prosit@atnet.ru

Предмет аукциона: право заключения государственного контракта согласно предмету государственного контракта.

Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по текущему ремонту с перепланировкой служебных помещений прокуратуры Архангельской области), в соответствии с извещением, документацией об аукционе, в том числе с Техническим заданием (Раздел VII документации об аукционе «Техническое задание» (далее также «Техническое задание», «техническая часть документации об аукционе»), и проектом государственного контракта (Приложение №1 к документации об аукционе) (далее также «работы»).

Условия выполнения работ содержатся в настоящей документации об аукционе и в проекте государственного контракта (Приложение № 1 к документации об аукционе). Требования к оказываемым услугам изложены в технической части настоящей документации об аукционе (Техническом задании).

Сроки выполнения работ: в течение 40 календарных дней с момента подписания государственного контракта.

Место выполнения работ: по адресу оказания услуг (Раздел № VII документации об аукционе).

Срок предоставления гарантий качества на все работы должен составлять не менее 24-х месяцев со дня подписания акта о выполненных работах, на отдельные виды работ в соответствии с действующим законодательством.

Объем предоставления гарантий качества работ – 100%.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта (не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона):

881 496 руб. 00 коп (Восемьсот восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто шесть) руб. 00 коп.

Цена государственного контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с требованиями государственного контракта:

- расходы на строительно-монтажные работы;

- стоимость оборудования и материалов, предусмотренных Техническим заданием, подлежащих выполнению, а также оборудования и материалов не указанных в Техническом задании, но необходимых для выполнения всего объема работ по контракту;

- транспортные расходы;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

- прочие затраты подрядчика (лица, с которым заключается государственный контракт);

- расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и условиями исполнения государственного контракта.

Цена контракта должна быть указана с учетом НДС.

«Шаг аукциона»:

5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены государственного контракта – 44 074,80 руб. (Сорок четыре тысячи семьдесят четыре) рубля 80 копеек;

Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, расчет – в течение 10 (десяти) банковских дней после представления подрядчиком справки о стоимости работ (по форме КС-3), подписания сторонами акта о выполненных работах (по форме КС-2) и предоставления подрядчиком счета-фактуры.

Валюта, используемая в документации, в том числе, для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем: российский рубль.

Часовой пояс времени, указываемого в документации об аукционе: (GMT +03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград (время московское).

Формат, указываемого в документации об аукционе времени: ЧЧ:ММ (часы:минуты).

Контактное лицо: Смирнов Валерий Владимирович

Контактный телефон/факс: (8182) 68-20-87.

Любое заинтересованное лицо вправе ознакомиться с технической документацией необходимой для выполнения работ, а также осмотреть объекты, на которых будет выполняться работы до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по адресам производства работ в рабочие дни (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 17:00, предварительно согласовав посещение с контактными лицами.

Поскольку в соответствии с действующим законодательством электронным документом признается электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, и у Заказчика отсутствует техническая возможность установления правомочности отправителя на составление и отправку электронного сообщения, все документы, которыми обмениваются стороны, имеют юридическую силу только в случае оформления их на бумажном носителе.

# II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

2.1. В размещении заказа может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее также «участник размещения заказа», «участник»).

2.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим предъявляемым требованиям:

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего аукциона.

2.3. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

# III. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

3.1. Предоставление документации об аукционе

Документация предоставляется бесплатно с 10:00 час. «22» июня 2009 года до 10:00 час. «10» июля 2009 года (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными) с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного заявления.

Заявление о предоставлении документации об аукционе должно быть выполнено на фирменном бланке участника (бланк с основными реквизитами участника) с указанием названия аукциона, почтового адреса и адреса местонахождения, контактных данных (номер телефона, факса, адрес электронной почты и данные ответственного лица). В заявлении может быть указан желаемый для участника способ получения документации об аукционе (выдать на руки представителю, курьеру, по почте и т.п.). Заявление должно быть направлено в адрес Заказчика (либо передано Заказчику нарочным). Если способ получения документации не будет указан, Заказчик направит документацию об аукционе простым почтовым отправлением.

С документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте.

3.2. Право Заказчика на внесение изменений в извещение и/или документацию об аукционе

Не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок (указан ниже) на участие в аукционе Заказчик вправе внести изменения в извещение и/или документацию об аукционе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение и/или документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

Любые изменения являются неотъемлемой частью извещения и документации об аукционе.

Изменения направляются Заказчиком заказными письмами всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе, в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящей документации.

Участники, получающие и использующие документацию об аукционе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение аукциона и в документацию об аукционе, и размещенные на официальном сайте.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник по каким-либо причинам не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и/или в документацию об аукционе.

3.3. Разъяснение положений документации об аукционе

При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или аукционной комиссии Заказчика с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений документации об аукционе.

Любой участник вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее – запрос). Форма запроса на предоставление разъяснений документации об аукционе представлена в Приложении №4 к настоящей документации об аукционе.

Запрос может быть направлен со дня размещения документации об аукционе на официальном сайте.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик направляет участнику в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок, установленного документацией об аукционе. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса Заказчиком.

Участник, направивший запрос, самостоятельно учитывает период времени, требующийся для доставки запроса Заказчику.

Запросы, поступившие позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок не рассматриваются.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника такие разъяснения размещаются заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть.

3.4. Отказ от проведения аукциона

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик направляет уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе.

3.5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа должен подать заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями настоящей документации.

Каждый участник подает только одну заявку на участие в аукционе по форме, установленной настоящей документацией об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются.

Заявка на участие в аукционе, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе, заключением государственного контракта несёт участник. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не установлено.

3.6. Оформление и подписание заявки.

Заявка оформляется в письменной форме на бумажном носителе.

Заявка на участие в аукционе должна быть выполнена по форме, установленной настоящей документацией (Приложение №2 к документации об аукционе). Документы в составе заявки должны находиться в порядке, предусмотренном документацией об аукционе (согласно Приложению №5 к документации об аукционе Форма 1) .

- При подготовке заявки участниками размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации об аукционе, включая основные требования к услугам и условиям их оказания в соответствии технической частью (Техническим заданием) и проектом государственного контракта (Приложение № 1 к документации об аукционе).

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписавшим заявку на участие в аукционе.

Документы, для которых документацией об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.

Все документы, входящие в состав заявки (в том числе, опись документов по Форме 1 Приложения №2 к документации об аукционе) должны быть прошиты в один том. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Инструкции по заполнению заявки: необходимо заполнить информацию в незаполненных и предназначенных для заполнения полях, комментарии по заполнению могут содержаться в скобках.

- Все заявки на участие в аукционе, а также документы, представленные в составе заявки на участие в аукционе, не возвращаются участникам размещения заказа, кроме заявок на участие в аукционе поступивших после окончания срока их подачи.

3.7. Документы, входящие в состав заявки:

а) Содержание (опись) документов и форм, входящих в состав заявки.

б) Документ, подтверждающий правовой статус участника:

1) для юридических лиц:

полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверенная копия).

2) для индивидуальных предпринимателей:

полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия).

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность;

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

в) Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку на участие в открытом аукционе:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель);

- в случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

г) Формы, являющиеся приложениями к настоящей документации об аукционе, заполненные в соответствии с требованиями Заказчика (Приложение №2 к документации об аукционе Форма 2.).

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), заверенных лицом, подписавшим заявку;

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом контракта является крупной сделкой.

Заявка на участие в аукционе должна оставаться в силе в течение 50 (пятидесяти) дней с даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в открытом аукционе, заявляет о своем согласии оказать услуги, являющиеся предметом открытого аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение о цене контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном настоящей документацией. Участник производит расчет предлагаемой цены государственного контракта по оказываемым услугам, представленным в технической части настоящей документации об аукционе (Техническом задании).

3.8. Порядок подачи заявки

Заявка должна быть доставлена участником по адресу Заказчика: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15, кабинет №104, не позднее времени и даты начала рассмотрения заявок, установленных документацией об аукционе. Участнику по его требованию выдаётся расписка о получении заявки с указанием даты и времени ее получения, присвоенного ей порядкового номера.

Заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменений в извещение и/или в документацию об аукционе.

В случае внесения Заказчиком изменений в извещение и/или в документацию об аукционе, заявка участника должна соответствовать измененным условиям проведения аукциона. Заявка, не соответствующая измененным условиям, подлежит отклонению от участия в аукционе. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе изменить заявку на участие в аукционе, но вправе отозвать ее в соответствии с порядком, установленным в настоящей документации (п. 3.9).

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе заканчивается в день и время начала процедуры рассмотрения таких заявок, установленные документацией об аукционе.

Срок подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными) с 10:00 час. «22» июня 2009 года до 10:00 час. «10» июля 2009 года с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Каждая заявка, поступившая в указанный срок, регистрируется в журнале (реестре) регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок.

Полученная после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявка на участие в аукционе регистрируется, но не рассматривается и в тот же день возвращается участнику размещения заказа, подавшему такую заявку.

- В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки Заказчику с соблюдением необходимых сроков. При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения Заказчиком заявки на участие в аукционе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Заказчику.

Если заявка на участие в аукционе поступила в запечатанном конверте, уполномоченный представитель Заказчика осуществляет вскрытие такого конверта непосредственно после его получения и производит регистрацию заявки на участие в аукционе в порядке, установленном в настоящем пункте.

3.9. Отзыв заявок

Участник, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки осуществляется на основании письменного сообщения участника об отзыве своей заявки. Сообщение должно быть выполнено на фирменном бланке лица, подававшего заявку, должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица. Сообщение должно содержать дату и исходящий номер отзываемой заявки.

Письменное сообщение участника об отзыве своей заявки должно быть получено Заказчиком не позднее 10:00 час. «10» июля 2009 года.

# IV. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ

4.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

Аукционная комиссия Заказчика (далее также «Единая комиссия», «комиссия») рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным законодательством и настоящей документацией об аукционе.

Процедура рассмотрения заявок будет проведена в срок:  10:00 час. «10» июля 2009 года по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15, кабинет №104.

Единая комиссия при рассмотрении заявок:

проверяет участников, подавших заявки, на соответствие требованиям правомочности участия в аукционе;

проверяет заявки на соответствие требованиям документации об аукционе;

проверяет в заявках наличие документов, предусмотренных законодательством и документацией об аукционе, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах;

проверяет заявки на соответствие требованиям технической части документации об аукционе (Технического задания) и проекта государственного контракта (Приложение № 1 к документации об аукционе).

На основании результатов рассмотрения заявок Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такому участнику к участию в аукционе.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения об участнике, подавшем заявку:

о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица,

о проведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства,

о приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

о наличии задолженностей участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

В случае установления:

- недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона;

- факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- факта приостановления деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, -

Заказчик, Единая комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

Участникам, подавшим заявки, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях (о допуске или не допуске к участию в аукционе) не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе (Приложение № 1). При этом государственный контракт заключается в порядке, предусмотренном в Разделе VI настоящей документации об аукционе на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней, но не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В ходе рассмотрения заявок составляется протокол рассмотрения заявок, который подлежит размещению на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.2. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе

При рассмотрении заявок участник не допускается Единой комиссией к участию в аукционе в случае:

- заявка оформлена не в соответствии с требованиями документации об аукционе и законодательства РФ;

- отсутствует, не надлежаще или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный документацией об аукционе, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона;

- отсутствует, не надлежаще или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная документацией об аукционе;

- участник не соответствует требованиям:

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике;

- заявка участника не соответствует требованиям документации об аукционе, в том числе требованиям технической части документации об аукционе (Техническому заданию).

# V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

5.1. Общие положения

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Возможность электронной формы участия в аукционе не предусмотрена.

Аукцион будет проводиться по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15, актовый зал.

Время начала аукциона – «21» июля 2009 года в 10:00 час.

Аукцион проводится аукционистом, который выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

5.2. Регистрации участников аукциона.

Перед началом проведения аукциона Единая комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе у присутствующих участников аукциона или их представителей, регистрирует присутствующих участников аукциона (представителей участников аукциона) в Журнале (Реестре) регистрации участников аукциона.

Участники аукциона или уполномоченные представители участников аукциона (далее также «участники аукциона») для подтверждения своих полномочий и регистрации в Журнале (Реестре) представляют:

документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ его заменяющий). Примечание: в здании места проведения аукциона действует контрольно-пропускной режим;

документ, подтверждающий право от имени участника аукциона подавать предложения по цене государственного контракта, подписывать, подавать и получать от имени участника аукциона любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с участием в открытом аукционе (в случае представления интересов участника размещения заказа уполномоченным лицом). Форма доверенности на уполномоченное лицо указана в Приложении №3 к документации об аукционе.

После регистрации участники аукциона (их уполномоченные представители, далее также «участники аукциона») получают от карточки с номерами (далее - карточки). Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка.

Регистрация участников аукциона осуществляется Единой комиссией «21» июля 2009 года по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15, актовый зал. Время регистрации участников аукциона с 09:30 час. до 10:00 час.

5.3. Порядок проведения аукциона.

Аукцион проводится непосредственно аукционистом, который оглашает: правила проведения аукциона, предмет контракта, начальную (максимальную) цену государственного контракта, «шаг аукциона» (величина понижения начальной (максимальной) цены государственного контракта), наименования участников аукциона, в отношении которых принято решение о допуске к участию в аукционе, но которые не явились на аукцион.

Началом торгов считается момент объявления начальной (максимальной) цены государственного контракта. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта:

# Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе на «шаг аукциона».

Первое предложение цены государственного контракта составляет начальную (максимальную) цену государственного контракта, сниженную на «шаг аукциона». Аукционист объявляет текущую цену государственного контракта и предлагает участникам аукциона делать свои предложения, путем поднятия карточки, полученной при регистрации.

Затем аукционист трижды объявляет предлагаемую цену государственного контракта, сопровождая каждое объявление ударом молотка.

Участник аукциона (представитель участника аукциона) согласный выполнить условия государственного контракта по называемой аукционистом цене, поднимает карточку выше своего плеча. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не ранее объявления о возможности подать предложения и не позднее третьего удара молотка аукциониста.

В случае поступления предложений от участников на объявленную цену государственного контракта аукционист называет номер карточки, поднятой ранее других, и снижает цену государственного контракта на «шаг аукциона», делая следующее предложение о цене государственного контракта.

В случае если несколько участников аукциона (представителей участников аукциона) одновременно подняли карточки, то номер карточки, поднятой ранее других, определяется аукционистом.

Если после троекратного объявления аукционистом цены государственного контракта не поступило ни одного предложения, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены государственного контракта, после чего начинается новый торг. «Шаг аукциона» не может составлять менее 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Аукцион прекращается, когда «шаг аукциона» составляет 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта и ни один участник аукциона (представитель участника аукциона) не подал предложение о цене государственного контракта, трижды названной аукционистом.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного контракта.

Завершая аукцион, аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, признанного победителем, цену государственного контракта, предложенную победителем, номер карточки участника, сделавшего предпоследнее предложение, цену государственного контракта, предложенную таким участником. На этом аукцион считается завершенным.

Заказчик осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры аукциона.

Заказчик ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом, представителем Заказчика, победителем (представителем победителя) аукциона в день проведения аукциона.

Протокол составляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, другой экземпляр протокола в течение трех рабочих дней со дня подписания передается победителю аукциона.

Протокол аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания протокола аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Если поданная единственная заявка на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям документации об аукционе, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявки передает участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе проект государственного контракта. Государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, заявкой участника, с которым заключается контракт, и по цене контракта, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении аукциона.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене государственного контракта, предусматривающих более низкую цену государственного контракта, чем начальная (максимальная) цена государственного контракта, «шаг аукциона» снижен до минимального размера (0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта) и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене государственного контракта не поступило ни одного предложения о цене государственного контракта, которое предусматривало бы более низкую цену государственного контракта, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект государственного контракта (Приложение № 1). При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене государственного контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены государственного контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

# VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик заключает государственный контракт с победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе, условиях заявки победителя аукциона, по цене, установленной в ходе аукциона, согласно проекту государственного контракта по, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе (Приложение № 1 к документации об аукционе).

Победителю аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передается один экземпляр указанного протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения цены государственного контракта, предложенной победителем аукциона в ходе аукциона (за исключением случая, указанного выше), в проект государственного контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный проект государственного контракта, в срок не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола аукциона.

В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта. При этом заключение государственного контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, от заключения государственного контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения государственного контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный законодательством для заключения государственного контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения государственного контракта - с участником, с которым заключается такой государственный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников аукциона, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона и документацией об аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим разделом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте, определяемом в порядке, установленном статьей 16 Закона, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт

Обеспечение исполнения государственного контракта (обеспечение контракта) не установлено.

Государственный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе по цене государственного контракта, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, по цене государственного контракта, предложенной таким участником.

В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом Заказчик уменьшает цену государственного контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей (если такие платежи установлены законодательством), связанных с оплатой такого государственного контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

# VII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту с перепланировкой служебных помещений прокуратуры Архангельской области по адресу г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15.

Задача: выполнение работ по текущему ремонту с перепланировкой служебных помещений прокуратуры в соответствии с видами, объемами работ, с использованием материалов и оборудования, указанным в дефектном акте с перечнем видов, объемов работ, используемых материалов и оборудования (далее – «перечни»), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Технического задания.

При указании в дефектном акте и перечне товарных знаков на материалы или оборудование, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов и оборудования с материалами и оборудованием, указанными в дефектных актах и перечнях.

Подрядчик, с которым по итогам аукциона заключается государственный контракт, должен составить Локальные сметы согласно перечням работ до подписания государственного контракта. Цена государственного контракта (стоимость) работ должна быть определена Локальными сметами с учетом текущих (прогнозных) цен.

Место выполнения работ:

г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15.; (далее также «объект»).

Сроки выполнения работ: в течение 40 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Общие требования при выполнении работ:

- Подрядчик работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам осуществляющие виды работ согласно настоящему Техническому заданию (наличие лицензий и т.д., в случае если такие требования установлены законодательством).

- Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с разработанной им Локальной сметой. Локальная смета должна быть разработана Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ и настоящим Техническим заданием и согласована с Заказчиком до момента подписания государственного контракта.

- Подрядчик выполняет все работы своим иждивением, т.е. оборудованием и материалами, предусмотренными перечнями работ, подлежащих выполнению, а также оборудованием и материалами не указанными в перечнях работ, но необходимыми для выполнения всех работ по контракту.

- При выполнении работ необходимо руководствоваться настоящим Техническим заданием, Локальными сметами, архитектурно-строительными чертежами и планами, иными нормативными документами и технической документацией по объекту. Подрядчик для выполнения работ должен ознакомиться с технической документацией (схемами и т.д.), имеющейся у Заказчика.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций.

- Устанавливаемое оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности.

- Все работы должны вестись с учетом того, что объект является действующим учреждением в населенном пункте, а также в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности.

- Подрядчик должен проводить пусконаладочные работы только в согласованное с Заказчиком время.

- При сдаче объекта заказчику (и контролирующим органам) исполнитель предоставляет согласованные паспорта на произведенные электромонтажные работы.

- Срок гарантии на выполненные работы, установленное оборудование и используемые материалы устанавливается Подрядчиком. При этом срок гарантии не может быть меньше срока установленного действующим законодательством Российской Федерации и изготовителем и должен быть не менее двух лет.

# Приложения к Техническому заданию

| Дефектный акт № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт здания с перепланировкой служебных помещений прокуратуры Архангельской области (г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15) |  |  |  |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. 1 этаж (1 каб.) |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки рустов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0028 |  |
| 2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,154 |  |
| 4 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,154 |  |
| 5 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,154 |  |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4435 |  |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0158 |  |
| 8 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,167 |  |
| 9 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,167 |  |
| 10 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0154 |  |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |  |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 |  |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0108 |  |
| Раздел 2. 2 этаж (9 каб.) и зал заседаний |  |  |  |  |
| Кабинеты |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт штукатурки рустов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0735 |  |
| 15 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2149 |  |
| 16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4219 |  |
| 17 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,0667 |  |
| 18 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,0667 |  |
| 19 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 20 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,8425 |  |
| 21 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,8425 |  |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,8425 |  |
| 23 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,8425 |  |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,92 |  |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2505 |  |
| 26 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,1038 |  |
| 27 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,1038 |  |
| 28 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1314 |  |
| 29 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| 30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,236 |  |
| 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,095 |  |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1728 |  |
| Зал заседаний |  |  |  |  |
| 33 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,9 |  |
| 34 | Разборка обшивки: неоштукатуренной | 100 м2 стен | 1,8654 |  |
| 35 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,93 |  |
| 36 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2625 |  |
| 37 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,18 |  |
| 38 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,1 |  |
| 39 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0985 |  |
| 40 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,068 |  |
| 41 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,035 |  |
| 42 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,6595 |  |
| 43 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,0636 |  |
| 44 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
| 45 | Скобяные изделия | компл | 2 |  |
| 46 | Сверление отверстий для крепления фанеры к цементному полу | 100 отверстий | 2,4 |  |
| 47 | Устройство покрытий полов из фанеры | 100 м2 стяжки | 0,9 |  |
| 48 | Устройство покрытий из досок паркетных | 100 м2 покрытия | 0,9 |  |
| 49 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,42 |  |
| 50 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,6607 |  |
| 51 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,6607 |  |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6607 |  |
| 53 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,9 |  |
| 54 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,18 |  |
| 55 | Светильники ARS/R 4х18, встраиваемый | шт. | 14 |  |
| 56 | Лампы люминесцентные ЛД-20, ЛБ-20 | шт. | 56 |  |
| 57 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. | 100 м | 3,5 |  |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 |  |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 |  |
| Санузел |  |  |  |  |
| 60 | Зашивка проема гипсокартоном | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,04 |  |
| 61 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0,06 |  |
| 62 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |  |
| 63 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 1,02 |  |
| 64 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,025 |  |
| 65 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0255 |  |
| 66 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 67 | Скобяные изделия | компл | 1 |  |
| 68 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,015 |  |
| 69 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,015 |  |
| 70 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |  |
| Раздел 3. 3 этаж (1 каб.) |  |  |  |  |
| 71 | Ремонт штукатурки рустов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0056 |  |
| 74 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1043 |  |
| 72 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 73 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0323 |  |
| 78 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 79 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 75 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3474 |  |
| 76 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0065 |  |
| 88 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |  |
| Раздел 4. 4 этаж ( 3 каб.) |  |  |  |  |
| 71 | Ремонт штукатурки рустов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |
| 72 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 73 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0658 |  |
| 74 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5371 |  |
| 75 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9964 |  |
| 76 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,156 |  |
| 77 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,066 |  |
| 78 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 79 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0108 |  |
| Раздел 5. 5 этаж (1 каб.) |  |  |  |  |
| 80 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2555 |  |
| 81 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0661 |  |
| 82 | Ремонт штукатурки рустов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0014 |  |
| 83 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 84 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0158 |  |
| 85 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 |  |
| 86 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0108 |  |
| 87 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 |  |
| 88 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |  |
| Раздел 6. 7 этаж ( 3 каб.) |  |  |  |  |
| 89 | Ремонт штукатурки рустов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02625 |  |
| 90 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3162 |  |
| 91 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |
| 92 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0481 |  |
| 93 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 94 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 95 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,0435 |  |
| 96 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0223 |  |
| 97 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,068 |  |
| 20 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,3486 |  |
| 21 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3486 |  |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,3486 |  |
| 23 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3486 |  |
| Раздел 6. Прочее |  |  |  |  |
| 98 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,22 |  |

1.На период ремонта ответственность за строительную площадку и сохранность объекта несет Подрядчик.

2. Подрядчик  на период проведения ремонтных работ обеспечивает  безопасность на строительной площадки согласно СНиП 12-03-2001.

3. Образцы применяемых материалов для производства ремонтных работ, все проектные и цветовые решения согласовываются с Заказчиком.

5. Подрядчик должен выполнить 100 %  заявленных работ собственными силами.

6. Гарантийный срок: не менее 2 лет.

7. Подрядчик в составе заявки на выполнение работ должен предоставить проект на реконструкцию помещений, в том числе на электромонтажные и сантехнические работы.

Основной состав работ:

-	Полный комплекс строительно-монтажных работ согласно ведомости работ.

Стоимость выполняемых в процессе ремонта работ должна определяться с соблюдением следующих правил ценообразования:

- Смета составляется с применением сметно-нормативной базы – ГЭСН 2001 на строительные, ремонтно-строительные, монтажные работы.

- Сметная прибыль определяется в соответствии с МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению сметной прибыли в строительстве», утвержденным постановлением Госстроя России №15 от 28.02.2001 г. с учетом изменений, введенных Федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

- Накладные расходы определять по видам ремонтно-строительных и монтажных работ по нормативам, в соответствии с МДС 81-33-2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», утвержденным постановлением Госстроя России № 6 от 12.01.2004 г. с корректировкой, согласно письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 г. № ЮТ – 260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: размер обязательных отчислений на социальные нужды (социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение и отчисления в фонд занятости, что составляет 26% от фонда оплаты труда), а также минимальные расходы по обеспечению санитарно-гигиенических, бытовых условий и охрану труда работников.

- Если расценка взята применительно – ресурсы, как и состав работ должны соответствовать фактически выполненным работам, нормы расхода материала и затраты труда рабочих должны соответствовать нормам и затратам утвержденной Госстроем расценке.

- Не допускается применение коэффициентов не соответствующих нормативным документам.

- Требования по определению величины накладных расходов, сметной прибыли, а также требование по применению расценок, в соответствии с указанными письмами, МДС и т.д., носят обязательный характер.

Материалы для выполнения работ:

- Все материалы, необходимые для выполнения работ, поставляет (оплачивает) Подрядчик.

- Транспортировку материалов до объектного склада организует и оплачивает Подрядчик.

- Стоимость материалов, изделий и конструкций, применяемых при ремонте, определяется в текущем сметном уровне цен по Сборнику «АрхСтройЦена», издаваемому Архангельским региональным центром по ценообразованию в строительстве (внутреннее распоряжение №148 от 06.09.2007 г.). В случае использования Участником в расчете стоимости ценового предложения данных по  «АрхСтройЦене»  указывается соответствующий код ресурса. Указанная цена ресурса не должна превышать указанный код по «АрхСтройЦене».

- При определении сметной стоимости основных материалов, неучтенных в расценках, использовать текущий уровень цен на момент проведения аукциона  с указанием кода материала. В случае если в техническом задании не указаны требования к количеству материалов, не учтенных расценками, их следует включить в сметы в соответствии с данными сборников, с учетом установленных кодов на материалы и коэффициентов по расчету их объемов.

Качество работ:

-	При выполнении работ качество работ должно подтверждаться документально в соответствии с действующими требованиями и нормами.

-	Качество всех применяемых материалов должно соответствовать действующим нормативным документам ГОСТ, ТУ, материалы должны быть экологически чистыми,  иметь пожарные и гигиенические сертификаты и соответствовать СНИП 21-01-97* по пожарно-техническим характеристикам (горючести, воспламеняемости, распространению пламени, дымообразующей способности и токсичности) и действующих ГОСТов.

Передача работ:

-	Выполненные работы Подрядчик передает Заказчику  актом сдачи-приемки работ по формам КС-2, КС-3.

-	На выполненные работы Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, в том числе:

- журналы работ,

- исполнительные схемы,

- паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование.

# Приложение № 1

# к документации об аукционе

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт №

на выполнение работ по текущему ремонту

с перепланировкой служебных помещений прокуратуры Архангельской области.

г. Архангельск							                ___________2009 год

Прокуратура Архангельской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице прокурора области Бакуна Владимира Михайловича, действующего на основании Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», с одной стороны и, ________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» по результатам проведения аукциона и на основании протокола заседания Единой комиссии Заказчика от ________№ ____, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- Подрядчик обязуется своим иждивением (из своих материалов и оборудования, собственными силами и средствами) выполнить работы по текущему ремонту с перепланировкой служебных помещений прокуратуры области по адресу г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15 (далее также «Объект») в соответствии с условиями Контракта (далее также «Работы») и передать выполненные Работы Заказчику, а Заказчик обязуется создать условия для выполнения Работ, принять их результаты и уплатить установленную в настоящем Контракте Цену Контракта.

- Виды, объемы, этапы Работ, производимые Подрядчиком, а также используемые им для этих целей материалы, изделия и оборудование устанавливаются в подготовленной Подрядчиком Локальной смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к настоящему Контракту), составленных на основании Технического задания, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1 к настоящему Контракту).

- Локальная смета должна быть разработаны Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ и Техническим заданием и согласована с Заказчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить Работы надлежащего качества, в объеме, по этапам и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Работы и Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех Работ в соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой и требованиями действующих ГОСТов, ТУ, СниП, технической документации и другими нормативным документами.

2.1.3. Обеспечить выполнение Работ из своих материалов и оборудования, своими силами и средствами. Состав оборудования и материалов указывается в Локальной смете (Приложение №2 к настоящему Контракту).

Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.1.4. Содержать Объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения Работ и обеспечить их своевременный вывоз (не реже 1 раза в неделю), а также полную уборку территорий Объекта, на которых производятся Работы.

2.1.5. Вывезти за один день до приемки всех Работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также строительный мусор с территории Объекта, образовавшийся в ходе выполнения Работ.

2.1.6. Устранить за свой счет дефекты и скрытые недостатки, имевшие место по его вине, обнаруженные при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации, который установлен настоящим контрактом.

2.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работы, либо создающих невозможность их завершения в сроки, установленные настоящим Контрактом.

2.1.8. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, во время выполнения Работ, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

2.1.9. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.1.10. Вести с момента начала Работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме.

2.1.11. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

2.2 Права Подрядчика:

2.2.1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения Работ и обязан обеспечить доступ на Объект.

2.2.2. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих строительных норм.

2.2.3. Завершить выполнение Работ в более короткий срок, чем предусмотрено Контрактом, при согласовании срока окончания Работ с Заказчиком.

- 2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Обеспечить доступ Подрядчика (представителей Подрядчика) на Объект, указанный в п. 1.1. настоящего Контракта.

2.3.2. Принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2.3.3. Оплатить выполненные Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Заказчика, ответственных за контролем над выполнением работ.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком оборудования и материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.2. Привлекать независимых экспертов для оценки качества оборудования, материалов и выполненных Работ.

2.4.3. Расторгнуть Контракт в порядке, предусмотренном законодательством РФ, и потребовать в одностороннем порядке возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет Работы не в соответствии с Календарным планом выполнения Работ, Техническим заданием, Проектно-сметной документацией и настоящим Контрактом, при этом расчет за выполненные Работы производится в соответствии с порядком, установленным настоящим контрактом.

2.4.4. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть настоящий Контракт, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, либо поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.5. По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Контракта, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать Объект, указанный в пункте 1.1 (в том числе, установленное оборудование) или иным образом препятствующими его использованию по назначению:

2.4.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

2.4.5.2. Привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

2.4.5.3. Расторгнуть Контракт в порядке, предусмотренном законодательством РФ, и потребовать в одностороннем порядке возмещения причиненных убытков, если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: в течение 40 календарных дней с момента подписания Контракта

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Цена Контракта (стоимость Работ) составляет ______ (________) рублей, в том числе НДС __________ () рублей. Цена Контракта включает стоимость выполнения полного объема Работ, оборудования и материалов, расходы на строительно-монтажные работы, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, а также налоги, сборы, транспортные расходы и другие обязательные платежи, то есть является твердой и изменению не подлежит.

4.2. Безналичный расчет, расчет – в течение 10 (десяти) банковских дней после представления подрядчиком справки о стоимости работ (по форме КС-3), подписания сторонами акта о выполненных работах (по форме КС-2) и предоставления подрядчиком счета-фактуры.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершении Работ по Контракту Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.

5.2 Заказчик (или Комиссия Заказчика), получивший уведомление Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого уведомления приступает к приемке результата выполненных Работ.

5.3. Заказчик обязан принять выполненные Работы, либо составить акт об обнаружении и устранении недостатков (дефектов), в течение семи рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о выполнении Работ.

В случае выявления недостатков во время приемки выполненных Работ Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента обнаружение недостатков. В этом случае течение срока приемки выполненных Работ начинается со дня получения Заказчиком повторного уведомления об устранении недостатков и готовности Работ к сдаче. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о выполненных работах.

5.4. Акт о выполненных работах подписывается Сторонами. При отказе от подписания акта какой-либо из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5.5. При выполнении Подрядчиком отдельных видов работ требующих согласование (приемки) контролирующих, сторонних организации предоставляет Заказчику необходимую документацию, паспорта на выполненные работы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая условия Контракта, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки согласно настоящему Контракту.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

6.3. Подрядчик отвечает за соответствие предоставленных им материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик или иное лицо.

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

- 6.6. За нарушение условий Контракта, предусмотренных пунктом 2.1.1. Подрядчик несет материальную ответственность в размере 0,1% от Цены Контракта за каждый день просрочки до окончания всех Работ (устранения дефектов), но не более 10% (десяти процентов) от Цены Контракта.

- 6.7. Заказчик несет материальную ответственность за задержку приемки выполненных Работ, оплаты выполненных Работ в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день задержки от стоимости предъявленных Работ, но не более 5% (пяти процентов) от Цены Контракта.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, других стихийных бедствий, войны или военных действий, решения о национализации, реквизиции, решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Архангельской области, изменений федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, если названные форс-мажорные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту по причине форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 3 (трёх) суток письменно уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным органом Исполнительной или законодательной власти.

7.3. В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении настоящего Контракта составит более 1 (одного) месяца, Стороны вправе отказаться от обязательств по невыполненной части настоящего Контракта. При этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В случаях, предусмотренных законодательством.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Срок гарантии на все выполненные Работы устанавливается со дня сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию – 24 месяца. Гарантийный срок на все используемые Подрядчиком материалы и оборудование для выполнения Работ устанавливается со дня сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию –  _________. Срок гарантии на выполненные работы, установленное оборудование и используемые материалы устанавливается Подрядчиком. При этом срок гарантии не может быть меньше срока установленного действующим законодательством Российской Федерации и изготовителем и должен быть не менее трех лет.

9.2. Если на материалы и оборудование, используемые Подрядчиком при выполнении работ, заводом-изготовителем установлены более длительные гарантийные сроки, чем п. 9.1 настоящего Контракта, то к таким материалам применяются гарантийные сроки, установленные заводом-изготовителем.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (недостатки), возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недостатки), согласования сроков и порядка их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней с момента получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов (недостатков).

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц и другие случаи согласно действующему законодательству РФ.

9.5. Качество выполняемых Работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СниП, технической документации и других нормативных документов.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде Архангельской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Изменение условий Контракта не допускается.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- 12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

  - Приложение №1 – Техническое задание.

  - Приложение №2 – Локальные сметы.

  - Документы (копии) согласно законодательству РФ, подтверждающие право Подрядчика на осуществление Работ (лицензии и т.д.) (в случае если установлены требования в соответствии с законодательством)

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Прокуратура Архангельской области 163002, Архангельск, пр. Новгородский, д.15 ИНН 2901052689 КПП 290101001 л/сч. 03415286091 в УФК по Архангельской области /401052400/ (Прокуратура Архангельской области) р/сч. 40105810800000010097 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г. Архангельск БИК 041117001 ОКПО 02910901 ОКОНХ 97842 Прокурор области ___________ В.М. Бакун | Подрядчик: ________________/ _______________/ |
| --- | --- |

Приложение №1

к государственному контракту от «   » _______ 2009г. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Заказчик: Прокуратура Архангельской области 163002, Архангельск, пр. Новгородский, д.15 ИНН 2901052689 КПП 290101001 л/сч. 03415286091 в УФК по Архангельской области /401052400/ (Прокуратура Архангельской области) р/сч. 40105810800000010097 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г. Архангельск БИК 041117001 ОКПО 02910901 ОКОНХ 97842 Прокурор области ___________ В.М. Бакун | Подрядчик: ______________ / / |
| --- | --- |

Приложение №2

к государственному контракту от «   » _______ 2009г. №

Локальная смета

| Заказчик: Прокуратура Архангельской области 163002, Архангельск, пр. Новгородский, д.15 ИНН 2901052689 КПП 290101001 л/сч. 03415286091 в УФК по Архангельской области /401052400/ (Прокуратура Архангельской области) р/сч. 40105810800000010097 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г. Архангельск БИК 041117001 ОКПО 02910901 ОКОНХ 97842 Прокурор области ___________ В.М. Бакун | Подрядчик: ______________ / / |
| --- | --- |

Приложение №2

# к документации об аукционе

Дата, № исх

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Форма 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения

с Прокуратурой Архангельской области государственного контракта на выполнение работ __________________________________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________________подтверждает, что

(наименование организации-участника размещения заказа, фамилия, имя, отчество физического лица-участника размещения заказа)

для участия в указанном выше аукционе нами направляются ниже перечисленные документы.

| № п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в аукционе по Форме 2 документации об аукционе |  |
|  | Предложение на оказание услуг по Форме 3 документации об аукционе |  |
|  | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) (полученные не ранее шести месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона) |  |
|  | Копии учредительных документов, решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; |  |
|  | Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (копия приказа о назначении на должность физического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная участником размещения заказа; доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа) |  |
|  | Копия свидетельства о регистрации, подтверждающее регистрацию Участника на территории Российской Федерации* |  |
|  | Копия свидетельства о постановке Участника на налоговый учет* |  |
|  | Копия письма Госкомстата России или его территориального органа, подтверждающего постановку Участника на государственное статистическое наблюдение и присвоение кодов государственного статистического наблюдения* |  |
|  | Иные документы, представленные по усмотрению участника размещения заказа |  |
| Участником размещения заказа заполняется графа «Кол-во листов», чем подтверждается наличие в составе заявки на участие в аукционе данных документов. В случае отсутствия в составе заявки вышеперечисленных документов, в графе «Кол-во листов» ставится прочерк. Остальные пункты заполняются в соответствии с содержанием заявки на участие в аукционе Участника размещения заказа *документы представляются по усмотрению участника размещения заказа и их не предоставление не будут являться основанием для отклонения заявки |  |  |

Участник размещения заказа

__________________________  (указать должность, фамилию, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица - для юридического лица или фамилию, имя, отчество физ. лица – участника размещения заказа) ____________________ (подпись)                 М.П. (место для печати – для юридических лиц)

Форма 2

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Государственному заказчику

Прокуратуре Архангельской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с Прокуратурой Архангельской области государственного

контракта на ремонт с перепланировкой служебных помещений ______________________________________________________________________________

- Фирменное наименование Участника размещения заказа: ______________________________

Сведения об организационно-правовой форме________________________________________

Почтовый адрес Участника размещения заказа:______________________________

Фактический адрес (адрес регистрации) Участника размещения заказа:_____________________

Юридический адрес (адрес регистрации) Участника размещения закза:_____________________

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)

Паспортные данные (для физического лица),

сведения о месте жительства (для физического лица),

номер контактного телефона________________________________________________

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также проект государственного контракта, применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ____________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа, фамилия, имя, отчество физического лица-участника размещения заказа)

в лице, _______________________________________________________________________

(наименование должности уполномоченного лица, его Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего право подписи заявки на участие в аукционе)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  ___________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа, фамилия, имя, отчество физического лица – участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность на день подачи заявки на участие в аукционе не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке и в прилагаемых к ней документах информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

4. В случае, если наши предложение о цене государственного контракта в ходе аукциона будет признано лучшим (минимальным), мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт с Прокуратурой Архангельской на оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе, проектом государственного контракта и условиями нашего предложения на оказание услуг, направляемого вместе с настоящей заявкой, по цене контракта, предложенной нами в ходе аукциона, в срок, указанный в документации об аукционе.

5. В случае, если наше предложение о цене государственного контракта будет лучшим после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе, проектом государственного контракта, нашей заявкой и условиями нашего предложения на оказание услуг, направляемого вместе с настоящей заявкой, по последней цене контракта, предложенной нами в ходе аукциона.

6. Мы обязуемся подписать государственный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе, проектом государственного контракта и условиями нашего предложения на оказание услуг направляемого вместе с настоящей заявкой, по цене контракта, согласованной с нами, но не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона, в случае признания нас единственным участником аукциона.

7. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица – участника размещения заказа), ф.и.о. физического лица – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный законодательством РФ в случае присуждения нам права заключить государственный контракт и уклонения нами от заключения государственного контракта, а также в случае расторжения контракта в связи с нарушением нами государственного контракта.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________________________________________________________

(ф.и.о. и телефон работника юридического лица – участника размещения заказа, телефон, ф.и.о. физического лица – участника размещения заказа )

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

8. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта государственного контракта и до подписания официально государственного контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком соглашения о заключении государственного контакта на условиях нашего предложения, изложенного в настоящей заявке на участие в аукционе по цене государственного контракта, предложенной нами в ходе аукциона.

9. Наша заявка на участие в аукционе действует в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

10. Наши юридический и фактический адреса ___________________, телефон _____, факс _____, банковские реквизиты: ___________________________________________________

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.

Участник размещения заказа

__________________________  (указать должность, фамилию, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица - для юридического лица или фамилию, имя, отчество физ. лица – участника размещения заказа) ____________________ (подпись)

М.П. (место для печати – для юридических лиц)

Главный бухгалтер (для юридического лица) ________________ ( __________________)

(подпись)                	              (Ф.И.О.)

# Приложение №3

# к документации об аукционе

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

На бланке организации

# ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Город ____________________________

_______________________________________________________________________                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №______ выдан ___________________  «__» _____________

представлять интересы __________________________________________________

(наименование организации)

на аукционе на право заключения с Прокуратурой Архангельской области государственного.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять государственному заказчику и Единой комиссии необходимые документы, присутствовать на процедуре аукциона, подписывать, подавать и получать от имени участника размещения заказа все документы, связанные с участием в открытом аукционе, заявлять от имени участника размещения заказа предложения о цене государственного контракта; совершать все необходимые действия, связанные с участием в открытом аукционе; отзывать заявку на участие в открытом аукционе от имени участника размещения заказа.

Права по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьему лицу.

Подпись_________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                       (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2009 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

# Приложение №4

# к документации об аукционе

ФОРМА ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

(Наименование Участника размещения заказа)

№_____________________

«___»____________2009г.

Запрос на разъяснение

документации об открытом аукционе

Уважаемый Владимир Михайлович!

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключения с Прокуратурой Архангельской области государственного контракта на выполнение ремонтных работ объектов с перепланировкой служебных помещений прокуратуры области.

| № п/п | Раздел документации об открытом аукционе | Ссылка на пункт документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об открытом аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

______________________________________________________________

(почтовый адрес Участника размещения заказа)

С уважением     _______________		__________________________

(подпись)			(расшифровка)

М.П.