ИЗВЕЩЕНИЕ № 4

О запросе котировок на поставку кондиционеров

для прокуратуры Архангельской области

г. Архангельск								         «27» февраля 2013 г.

- Заказчик: прокуратура Архангельской области,

163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15, mto@arhoblprok.ru

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Типовая форма котировочной заявки - Приложение №1.

- Сведения о существенных условиях государственного контракта:

Поставка кондиционеров – 2 шт.

• Режим непрерывного качания заслонок 
• Режим повышенной производительности 
• Режим осушки воздуха поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
• Малошумный внутренний блок (уровень шума от 28 дБА)
• Работа по таймеру обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на сутки вперёд
• Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет
• Специальный низкотемпературный комплект, позволяющий использовать кондиционер в районах с температурой не ниже минус 30°С
• Функция автоматического перезапуска 
• Функция самодиагностики

• Максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 30 м (5 кВт и более) или 25 м (менее 5 кВт) и 15 м (соответственно)

| Наружный блок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 6,6 |
| Мощность, потребляемая системой | Номинальная | кВт | 2,39 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс |  | 2,76/D |
| Годовое энергопотребление |  | кВт*ч | 1060 |
| Расход воздуха | Макс./мин. | м3/мин | 17,5/12,5 |
| Уровень звукового давления | Макс./мин | дБА | 46/36 |
| Трубопровод хладагента | макс. длина/перепад высот Диаметр труб/Жидкость/газ | м мм | 30/15 6,4/15,9 |
| Габаритные размеры | (В/Ш/Г) | мм | 290x1050x238 |
| Вес |  | кг | 12 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) |  | м3 | 60 |

| Наружный блок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры | (В/Ш/Г) | мм | 735x825x300 |
| Вес |  | кг | 61 |
| Уровень звукового давления | макс./мин | дБА | 55/54 |
| Диапазон рабочих температур охлаждения | от~до | С, сух. терм | +19,4~46 |
| Хладагент |  |  | R22 |
| Электропитание (VM) |  | В | 1~,220-240 B, 50 Гц |

- Место поставки товара: г. Архангельск, пр. Новгородский, д.15.

- Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта

- В цену товаров, работ и услуг должны быть включены сведения о расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов,  др. обязательных платежей и монтаж двух кондиционеров.

- Максимальная цена контракта: 168 000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп.

Нами приняты в расчет следующие источники информации о ценах: коммерческие предложения от ИП Чапыгина А.В.от 27.01.2013 и ООО «Константа Плюс» от 28.01.2013. На основании этих данных был проведен расчет цены на данный вид товара.

- Место подачи котировочных заявок, срок подачи котировочных (дата и время окончания срока подачи котировочных заявок): 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15, каб.104.

- Начало подачи котировочных заявок: «27» февраля 2013 г. с 09 00

- Окончание подачи котировочных заявок: «05»марта 2013 г. до 12 00

- Срок и условия оплаты выполнения работ: 10 банковских дней со дня подписания сторонами накладной приемки-передачи товара.

- Срок заключения контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Единая комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в данном запросе котировок или предложенная в котировочных заявках цена работ превышает максимальную цену.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.

К настоящему запросу прилагаются:

Приложение №1 – типовая форма котировочной заявки.

Приложение №2 – проект государственного контракта.

Заместитель прокурора области				                     В. М. Ананьев

Приложение 1

| Дата, исх. номер | Прокуратура Архангельской области |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение на право заключения контракта, а также применимые к данному способу размещения заказа законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного представителя для  юридического лица)

| - Наименование, место нахождения - (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| КПП* |  |

сообщает о согласии участвовать в процедуре размещения заказа для государственных нужд путем запроса котировок на условиях, установленных в извещении и направляет настоящую заявку.

| Наименование и характеристики товаров |  |
| --- | --- |
| - Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) |  |

1. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении, влияющими на стоимость поставки (выполнения) товаров (работ).

2. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги, выполнить работы, поставить товары в соответствии с требованиями запроса котировок.

4*. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком – Прокуратурой Архангельской области, нами уполномочен        _________________________________________________________________________________

5*. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:__________________________

________________________________________________________________________________

*пункты не обязательные для заполнения

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)__________________________________  (Ф.И.О.)

Приложение 2

- Государственный контракт № ___

на поставку  кондиционеров

для прокуратуры Архангельской области

г. Архангельск					  	        	              «___» ________ 2013 г.

Прокуратура Архангельской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя прокурора области старшего советника юстиции Ананьева Владимира Михайловича, действующего на основании доверенности от 17 июля 2012 года, удостоверенной Неклюдовой Ольгой Юрьевной, нотариусом нотариального округа город Архангельск Архангельской области с одной стороны и _______________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ______________________ в дальнейшем именуемые Стороны, и на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от _______2013 г. заключили настоящий государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- 1. Предмет контракта

1.1. Поставка кондиционеров в количестве 2 шт., включая монтаж, (далее Товар), согласно спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Цена и порядок расчетов

2.1 Общая стоимость Контракта составляет _______ (______________) рублей __ копеек. В цену товара включены сведения о расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей и монтаж.

2.2 Оплата поставленной продукции будет произведена по факту в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами накладной приемки-передачи товара.

2.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте на счет Поставщика несет Поставщик.

2.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- 3. Срок и условия поставки

3.1. Товар поставляется «Покупателю» по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д.15.

3.2. Поставка всего Товара, включая монтаж, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента подписания государственного контракта.

3.3. Право собственности на товар переходит к «Покупателю» с момента оплаты Товара, которым считается день поступления на расчетный счет «Поставщика» денежных средств. Днем доставки товара считается доставка Товара в место, указанное в п. 3.1. настоящего контракта, сдача его в установленном порядке уполномоченному представителю «Покупателя» и подписания уполномоченными представителями «Поставщика» и «Покупателя» накладной приемки-передачи товара.

- 4. Качество и комплектность

4.1. «Поставщик» обязан передать «Покупателю» Товар в полном соответствии со спецификацией (Приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.2. «Поставщик» гарантирует качество товара, отвечающее требованиям действующих нормативных документов.

4.3. «Поставщик» не вправе самостоятельно заменять составные части оборудования без письменного согласования с «Покупателем».

4.4. Вся продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), должна отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок.

- 5. Обязательства сторон

5.1. «Поставщик» обязуется:

5.1.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии со спецификацией на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

5.1.2. Не позднее одного дня до отгрузки Товара «Покупателю» уведомить последнего о готовности передать ему Товар.

5.1.3. Гарантировать качество, надежность и комплектность Товара в соответствии с техническими характеристиками изготовителя и условиями настоящего контракта.

5.1.4. Обеспечить передачу «Покупателю» вместе с Товаром принадлежностей к нему, а также относящуюся к нему документацию: технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия, качества, гарантийные талоны.

5.2. «Покупатель» обязуется:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного по настоящему контракту Товара своим уполномоченным представителем.

- 6. Приемка товара, качество, гарантии

6.1. «Покупатель» должен принять товар по количеству и комплектности, согласно спецификации. При передаче «Товара» Сторонами подписывается товарно-транспортная накладная, передается счет-фактура.

6.2. В случае обнаружения факта поставки товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока «Поставщик» обязан заменить такой товар на товар надлежащего качества в двадцатидневный срок. Все расходы в этом случае осуществляются за счет «Поставщика».

6.3. Гарантия вступает в силу при условии оплаты «Покупателем» поставленного Товара. Каждая единица Товара сопровождается гарантийным талоном.

6.4. В период гарантийного срока доставка оборудования на гарантийное обслуживание к месту ремонта и обратно к «Покупателю» осуществляется транспортом «Поставщика».

6.5. Гарантия на товар и монтаж оборудования составляет 36 месяцев.

- 7. Ответственность сторон

7.1. Виновная в нарушении условий настоящего контракта сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, определенных законодательством, о чем уведомляется другая сторона с предоставлением доказательств.

8.2. После прекращения этих обстоятельств, стороны принимают меры по выполнению государственного контракта.

- 9. Прочие условия

9.1. Приложения, дополнения и изменения к настоящему контракту являются неотъемлемой его частью и действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашения между сторонами – в арбитражном суде по месту нахождения истца.

9.3. Иные вопросы, не предусмотренные в настоящем контракте, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий контракт вступает в силу после его подписания сторонами и действует до полного выполнения предусмотренных в нем обязательств.

9.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«Покупатель»				     «Поставщик»

| Прокуратура Архангельской области 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д.15 ИНН 2901052689 КПП 290101001 л/сч. 03241286090 в УФК по Архангельской области ОКОНХ 97842 ОКПО 02910901 р/сч.40105810800000010097 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г. Архангельск БИК 041117001 Заместитель прокурора области ____________________ В. М. Ананьев |  |
| --- | --- |

- Приложение № 1

к Государственному контракту № __ от _________ 2013 г.

- Спецификация

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена за ед., в руб. с НДС | Количество | Сумма всего, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер | шт. |  | 2 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

• Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing)
• Режим повышенной производительности (Powerful)
• Режим осушки воздуха (Programme Dry) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
• Малошумный внутренний блок (уровень шума от 28 дБА)
• Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на сутки вперёд
• Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет
• Специальный низкотемпературный комплект, позволяющий использовать кондиционер в районах с температурой не ниже минус 30 °С
• Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
• Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function)
• Максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 30 м (5 кВт и более) или 25 м (менее 5 кВт) и 15 м (соответственно)

| Наружный блок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 6,6 |
| Мощность, потребляемая системой | Номинальная | кВт | 2,39 |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс |  | 2,76/D |
| Годовое энергопотребление |  | кВт*ч | 1060 |
| Расход воздуха | Макс./мин. | м3/мин | 17,5/12,5 |
| Уровень звукового давления | Макс./мин | дБА | 46/36 |
| Трубопровод хладагента | макс. длина/перепад высот Диаметр труб/Жидкость/газ | м мм | 30/15 6,4/15,9 |
| Габаритные размеры | (В/Ш/Г) | мм | 290x1050x238 |
| Вес |  | кг | 12 |
| Для помещения площадью (ориентировочно) |  | м3 | 60 |

| Наружный блок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры | (В/Ш/Г) | мм | 735x825x300 |
| Вес |  | кг | 61 |
| Уровень звукового давления | макс./мин | дБА | 55/54 |
| Диапазон рабочих температур охлаждения | от~до | С, сух. терм | +19,4~46 |
| Хладагент |  |  | R22 |
| Электропитание (VM) |  | В | 1~,220-240 B, 50 Гц |

«Покупатель»						«Поставщик»

| Заместитель прокурора области __________________ В. М. Ананьев |  |
| --- | --- |