Приложение № 1

Техническое задание

1.Предмет закупки: выполнение работ по восстановлению работоспособности охранно-пожарной сигнализации в ходе выполнения капитального ремонта помещений прокуратуры Архангельской области.

| Предмет закупки | Единица измерения | Кол-во | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование: выполнение работ по восстановлению работоспособности охранно-пожарной сигнализации в ходе выполнения капитального ремонта помещений прокуратуры Архангельской области. | Услуга | 1 | 26858,37 |

Начальная максимальная цена контракта составляет: 26858 (Двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 37 копеек.

2. Наименование и описание объекта закупки

2.1. Место выполнения работ: помещения прокуратуры Архангельской области – г. Архангельск, пр. Новгородский, дом 15.

2.2. Объем работ и применяемые материалы: работы выполняются в соответствии с Рабочей документацией и локально-сметным расчетом №2 (Рабочая документация и локально-сметный расчет №2 прилагаются отдельными файлами).

При наличии в документации о проведении запроса котировок указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов.

Параметры эквивалентности материалов:

1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в документации о проведении запроса котировок;

2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов);

3) должны соответствовать размерам, указанным в документации о проведении запроса котировок.

Указанные в документации о проведении запроса котировок товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара, наименования производителей, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

2.3. Требования к качеству выполняемых работ и их безопасности:

Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

Работы должны выполняться с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, в том числе:

– Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

– ГОСТ 12.1004-91. «Пожарная безопасность. Общие требования»;

– ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

– СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

Информация о состоянии и о срабатывании сигнализации должна выводиться на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) подразделений вневедомственной охраны ФГКУ УВО УМВД России или филиала ФГУП «Охрана» УМВД России по Архангельской области.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

- правил охраны труда и техники безопасности при производстве работ.

Все материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты, удостоверяющие их качество в соответствии со стандартами качества Российской Федерации.

2.4. Условия выполнения работ:

Наличие у подрядчика лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений или лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

С целью получения полной информации, необходимой для подготовки заявки на участие и последующего выполнения контракта, участник запроса котировок имеет право посетить место выполнения работ. Неправильное толкование полученной при осмотре места проведения работ информации не может в последующем служить основанием для пересмотра заявки на участие или стоимости работ по контракту.

Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику данные о составе работников (в том числе паспортные данные), данные о марках и номерах транспортных средств, въезжающих на территорию Заказчика.

Подрядчик обязан:

- нести ответственность при выполнении работ с соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

- обеспечить своевременный вывоз и утилизацию отходов и мусора, образовавшихся в результате выполнения работ по ремонту, не загромождать строительным мусором во время выполнения работ аварийные выходы, запасные лестницы и места общего пользования;

- обеспечить приемку, разгрузку, складирование материалов и оборудования;

- своевременно и безвозмездно устранить недостатки, выявленные при приемке работ.

Приемка осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

По результатам выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- счет, и (или) счет-фактура;

- исполнительные схемы;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

- сертификаты соответствия на используемые материалы, пожарной безопасности.

2.5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: гарантия на выполненные работы и применяемые материалы действуют в течение одного года со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

Если в процессе выполнения работ произойдет повреждение инженерных              коммуникаций (телефонная сеть, локально-вычислительная сеть, электрообеспечение) работы по восстановлению работоспособности коммуникаций должны быть произведены незамедлительно за счет сил и средств подрядчика.

Если в период действия гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, не позволяющие производить нормальную эксплуатацию, то гарантийные обязательства продлеваются на период, необходимый для устранения выявленных недостатков.

Гарантийные обязательства: в случае неисправности системы обеспечить выезд специалистов для устранения неисправности в течении 24 часов.

2.6. Срок и график выполнения работ:

В течение 10 рабочих дней с даты направления заказчиком заявки  на выполнение работ.

График выполнения работ - в рабочие дни недели с 900 до 1800, в выходные и праздничные дни – по согласованию с Заказчиком.

2.7. Оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 20 (Двадцати) календарных дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных.

2.8. Цена Контракта включает в себя: все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость работ, расходы на приобретение и перевозку материалов и оборудования, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей, расходы на обеспечение гарантийных обязательств.