УТВЕРЖДАЮ

Заместитель прокурора  области

старший советник юстиции

____________________Ореханов С.Н.

«___»___________________2007 год

# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении  открытого конкурса на право заключения государственного контракта по текущему ремонту кровли  с устройством скатного настила (обязательно предоставление проекта) и внутренних помещений гаража прокуратуры Архангельской области

1. Форма торгов:  Открытый конкурс

2. Наименование заказчика: Прокуратура Архангельской области

3. Адрес: 163000, г. Архангельск,  пр. Новгородский, д. 15

4. ИНН: 2901052689

5. Телефон: (8182) 27-10-87

7. Электронная почта: prosit@atnet.ru

8. Контактное лицо: Смирнов Валерий Владимирович

9. Источник финансирования: Федеральный бюджет

10. Предмет государственного контракта:

Текущий ремонт кровли  с устройством скатного настила (обязательно предоставление проекта) и внутренних помещений гаража прокуратуры Архангельской области

Ведомость объемов работ

На устройство кровли из профильного настила здания областной прокуратуры

| № пп | Наименование | Ед. ИЗМ. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |
| 1 | Разборка кладки стен из кирпича | 10м3 кладки | 0,05 |
| 2 | Прорезка борозд под профнастил в кирпичных стенах | 100 м | 0,3 |
| 3 | Установка элементов каркаса из досок | 1 м3 древесины в конструкции | 1,37 |
| 4 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 1,48 |
| 5 | Устройство кровель из профильного настила без настенных желобов | 100 м2 кровли | 3,4992 |
| 6 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,0645 |
| 7 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 70 |
| 8 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,4992 |
| 9 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,822 |
| 10 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасадов без вычета проемов | 3,4992 |
| 11 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150×150 мм | 1 решетка | 2 |
| 12 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |
| 13 | Подшивка фронтов досками обшивки | 100м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,17 |

Дефектная ведомость объемов работ на текущий ремонт боксов здания областной прокуратуры

| № пп | Наименование |  |  | Ед. ИЗМ. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Бокс № 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри здания высотой до 20 м |  | 100 м2 вертикальной проекции лесов |  | 0,8446 |  |
| 2 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 1,3163 |  |
| 3 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 1,3163 |  |
| 4 | Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм |  | 100 м2 шпатлюемой поверхности |  | 1,3163 |  |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,3163 |  |
| 6 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,8525 |  |
| 7 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 0,8525 |  |
| 8 | Шпатлевка поверхностей потолков силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм |  | 100 м2 шпатлюемой поверхности |  | 0,8525 |  |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,8525 |  |
| 10 | Очистка поверхности щетками 30% труб Ду 25 и регистров отопления Ду 100 |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 8,5 |  |
| 11 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливавмой поверхности |  | 28,34 |  |
| 12 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом |  | 100 м2 обезжиривав мой поверхности |  | 0,2834 |  |
| 13 | Отгрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2834 |  |
| 14 | Окраска металлических отгрумтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемо й поверхности |  | 0,2834 |  |
| 15 | Очистка поверхности щетками 30% вентиляционных коробов |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,88 |  |
| 16 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливае мой поверхности |  | 9,6 |  |
| 17 | Обезжиривание поверхностей вентиляционных коробов |  | 100м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,096 |  |
| 18 | Отгрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,096 |  |
| 19 | Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,096 |  |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами до дереву: заполнений перил |  | 100м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0315 |  |
| Раздел 2.Коридор. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Отчистка вручную поверхности степ от перхлорвиниловых и масляных красок с: лестниц |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 1,1611 |  |
| 22 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 1,1611 |  |
| 23 | Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм |  | 100 м2 шпатлюемой поверхности |  | 1,1611 |  |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,1611 |  |
| 25 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с: лестниц |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,333 |  |
| 26 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 протравление и поверхности |  | 0,333 |  |
| 27 | Шпатлевка поверхностей потолков силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм |  | 100 м2 шпатлюемое поверхности |  | 0,333 |  |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,333 |  |
| 29 | Очистка поверхности щетками 30% труб Ду 15 и радиаторов отопления |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 3,21 |  |
| 30 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 10,69 |  |
| 31 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом |  | 100 м2 обезжиривав мой поверхности |  | 0,1069 |  |
| 32 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1069 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1069 |  |
| 34 | Очистка поверхности щетками 30% вентиляционных коробов |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 4,87 |  |
| 35 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 16,22 |  |
| 36 | Обезжиривание поверхностей вентиляционных коробов |  | 100 м2 обезжиривав мой поверхности |  | 0,1622 |  |
| 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1622 |  |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100м2 окрашиваемо и поверхности |  | 0,1622 |  |
| Раздел 3. Бокс № 2. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20 м |  |  | 100 м2 вертикальной проекции лесов | 0,6464 |  |
| 40 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,6076 |  |
| 41 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующий раствором |  |  | 100 м2 протравленной поверхности | 1,6076 |  |
| 42 | Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм |  |  | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 1,6076 |  |
| 43 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % |  |  | 100 м2 окрашиваемо й поверхности |  | 1,4328 |
| 44 | Отчистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 2,1492 |
| 45 | 1ротравка цементной штукатурки нейтрализующим Раствором |  |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 2,1492 |
| 46 | Шпатлевка поверхностей потолков силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм |  |  | 100 м2 шпатлюемой поверхности |  | 2.1492 |
| 47 | Окраска пол ивинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям подготовленным под окраску: потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,1492 |
| 48 | Очистка поверхности щетками 30% труб Ду 25,32 и регистров отопления Ду 100 |  |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 11,6 |
| 49 | Обеспыливание поверхности |  |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 38,68 |
| 50 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом |  |  | 100 м2 обезжиривав мой поверхности |  | 0.3868 |
| 51 | Отгрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,3868 |
| 52 | Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  |  | 100 м2 окрашиваемо и поверхности |  | 0.3868 |
| 53 | Очистка поверхности щетками 30% вентиляционных коробов |  |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 6,63 |
| 54 | Обеспыливание поверхности |  |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 22, |
| 55 | Отгрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемо и поверхности |  | 0,22 |
| 56 | Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  |  | 100 м2 окрашиваем и поверхности |  | 0,22 |

11. Максимальная (начальная) цена контракта: 850 000 (восемьсот пятьдесят  тысяч) рублей.

12. Место оказания услуг: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15.

13. Форма, сроки и порядок оплаты услуг:  предоплата 30 %,  окончательный расчет на основании акта выполненных работ.

Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом, уплаты налогов, таможенных пошлин,
сборов и других обязательных платежей.

14.  Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация размещена на сайте: www. zakupki.gov.ru.  Комплект конкурсной документации на бумажном носителе может быть получен бесплатно после направления заявления заинтересованным лицом, поданного в письменной форме по адресу: 163002 г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15 каб. 507 с «14» июня 2007 г. в течение двух рабочих дней после получения заявления.

Заявление о предоставлении конкурсной документации должно содержать: название конкурса, наименование заинтересованного лица; номера телефонов, факса и электронной почты заинтересованного лица; контактное лицо. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

15. Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе, дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:  Заявки на участие в открытом конкурсе должны быть поданы в запечатанных конвертах, которые доставляются посыльным, курьерской почтой или заказным почтовым отправлением по адресу заказчика. Участник должен подготовить и представить заявку на участие в открытом конкурсе, запечатанную в одном конверте, по адресу: 163002 г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15 каб. 507  Дата начала подачи заявок: «14» июня 2007г. в рабочие дни с 1000 до 1700 , обед с 1300 до 1400 (время московское), по пятницам с 1000 до 1600 , обед с 1300 до 1400  , до момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Дата окончания подачи заявок: 1000 (по московскому времени) «13» июля  2007г.

16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: По адресу: 163002 г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15 каб. 510  «13» июля 2007 г., в 10.00 (по московскому времени).

17. Дата и место рассмотрения заявок: По адресу: 163002 г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15 каб. 510,  в течение 10 дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

18. Дата и место подведения итогов конкурса: По адресу: 163002 г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15 каб. 510 ,  в течение 10 дней с момента рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

- соответствие, предложенных участником размещения заказа, функциональных характеристик  и качественных характеристик выполняемых работ, требованиям конкурсной документации;

- сроки выполнения работ;

- срок предоставления гарантии качества производимых работ;

- цена контракта

20. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не устанавливается

21. Обеспечение исполнения Государственного контракта: не устанавливается