УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель прокурора

Архангельской области

Н.В. Калугин

19.09.2016

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения государственного контракта на выполнение работ                            по капитальному ремонту наружных сетей водопровода

г. Архангельск

2016 год

Приложение № 1.

Техническое задание

- Предмет закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей водопровода

| Предмет закупки | Единица измерения | Кол-во | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей водопровода | Усл. ед. | 1 | 111 755,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом выделенных средств                      и среднерыночных цен составляет: 111755 (Сто одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

1. Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), объем работ:

1.1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей водопровода.

1.2. Объем работ: указан в локальном сметном расчете (прилагается отдельным файлом).

1.3. Требования к качеству выполняемых работ и их безопасности:

Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом. Работы должны выполняться в полном соответствии с технологиями производства работ, с требованиями, установленными действующими нормативными документами:

СП 31.13330.2012 (Водоснабжение. Наружные сети и сооружения) с изменениями;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

С соблюдением требований техники безопасности, норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

1.4. Условия выполнения работ:

С целью получения полной информации, необходимой для подготовки заявки на участие и последующего выполнения контракта, участник размещения заказа имеет право посетить место выполнения работ. Неправильное толкование полученной при осмотре места проведения работ информации не может в последующем служить основанием для пересмотра заявки на участие или стоимости работ по контракту.

Перед началом выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком данные о составе бригады, данные о марках и номерах транспортных средств, въезжающих на территорию и другие данные, необходимые для правильной организации работы.

Подрядчик обязан:

- нести ответственность при выполнении работ с соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

- обеспечить своевременный вывоз и утилизацию отходов и мусора, образовавшихся в результате выполнения работ по ремонту, не загромождать строительным мусором во время выполнения работ аварийные выходы, запасные лестницы и места общего пользования;

- обеспечить приемку, разгрузку, складирование материалов и оборудования;

- своевременно и безвозмездно устранить недостатки, выявленные при приемке работ.

Приемка завершенного объекта по ремонту осуществляется после выполнения всех обязательств в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта о приемке  выполненных работ.

По результатам выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- счет, счет-фактура;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

- акты на скрытые работы;

- Документы, подтверждающие качество товара, используемого при ремонте.

2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:

- устранение в течение 5 (пяти) дней недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет подрядчик;

- гарантийный срок 5 (пять) лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

3. Место выполнения работ, сроки выполнения работ: Архангельская область, Коношский район, пос. Коноша, ул. Советская, д. 15.

Сроки выполнения работ: в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта. Работы проводить в любые дни недели с 900 до 1800.

4. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Требования к материалам указаны в локальном сметном расчёте. Везде, где в локальном сметном расчёте есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалента. Параметры эквивалентности: 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам, указанным в локальном сметном расчёте; 2) не должны относиться к более низкому классу по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу); 3) должны соответствовать размерам, указанным в локальном сметном расчёте. Указанные в локальном сметном расчёте заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения и добычи строительных материалов и оборудования являются рекомендованными.

Все материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь документы, удостоверяющие их качество в соответствии со стандартами качества Российской Федерации.

5. Приложения: локальный сметный расчет (прилагается отдельным файлом).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.