ПРОТОКОЛ № 2

заседания Единой комиссии по размещению заказов

Прокуратура Архангельской области

рассмотрения заявок на право заключения государственного контракта на покупку квартир

г. Архангельск                                                                  «17» сентября 2007 г.

1. Предмет государственного контракта:  текущий ремонт помещений прокуратуры г. Новодвинска

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Помещение № 4. |  |  |  |  |
| 1 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0,34 |
| 2 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,34 |
| 3 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки |  | 0,032 |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая стеклообоев | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2781 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,018 |
| 6 | Снятие наличников | 100 м наличников |  | 0,05 |
| 7 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0,02 |
| 8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок |  | 0,01 |
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,018 |
| 10 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен |  | 0,01 |
| 11 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов |  | 0,01 |
| 12 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  | 0,1 |
| 13 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,2232 |
| 14 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,206 |
| 15 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,2232 |
| 16 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,2232 |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,206 |
| 18 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,03 |
| 19 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 20 | Шпатлевка поверхностей откосов силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности |  | 0,0275 |
| 21 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0275 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1071 |
| 23 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,8 |
| 24 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 7 |
| 25 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,07 |
| 26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,07 |
| 27 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| 28 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки |  | 0,0072 |
| 29 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,02 |
| 30 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,03 |
| Раздел 2. Помещение № 6 (коридор). |  |  |  |  |
| 31 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,43 |
| 32 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,343 |
| 33 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,343 |
| 34 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,43 |
| 35 | Монтаж стальных уголков декоративных | 100 м уголка |  | 0,02 |
| 36 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0275 |
| 37 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1071 |
| 38 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных радиаторов | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,5 |
| 39 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 0,05 |
| 40 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,05 |
| 41 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |
| 42 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| 43 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,06 |
| 44 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. |  | 0,06 |
| 45 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,3323 |
| 46 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,3323 |
| 47 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,38 |
| 48 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,38 |
| 49 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,38 |
| 50 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0,11 |
| 51 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок |  | 0,06 |
| 52 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,108 |
| 53 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен |  | 0,06 |
| 54 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов |  | 0,06 |
| 55 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  | 0,6 |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей решёток эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,018 |
| 57 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей дверей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,018 |
| 58 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | 100 м2 |  | 0,09 |
| 59 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов |  | 0,09 |
| 60 | Установка дверных приборов: доводчиков | 100 шт. приборов |  | 0,01 |
| Раздел 3. Помещение № 7.1. |  |  |  |  |
| 61 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 62 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,144 |
| 63 | Демонтаж зашивки стен панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,084 |
| 64 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,144 |
| 65 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0,264 |
| 66 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,264 |
| 67 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки |  | 0,0207 |
| 68 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки |  | 0,0072 |
| 69 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,144 |
| 70 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 71 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 72 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 73 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1071 |
| 74 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0275 |
| 75 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,8 |
| 76 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 7 |
| 77 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,07 |
| 78 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |
| 79 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,02 |
| 80 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,04 |
| 81 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 82 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,02 |
| 83 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,03 |
| 84 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 4. Помещение № 7.2. |  |  |  |  |
| 85 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 86 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,144 |
| 87 | Демонтаж зашивки стен панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,084 |
| 88 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,144 |
| 89 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0,264 |
| 90 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,264 |
| 91 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки |  | 0,0207 |
| 92 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки |  | 0,0072 |
| 93 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,144 |
| 94 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 95 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 96 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 97 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1071 |
| 98 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0275 |
| 99 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,8 |
| 100 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 7 |
| 101 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,07 |
| 102 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |
| 103 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,02 |
| 104 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,04 |
| 105 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 106 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,02 |
| 107 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,03 |
| 108 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 5. Помещение № 7.3. |  |  |  |  |
| 109 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 110 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,144 |
| 111 | Демонтаж зашивки стен панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,084 |
| 112 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,144 |
| 113 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0,264 |
| 114 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,264 |
| 115 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки |  | 0,0207 |
| 116 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки |  | 0,0072 |
| 117 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,144 |
| 118 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 119 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 120 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 121 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1071 |
| 122 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0275 |
| 123 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,8 |
| 124 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 7 |
| 125 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,07 |
| 126 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |
| 127 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,02 |
| 128 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,04 |
| 129 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 130 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,02 |
| 131 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,03 |
| 132 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 6. Помещение № 7.4. |  |  |  |  |
| 133 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 134 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,144 |
| 135 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,144 |
| 136 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки |  | 0,0072 |
| 137 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,144 |
| 138 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,16 |
| 139 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 140 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1944 |
| 141 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1071 |
| 142 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0275 |
| 143 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,8 |
| 144 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 7 |
| 145 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,07 |
| 146 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,05 |
| 147 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,02 |
| 148 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,04 |
| 149 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 150 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,02 |
| 151 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,03 |
| 152 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 7. Помещение № 8. |  |  |  |  |
| 153 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,18 |
| 154 | Разборка покрытий полов: ламинированных | 100 м2 покрытий |  | 0,186 |
| 155 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,186 |
| 156 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 покрытия |  | 0,186 |
| 157 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,18 |
| 158 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок |  | 0,01 |
| 159 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0,018 |
| 160 | Снятие наличников | 100 м наличников |  | 0,1 |
| 161 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,018 |
| 162 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен |  | 0,01 |
| 163 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов |  | 0,01 |
| 164 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  | 0,1 |
| 165 | Демонтаж зашивки стен панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,0633 |
| 166 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1784 |
| 167 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1784 |
| 168 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2142 |
| 169 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,055 |
| 170 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0,247 |
| 171 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен |  | 0,247 |
| 172 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки |  | 0,022 |
| 173 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,04 |
| 174 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 2,64 |
| 175 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 6,6 |
| 176 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,066 |
| 177 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,064 |
| 178 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,002 |
| 179 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки |  | 0,0144 |
| 180 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 8. Помещение № 11. |  |  |  |  |
| 181 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,13 |
| 182 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,11 |
| 183 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,11 |
| 184 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,13 |
| 185 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,11 |
| 186 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,02 |
| 187 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,02 |
| 188 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,02 |
| 189 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 190 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 9. Помещение № 5. |  |  |  |  |
| 191 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,224 |
| 192 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,324 |
| 193 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,324 |
| 194 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,224 |
| 195 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,324 |
| 196 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,06 |
| 197 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  | 0,06 |
| 198 | Смена розеток | 100 шт. |  | 0,02 |
| 199 | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |
| 200 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| Раздел 10. Помещение № 17 (коридор). |  |  |  |  |
| 201 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 0,41 |
| 202 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,35 |
| 203 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия |  | 0,35 |
| 204 | Монтаж стальных уголков декоративных | 100 м уголка |  | 0,02 |
| 205 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных радиаторов | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 1,9 |
| 206 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 4,8 |
| 207 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |  | 0,048 |
| 208 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,048 |
| 209 | Смена: пробко-спускных кранов | 100 шт. |  | 0,01 |
| 210 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |
| 211 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 0,05 |
| 212 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. |  | 0,05 |
| 213 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,18 |
| 214 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,18 |
| 215 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,37 |
| 216 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,37 |
| 217 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,37 |
| 218 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей дверей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,036 |
| 219 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок |  | 0,01 |
| 220 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0,012 |
| 221 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,012 |
| 222 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен |  | 0,01 |
| 223 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов |  | 0,02 |
| 224 | Снятие наличников | 100 м наличников |  | 0,1 |
| 225 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  | 0,1 |
| 226 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | 100 м2 |  | 0,082 |
| 227 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов |  | 0,082 |
| Раздел 11. Помещение № 21. |  |  |  |  |
| 228 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,166 |  |
| 229 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,194 |  |
| 230 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,212 |  |
| 231 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,322 |  |
| 232 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен | 0,322 |  |
| 233 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки | 0,027 |  |
| 234 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки | 0,0072 |  |
| 235 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,194 |  |
| 236 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,2 |  |
| 237 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,262 |  |
| 238 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,262 |  |
| 239 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1071 |  |
| 240 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0275 |  |
| 241 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности | 4 |  |
| 242 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 9 |  |
| 243 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,09 |  |
| 244 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 245 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 246 | Смена розеток | 100 шт. | 0,03 |  |
| 247 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |  |
| 248 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 249 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 250 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,02 |  |
| 251 | Очистка вручную поверхности стен от побелки с: лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,0754 |  |
| 252 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0754 |  |
| 253 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0754 |  |
| 254 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0754 |  |
| 255 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,03 |  |
| 256 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,2 |  |
| 257 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,02 |  |
| 258 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,03 |  |
| 259 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен | 0,02 |  |
| 260 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| 261 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0,02 |  |
| Раздел 12. Помещение № 31. |  |  |  |  |
| 262 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,169 |  |
| 263 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,218 |  |
| 264 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,218 |  |
| 265 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,248 |  |
| 266 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен | 0,248 |  |
| 267 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки | 0,02528 |  |
| 268 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Установка батарейной решетки | 100 м2 облицовки | 0,144 |  |
| 269 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,22 |  |
| 270 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,171 |  |
| 271 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,214 |  |
| 272 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,214 |  |
| 273 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2142 |  |
| 274 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |  |
| 275 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности | 5 |  |
| 276 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 11 |  |
| 277 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,11 |  |
| 278 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 279 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 280 | Смена розеток | 100 шт. | 0,05 |  |
| 281 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 282 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 283 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 284 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,01 |  |
| 285 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,018 |  |
| 286 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 287 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 288 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |  |
| 289 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен | 0,018 |  |
| 290 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| 291 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| Раздел 13. Помещение № 26. |  |  |  |  |
| 292 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов | 0,129 |  |
| 293 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,107 |  |
| 294 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,107 |  |
| 295 | Установка пристенного металлического каркаса | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,2123 |  |
| 296 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен | 0,2123 |  |
| 297 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее. Устройство уголка из МДФ | 100 м2 облицовки | 0,02353 |  |
| 298 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,107 |  |
| 299 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,129 |  |
| 300 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,183 |  |
| 301 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,183 |  |
| 302 | Очистка поверхности щетками более 35% чугунных батарейных секций и труб | 1 м2 очищаемой поверхности | 2 |  |
| 303 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 5 |  |
| 304 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,05 |  |
| 305 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 306 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 307 | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |  |
| 308 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 309 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |  |
| 310 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 311 | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,01 |  |
| 312 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,018 |  |
| 313 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 314 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 315 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |  |
| 316 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен | 0,01 |  |
| 317 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| 318 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| Раздел 14. Помещение № 45. |  |  |  |  |
| 319 | Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100 м2 полотен и проемов | 0,17 |  |
| 320 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания. Монтаж стальных уголков | 1 т конструкций | 0,141 |  |
| 321 | Зашивка стен кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0,06 |  |
| 322 | Вырезание двери в стальных воротах | 1 м реза | 5,1 |  |
| 323 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100 м2 полотен и проемов | 0,102 |  |
| Раздел 15. Помещение № 28. |  |  |  |  |
| 324 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 325 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 326 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,012 |  |
| 327 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,012 |  |
| 328 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 100 полотен | 0,01 |  |
| 329 | Установка дверных приборов: ручек-скоб | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 330 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| Раздел 16. Прочие работы. |  |  |  |  |
| 331 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,0447 |  |
| 332 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052), расстояние перевозки 5 км класс груза 2 | руб. за 1 т | 4,47 |  |
| 333 | Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т (код 400052) | руб. на 1 тонну грузоподъемности на 1 км пробега | 22,35 |  |

Максимальная (начальная) цена контракта: 890 200 (восемьсот девяносто  тысяч двести) рублей.

- 2. Состав конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявки на участие в открытом конкурсе присутствовали:

| Председатель единой комиссии: | Ореханов С.Н. |
| --- | --- |
| Члены единой комиссии: | Кудрявцева И.А., Сикорская Л.Н., Сорванов А.А., Ксенжик О.А. |

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась единой комиссией в период с 10 часов 00 минут по московскому времени  «17» сентября 2007 года по 10 часов 15 минут по московскому времени «17» сентября 2007 года по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15, каб. 510.

4. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

| Наименование (для юридического лица) Ф.И.О. (для физического лица) | #### Почтовый адрес участника размещения заказа | Наличие сведений и документов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| ООО «Форум -Р» | г. Архангельск, пр. Ломоносова, 119, оф. 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |  |
| ООО «МИЛАН» | г. Архангельск, ул. К. Маркса 31, корп. 1 оф. 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |  |
| ООО «Передовые технологии» | Г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 208 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |  |

1. Анкета участника размещения заказа.

2. Нотариально заверенная выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или

- нотариально заверенная выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) или

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости) (доверенность).

4. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, (работ, услуг) и иные предложения об условиях исполнения контракта, в т.ч. предложение о цене товара (таблица цен, ведомость выполнения работ и др.).

5. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работ, услуг) требованиям законодательства РФ, если законодательством РФ установлены такие требования (сертификаты качества и др.).

6. Документы, подтверждающие непроведение в отношении участника размещения заказа процедуры ликвидации или банкротства. **

7. Документы, подтверждающие неприостановление деятельности участников размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях (справки от уполномоченных органов).**

8. Документы, подтверждающие  отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (в установленных пределах).**

9. Копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии).

10. Информация об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказов (если такие требования установлены заказчиком).

** могут быть представлены участником размещения заказа по желанию.

5. В результате рассмотрения заявок на участие в конкурсе единая комиссия приняла решение:

5.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица) Ф.И.О.(для физического лица) |
| --- | --- |
|  | ООО «Форум -Р» |
|  | ООО «МИЛАН» |
|  | ООО «Передовые технологии» |

6. Подписи:

| Председатель единой комиссии: | ____________________________ | С.Н. Ореханов |
| --- | --- | --- |
| Члены единой комиссии: |  |  |
|  | __________________ | И.А. Кудрявцева |
|  | __________________ | Л.Н.Сикорская |
|  | __________________ | А.А. Сорванов |
|  | __________________ | О.А. Ксенжик |