ПРОКУРАТУРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПАМЯТКА по отопительному периоду Великий Новгород 2024

Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

Начало и окончание отопительного периода определяется органом местного самоуправления.

В первую очередь включают системы отопления детских и лечебных учреждений; во вторую очередь должны быть включены системы отопления жилых зданий, затем учебных заведений, зрелищных предприятий и прочих административных зданий; в последнюю очередь - промышленных предприятий, складов, гаражей и т.п.

Обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме возлагается на коммунальные службы и управляющие компании дома.

Обеспечение нормативной температуры воздуха:

- в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - 31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C);

- в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель уведомляет об этом

- аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указанную исполнителем.

- аварийно-диспетчерскую службу, деятельность которой организована управляющей организацией, товариществом или кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным домом.

Время проведения проверки в случаях, указанных в настоящем пункте, назначается не позднее 2 часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги.

По окончании проверки составляется акт проверки.

Если будут установлены нарушения прав потребителей, исполнитель, допустивший нарушения, должен произвести перерасчет потребителю размера платы за коммунальную услугу.

В случае нарушения Ваших прав Вы праве обратиться:

- - в Государственную жилищную инспекцию

- - органы прокуратуры

- - суд.

Также, Вы вправе обратится в прокуратуру Новгородской области с 09.00 часов до 18.00 часов (обед с 13.00 часов до 13.45 часов) по адресу: ул. Новолучанская,  д. 11, г. Великий Новгород, 173003.