ПРОТОКОЛ № 2

заседания Единой комиссии по размещению заказов

Прокуратура Архангельской области

рассмотрения заявок на право заключения государственного контракта на покупку квартир

г. Архангельск                                                                  «18» июля 2007 г.

1. Предмет государственного контракта: Текущий ремонт кровли  с устройством скатного настила (обязательно предоставление проекта) и внутренних помещений гаража прокуратуры Архангельской области

Ведомость объемов работ

На устройство кровли из профильного настила здания областной прокуратуры

| № пп | Наименование | Ед. ИЗМ. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |
| 1 | Разборка кладки стен из кирпича | 10м3 кладки | 0,05 |
| 2 | Прорезка борозд под профнастил в кирпичных стенах | 100 м | 0,3 |
| 3 | Установка элементов каркаса из досок | 1 м3 древесины в конструкции | 1,37 |
| 4 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 1,48 |
| 5 | Устройство кровель из профильного настила без настенных желобов | 100 м2 кровли | 3,4992 |
| 6 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,0645 |
| 7 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 70 |
| 8 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,4992 |
| 9 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,822 |
| 10 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасадов без вычета проемов | 3,4992 |
| 11 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150×150 мм | 1 решетка | 2 |
| 12 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |
| 13 | Подшивка фронтов досками обшивки | 100м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,17 |

Дефектная ведомость объемов работ на текущий ремонт боксов здания областной прокуратуры

| № пп | Наименование |  | Ед. ИЗМ. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Бокс № 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри здания высотой до 20 м |  | 100 м2 вертикальной проекции лесов | 0,8446 |  |
| 2 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,3163 |  |
| 3 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 протравленной поверхности | 1,3163 |  |
| 4 | Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм |  | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 1,3163 |  |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,3163 |  |
| 6 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,8525 |  |
| 7 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 протравленной поверхности | 0,8525 |  |
| 8 | Шпатлевка поверхностей потолков силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм |  | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0,8525 |  |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8525 |  |
| 10 | Очистка поверхности щетками 30% труб Ду 25 и регистров отопления Ду 100 |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 8,5 |  |
| 11 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливавмой поверхности | 28,34 |  |
| 12 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом |  | 100 м2 обезжиривав мой поверхности | 0,2834 |  |
| 13 | Отгрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2834 |  |
| 14 | Окраска металлических отгрумтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,2834 |  |
| 15 | Очистка поверхности щетками 30% вентиляционных коробов |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 2,88 |  |
| 16 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливае мой поверхности | 9,6 |  |
| 17 | Обезжиривание поверхностей вентиляционных коробов |  | 100м2 обезжириваемой поверхности | 0,096 |  |
| 18 | Отгрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |  |
| 19 | Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |  |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами до дереву: заполнений перил |  | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,0315 |  |
| Раздел 2.Коридор. |  |  |  |  |  |
| 21 | Отчистка вручную поверхности степ от перхлорвиниловых и масляных красок с: лестниц |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,1611 |  |
| 22 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 протравленной поверхности | 1,1611 |  |
| 23 | Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм |  | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 1,1611 |  |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1611 |  |
| 25 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с: лестниц |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,333 |  |
| 26 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 протравление и поверхности | 0,333 |  |
| 27 | Шпатлевка поверхностей потолков силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм |  | 100 м2 шпатлюемое поверхности | 0,333 |  |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,333 |  |
| 29 | Очистка поверхности щетками 30% труб Ду 15 и радиаторов отопления |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 3,21 |  |
| 30 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 10,69 |  |
| 31 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом |  | 100 м2 обезжиривав мой поверхности | 0,1069 |  |
| 32 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,1069 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1069 |  |
| 34 | Очистка поверхности щетками 30% вентиляционных коробов |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 4,87 |  |
| 35 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 16,22 |  |
| 36 | Обезжиривание поверхностей вентиляционных коробов |  | 100 м2 обезжиривав мой поверхности | 0,1622 |  |
| 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1622 |  |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100м2 окрашиваемо и поверхности | 0,1622 |  |
| Раздел 3. Бокс № 2. |  |  |  |  |  |
| 39 | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20 м |  | 100 м2 вертикальной проекции лесов | 0,6464 |  |
| 40 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,6076 |  |
| 41 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующий раствором |  | 100 м2 протравленной поверхности | 1,6076 |  |
| 42 | Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм |  | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 1,6076 |  |
| 43 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % |  | 100 м2 окрашиваемо й поверхности |  | 1,4328 |
| 44 | Отчистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 2,1492 |
| 45 | 1ротравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 2,1492 |
| 46 | Шпатлевка поверхностей потолков силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм |  | 100 м2 шпатлюемой поверхности |  | 2.1492 |
| 47 | Окраска пол ивинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям подготовленным под окраску: потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,1492 |
| 48 | Очистка поверхности щетками 30% труб Ду 25,32 и регистров отопления Ду 100 |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 11,6 |
| 49 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 38,68 |
| 50 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом |  | 100 м2 обезжиривав мой поверхности |  | 0.3868 |
| 51 | Отгрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,3868 |
| 52 | Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемо и поверхности |  | 0.3868 |
| 53 | Очистка поверхности щетками 30% вентиляционных коробов |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 6,63 |
| 54 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 22, |
| 55 | Отгрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемо и поверхности |  | 0,22 |
| 56 | Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваем и поверхности |  | 0,22 |

Максимальная (начальная) цена контракта: 850 000 (восемьсот пятьдесят  тысяч) рублей

- 2. Состав конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявки на участие в открытом конкурсе присутствовали:

| Председатель единой комиссии: | Ореханов С.Н. |
| --- | --- |
| Члены единой комиссии: | Смирнов В.В., Кудрявцева И.А., Сикорская Л.Н., Чебыкин А.И. |

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась единой комиссией в период с 10 часов 00 минут по московскому времени  «18» июля 2007 года по 10 часов 15 минут по московскому времени «18» июля 2007 года по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15, каб. 510.

4. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

| Наименование (для юридического лица) Ф.И.О. (для физического лица) | #### Почтовый адрес участника размещения заказа | Наличие сведений и документов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| ООО «Форум -Р» | г. Архангельск, пр. Ломоносова, 119, оф. 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |  |

1. Анкета участника размещения заказа.

2. Нотариально заверенная выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или

- нотариально заверенная выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) или

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости) (доверенность).

4. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, (работ, услуг) и иные предложения об условиях исполнения контракта, в т.ч. предложение о цене товара (таблица цен, ведомость выполнения работ и др.).

5. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работ, услуг) требованиям законодательства РФ, если законодательством РФ установлены такие требования (сертификаты качества и др.).

6. Документы, подтверждающие непроведение в отношении участника размещения заказа процедуры ликвидации или банкротства. **

7. Документы, подтверждающие неприостановление деятельности участников размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях (справки от уполномоченных органов).**

8. Документы, подтверждающие  отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (в установленных пределах).**

9. Копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии).

10. Информация об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказов (если такие требования установлены заказчиком).

** могут быть представлены участником размещения заказа по желанию.

5. В результате рассмотрения заявок на участие в конкурсе единая комиссия приняла решение:

5.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица) Ф.И.О.(для физического лица) |
| --- | --- |
|  | ООО «Форум -Р» |

6. Подписи:

| Председатель единой комиссии: | ____________________________ | С.Н. Ореханов |
| --- | --- | --- |
| Члены единой комиссии: | _________________ | В.В. Смирнов |
|  | __________________ | И.А. Кудрявцева |
|  | __________________ | Л.Н.Сикорская |
|  | __________________ | А.И. Чебыкин |